铜水发〔2022〕238号

重庆市铜梁区水利局

关于铜梁区蒲吕街道人和村康龙溪（响水岩段）水毁修复工程实施方案的审查意见

蒲吕街道办事处：

你单位《关于申请对〈铜梁区蒲吕街道人和村康龙溪（响水岩段）水毁修复工程实施方案〉予以审查的函》（蒲吕办函〔2022〕105号）及有关资料收悉。按照相关要求，我局组织专家对该方案进行了技术审查，审查专家一致认为该方案在设计标准、建设内容、投资预算等方面达到了相关技术标准。审查意见如下：

一、项目法人

重庆市铜梁区蒲吕街道办事处

二、项目建设地点

铜梁区蒲吕街道人和村康龙溪（响水岩段）

三、工程建设内容和规模

工程主要建设内容为：河道修复长度约210m，修复面积约2140m2，其中约1300m2的区域河道清淤后铺设10cm厚混凝土，局部水毁护岸采用浆砌块石修复。

四、项目建设工期

工程总工期为2个月。

五、工程投资及资金来源

本工程概算总投资29.76万元。资金来源为2022年水利救灾资金（第一批）25万元，不足部分由你单位自筹解决。

- 六、有关要求

你单位要按照修改完善后的实施方案及《重庆市水利救灾项目及资金管理办法》等相关法规、文件要求，认真组织实施，确保工程按期完工和质量安全。

重庆市铜梁区水利局

2022年12月9日