## 评分表
铜梁区东城污水处理厂运营费用项目绩效评价指标评分表
截止时间：2020年12月31日
被评价单位：重庆市铜梁区管委会
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 须提供的证明材料 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 项目设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | ①是否具有项目设立文件依据②是否编制项目实施方案。 | 满足评分说明1项得1.5分，满分3分。 | 3 |  | 《东城污水处理BOT协议》 |  | 0
|  | 决策程序规范性 | 决策职能与部门职责范围相符，属于部门履职所需，及时下达项目计划。 | 4 | 部门预算根据《东城污水处理BOT协议》科学决策污水处理费的预算支出。 | 满足评分说明，得4分。 | 4 |  | 《东城污水处理BOT协议》、《高新区管委会财务管理制度》 |  | 0
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①项目所设定的绩效目标是否依据充份，②是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 满足评分说明1项得2分，满分4分。 | 4 |  | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责 |  | 0
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度④指标是否细化量化方便理解。 | 满足评分说明1项得1分，满分4分 | 4 |  | 绩效目标申报表、及有关材料 |  | 0
| 资金落实（5分） | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100%。 | 4 | 按预算执行率分档次确定分值。 | 全部支付4分，支付率80%-100%得3分，支付率80%以下0分 | 4 |  | 预算指标，账本、凭证等相关资料 |  | 0
|  | 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 1 | 按执行及时率是否为100%。 | 满足评分说明得1分，满分1分 | 1 |  | 预算指标、账本、凭证等相关资料 |  | 0 | 20
项目管理（21分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全。 | 2 | ①是否制定相应的业务管理制度②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 满足评分说明1项得2分，满分2分。 | 2 |  | 安全文明生产管理制度、化验室仪器设备管理制度、生产运行管理制度 |  | 0
|  | 管理规范性 | 项目实施严格按国家相关制度要求进行管理。 | 5 | 项目运营过程中在污泥处理；日运行量记录，主要生产数据记录，设备维修保养记录，水质监测等管理是否有效。 | 存在不合规事项扣1分，满分5分。 | 3 | 主要生产数据表、日运行量记录表存在个别月份数据不全，签字不完整 | 铜梁区东城污水处理厂主要生产记录表、设备维修记录表、水质监测报告等 |  | 2
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | 4 | ①水处理污水能力达到一级B标②水质检测达标③设备维修及时④污泥及时处理 | 满足评分说明1项得1分，满分4分 | 4 |  | 水质检测报告、污泥转移记录、设备维修检测记录、污水处理量 |  | 0
|  | 过程管理 | 项目主管部门是否加强项目过程管理。 | 2 | 是否开展项目日常监管。 | 满足评分说明得2分，满分2分。 | 2 |  | 日常监管资料 |  | 0
| 财务管理（8分） | 制度健全性 | 主管部门财务管理制度和项目单位财务制度是否健全。 | 4 | ①主管部门是否制定资金管理办法或内部财务管理制度②项目单位内部制定或转发相应的资金管理办法。 | 满足评分说明，得4分。 | 4 |  | 《高新区管委会财务管理制度》 |  | 0
|  | 资金管理规范 | 符合合同约定付款，依据充分，审批手续完善。 | 4 | ①是否按合同约定支付②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | 满足评分说明1项得2分，满分4分。 | 4 |  | 核查相关账务支付审批手续 |  | 0 | 19
项目产出（29分） | 产出指标（29分） | 数量 | 实际完成数量与方案设定目标值比较。 | 7 | 是否完成方案目标设定值，按完成程度赋分。 | 日均处理污水量达到1万吨，得7分，未达到，得4分。 | 4 | 查验主要生产记录表，日均污水处理量未达《东城污水处理BOT协议》设计的日处理量1万吨。 | 绩效目标申报表及《东城污水处理BOT协议》 |  | 3
|  | 质量 | 考核产出质量达标与实际完成数的比率。 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 抽样月份污水处理后数据符合GB189782002一级B标准及以上，得10分，出现一次不满足，扣2分。 | 10 |  | 水质检测报告 |  | 0
|  | 时效 | 考核污水排水及时性，污水处理日排出量与日进水量比率。 | 4 | 所有通过汞站污水管道的进水量都要及时予以处理，保证当日出水总量。 | 日基本水量在1000吨以下时，日出水量/日进水量比例需达到95%，出现一次排水率未达到，遗留后续排放时，每次扣1分。 | 4 |  | 污水量生产数据记录 |  | 0
|  | 项目运营和维护 | 运营中污水处理量、水质合格率、设备维护。 | 8 | 日常监管污水处理量，每月检测水质并有第三方出局监测报告，污水处理设施设备处于良好状态。 | 日常监管污水处理量，得2分，每月检测水质并有第三方出局监测报告，得2分，污水处理设施设备处于良好状态，得2分，制定设备维修计划，得2分。 | 4 | 未专门建立设备大检计划、未定期进行设备运行情况检修。 | 污泥无害处理单、污水量生产数据记录、污水日运行处理记录表、设备维修故障记录表及维修计划、水质监测报告 |  | 4 | 22
项目效果（30分） | 效益指标（30分） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“提高城区投资环境”、“维持自身正常运转”。 | 6 | 污水厂区是否正常运营、工业园区是否因污水排放有序，取得客户环境认可。 | 污水厂区正常运营得3分，工业园区企业排污未影响经济发展得3分，总分6分。 | 6 |  | 各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 |  | 0
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,树立良好城市形象，便于群众就业环境。 | 4 | 项目实施，是否有助于工业园区企业日常排污及就业群众的生活。 | 工业园区企业及群众未投诉，未出现污水倒灌得4分，存在投诉，得2分 | 4 |  | 各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 |  | 0
|  | 生态效益 | 实现集中污水处理，降低因渗透对地下水资源的污染，改善淮远河水质和生态环境。 | 6 | 污水是否经过处理达到标准后排放、是否改善地表水环境质量 | 污水达标排放，得6分，未达标，扣2分。 | 6 |  | 各宣传资料，问卷调查及现场走访资料，水质监测报告 |  | 0
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,如“项目持续发挥作用期限”。 | 6 | 污水处理能力日渐明显，切实改善周边环境。 | 满足评分说明1项得3分，满分6分，不满足，适当扣分。 | 3 | 污水处理量小于设计量，污水处理规模较小，暂未扩建工程增加排污能力。 | 水质检测报告，问卷调查及现场走访资料 |  | 3
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 对项目投入运行后的环保效果做出评价，还需要充分考虑社会公众的反应和意见。 | 8 | 调查工业园排污单位及群众对东城污水处理厂的满意度。 | 根据问卷调查结果评分，满意度95%以上得10分，86%-95%得8分，60%－85%得6分，60%以下不得分。 | 7 |  | 发放调查表 |  | 1 | 26
|  | 总分 |  | 100 |  |  | 87 |  |  |  | 13 | 87

## Sheet2 (hidden)
铜梁区东城污水处理厂运营费用项目绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设计分值 | 实际得分 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 3 | 3 |  | 0
|  | 决策程序规范性 | 4 | 4 |  | 0
|  | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |  | 0
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |  | 0
| 资金落实（5分） | 预算执行率 | 4 | 4 |  | 0
|  | 执行及时率 | 1 | 1 |  | 0 | 20
项目管理（21分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  | 0
|  | 管理规范性 | 5 | 3 | 主要生产数据表、日运行量记录表存在个别月份数据不全，签字不完整 | 2
|  | 项目质量可控性 | 4 | 4 |  | 0
|  | 过程管理 | 2 | 2 |  | 0
| 财务管理（8分） | 制度健全性 | 4 | 4 |  | 0
|  | 资金管理规范 | 4 | 4 |  | 0 | 19
项目产出（29） | 产出指标（29分） | 数量 | 7 | 4 | 查验主要生产记录表，日均污水处理量未达《东城污水处理BOT协议》设计的日处理量1万吨 | 3
|  | 质量 | 10 | 10 |  | 0
|  | 时效 | 6 | 6 |  | 0
|  | 项目运营和维护 | 6 | 4 | 未专门建立设备大检计划、未定期进行设备运行情况检修 | 2 | 24
项目效果（30分） | 效益指标（30分） | 经济效益 | 6 | 6 |  | 0
|  | 社会效益 | 4 | 4 |  | 0
|  | 生态效益 | 6 | 6 |  | 0
|  | 可持续影响 | 6 | 3 | 污水处理量小于设计量，污水处理规模较小，暂未扩建工程增加排污能力 | 3
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 8 |  | 0 | 27
|  | 总分 | 100 | 90 |  | 10 | 90

## Sheet1 (hidden)
运行维护类项目绩效，重点对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、相关群体满意度进行评价。
对管理方面的评价，应包括对项目主管部门和项目实施单位分别采取的管理措施的合规性及其有效性的评价。

## 主要生产记录表 (hidden)
铜梁区东城污水处理厂主要生产记录表
日期 | 进水量止数 | 出水量止数 | 当日进水总量 | 当日出水总量 | 当日污泥量 | 出水时效率 | 当日总电量（Kw.h) | 问题
2020-01-01 | 8404996 | 9238434 | 8148 | 8132 | 5001 | 99.8% | 3512 | 主要生产记录表未见相关审核人员、值班人员签字，监管不完善
2020-01-31 | 8603454 | 9435040 | 4939 | 4861 | 2989 | 98.42% | 1952 | 日运行记录表2020年2月、8月、9月、10月、11月未记录脱水污泥量
2020-02-01 | 8608541 | 9440046 | 5087 | 5006 |  | 98.41% | 2000
2020-02-29 | 8753163 | 9582819 | 6439 | 6470 |  | 100.5% | 2408
2020-03-01 | 8759332 | 9588506 | 6169 | 5687 | 2370 | 92.19%
2020-03-31 | 8986584 | 9812018 | 7981 | 7924 | 3303 | 99.29%
2020-04-01 | 8994715 | 9820049 | 8183 | 8031 |  | 98.14%
2020-04-30 | 9233224 | 10054819 | 8600 | 8419 |  | 97.9%
2020-05-01 | 9230932 | 10062445 | 7708 | 7626 |  | 98.94%
2020-05-31 | 9490775 | 10308761 | 8683 | 8572 |  | 98.72%
2020-06-01 | 9499599 | 10317327 | 8824 | 8566 |  | 97.08%
2020-06-30 | 9756084 | 10571974 | 8677 | 8599 |  | 99.1% | 3244
2020-07-01 | 9765430 | 10581530 | 9346 | 9556 |  | 102.2% | 3348
2020-07-31 | 9998677 | 10814606 | 5606 | 5429 |  | 96.84% | 2232
2020-08-01 | 10003894 | 10819602 | 5217 | 4996 |  | 95.76% | 2396
2020-08-31 | 10118867 | 10928595 | 3162 | 2855 |  | 90.29% | 1544
2020-09-01 | 10122349 | 10931931 | 3482 | 3336 |  | 95.81% | 1296
2020-09-30 | 10212946 | 11026642 | 1291 | 1964 |  | 152.1% | 484
2020-10-01 | 10214242 | 11028615 | 1296 | 1973 |  | 152.2% | 600
2020-10-31 | 10439831 | 11263448 | 8941 | 8784 |  | 98.24% | 3992
2020-11-01 | 10443741 | 11270635 | 7349 | 7187 |  | 97.8% | 3616
2020-11-30 | 10710521 | 11531287 | 6517 | 6325 |  | 97.05% | 2476
2020-12-01 | 10720686 | 11541176 | 9865 | 9889 |  | 100.2% | 3032
2020-12-31 | 10980571 | 11801223 | 9796 | 9719 |  | 99.21% | 4200

## 指标准备数据 (hidden)
2020年农村饮水安全提升建设任务表
序号 | 镇街 | 建卡贫困人口所在村 | 解决分散供水建卡贫困人口 |  | 解决集中供水需求
|  |  | 户 | 人 | 长度（公里） | 资金（万元）