铜发改委〔2024〕56号
重庆市铜梁区发展和改革委员会

关于进一步加强在建能源项目安全管理的

通  知
有关单位：

我区在建电力、天然气长输管道等能源项目规模大任务重，施工单位、施工人员、施工区域数量较多。近期发现，个别项目管理不严，相关管理规定落实不到位，造成施工安全隐患，暴露出业主单位和施工单位安全发展理念不牢固，参建各方安全生产责任不落实，对复杂施工条件下风险辨识管控和隐患排查治理工作不深入等问题。为进一步加强在建能源项目安全管理，切实保障人民群众生命财产安全，现将有关事项通知如下：

一、加强风险意识，切实筑牢安全防线
当前正值汛期和森林防火关键期，在建能源项目面临着节后复工复产、防火度汛等多重压力，各类安全风险交织叠加，安全生产形势严峻复杂。业主单位和施工单位要举一反三深入分析项目工期紧、气象和地质条件复杂等不利因素带来的影响，必须遵守项目技术规范和安全施工底线，统筹抓好工程质量、安全、进度等工作，坚决避免“头痛医头、脚痛医脚”现象，严格落实各项安全防范措施。

二、强化监督检查，压实企业主体责任
业主单位和施工单位要落实主体责任，强化单位负责人的安全生产领导责任，落实全员安全责任，建立满足安全生产要求的技术和管理团队。施工单位要加强对施工现场安全管理，施工前要论证可能出现的重大隐患和突发状况，施工中要注意观察各类标识标牌，对涉及交通、通讯、供（排）水、供电等各类管网的，要及时与有关部门、单位进行沟通，坚决杜绝暴力施工。要严格执行企业负责人及项目负责人24小时带班值班制度，强化安全教育培训和技术交底，确保特种作业人员持证上岗。

三、聚焦建设领域，全面整治风险隐患
业主单位和施工单位要结合本通知，紧紧围绕安全生产风险防控，全面开展在建工程安全生产隐患排查整治，既防危大又抓微小，防患未然，及时消除安全事故苗头和各类隐患漏洞。尤其注意防止土方开挖工程、起重吊装及安装折卸工程、脚手架工程、河道开挖工程、定向钻工程等以及水上作业、动火作业、施工用电、起重作业、多工种交叉作业等危险性较大作业出现安全事故。同时，要全面排查安全度汛风险隐患，制定安全度汛措施和应急预案，落实抢险队伍，备足防汛物资和设备，加强汛期安全巡查、值班值守，确保在建能源工程安全、平稳度汛。

以上事项请你们高度重视，我委将对全区在建能源项目进行不定期执法检查，加强监管力度，对发现的安全生产、环境保护等违法违规问题依法从严从重处理，并将相关信息纳入全国信用信息共享平台实施联合惩戒。

特此通知

重庆市铜梁区发展和改革委员会   
2024年5月7日        
此件公开发布



