铜经信发〔2022〕29号

# 重庆市铜梁区经济和信息化委员会

# 关于加强电力需求侧管理和新型电力

# 负荷管理系统建设的通知

各镇人民政府（街道办事处）、高新区管委会、区供电公司、用电企业：

为加强需求侧管理能有效发挥用户侧资源灵活调节作用，促进源网荷储友好互动，有利于进一步提高全区电力资源利用效率，改进用电方式，推动科学用电、节约用电，保障用电秩序。按照《重庆市经济和信息化委员会关于进一步加强电力需求侧管理的通知》（渝经信电力〔2022〕1号）要求，为减轻因电力紧张限电对人民群众生产和生活的影响，现就加强电力需求侧管理和新型电力负荷管理系统建设工作的有关事宜通知如下：

一、总体目标

健全需求响应市场机制，构建超电网最大负荷5%的可调节负荷资源库，达到3.72万千瓦，负荷控制指标4.61万千瓦。推动需求响应常态化、规模化参与电网调节；配合建设全市需求侧管理平台，实现全市负荷侧资源统一管理、统一调度，提升需求侧管理智能化水平，依托重庆市需求侧管理平台，推动有序用电用户负荷控制终端全覆盖，负荷控制能力达到最大用电负荷10%以上，提升有序用电精准控制水平。

- 组织领导

成立铜梁区电力需求侧管理领导小组，负责全区需求侧管理工作，组织领导、统筹协调，提升需求侧管理智能化水平，推动需求侧资源发挥灵活调节作用，保障电力平稳有序供应。组成人员如下：

组  长：陈  瑜 区经济信息委党组书记、主任

副组长：杨晓波 区经济信息委副主任

张先利 高新区管委会企业服务中心主任

蒋  伟 区供电公司党委委员、副总经理

袁安荣 区供电公司营销部主任

成  员：各镇人民政府（街道办事处）、区经济信息委、高新区管委会、区供电公司相关部室负责人

领导小组下设工作专班，具体负责全区节约用电、环保用电、绿色用电、智能用电、有序用电等电力需求侧管理日常工作。组成人员如下：

专班组长：刘建功 区经济信息委行政审批科负责人

专班副组长：

范怀瑾 区供电公司城区供电服务中心主任

周必秋 区供电公司用电检查班班长

成  员 区经济信息委、高新技术产业开发区、区供电公司城区供电服务中心相关科室班组工作人员

三、重点工作任务

（一）扩大需求响应规模，挖掘错峰潜力

区经信委负责本地区用户侧可调节负荷的统一管理，指导铜梁供电公司开展资源普查，按照“应接尽接”的原则，推进可调负荷接入重庆市需求侧管理平台，构建占铜梁区电网最大负荷5%的可调节负荷资源库。铜梁供电公司要深入调研各类企业不同流程工艺的负荷响应特性，重点围绕工商业、空调、储能、城市照明等典型用户，充分挖掘用户侧可调节潜力。电力用户要配合开展可调节负荷资源调查，如实告知生产负荷特性及可调节能力，积极参与需求响应。

（二）加快推进电力负荷控制终端建设

铜梁供电公司是负荷控制终建设和运行管理的责任单位，要合理规划、精心组织系统建设。各镇、街道办事处是辖区客户的管理单位，指导供电营业所做好负荷控制终端建设的宣传解释工作。

1.加快安装负荷控制终端。纳入有序用电方案的电力用户，新建或扩建的电力用户，均应安装负荷控制终端。铜梁供电公司要做好资金安排，逐步安装负控控制终端，2023年底，负荷控制能力达到电网最大负荷10%以上，2025年实现有序用电用户全覆盖。对高耗能企业、大型工业企业，在不影响企业用电安全的前提下，鼓励安装精准负荷控制终端，提升电网安全供应水平。

2.开展客户负荷接入。区经信委组织铜梁供电公司开展客户调研摸排，加强对客户保安负荷的勘察与认定，坚决避免将保安负荷接入控制回路。铜梁供电公司要根据用户确认的分路负荷接入方案，将终端与低压开关或高压开关的二次回路进行连接，实现客户负荷分轮次接入。要综合考虑安全性和经济性，优先控制客户末端低压负荷380伏出线开关，对同类负荷可直接控制。存量电力用户应积极配合将用电负荷接入控制回路，对负控开关不满足控制要求的，在2022年6月10日前自行出资进行改造或更换。对已纳入有序用电方案的工业客户，达到终端安装标准但未装的，在办理有关用电业务时，必须同时办理补装手续。对10千伏及以上的新申请用电工业客户，如应纳入有序用电方案，应与客户受电工程同时设计、同时施工、同时验收和同时投运。对保安负荷随生产线进行安装的，应进行整改，将保安负荷进行单独回路进行控制。

3.加强负控系统运维。铜梁供电公司要根据有序用电工作的需要，加强人力资源保障，做好负荷控制终端的日常维护。在巡视和检修中，应核对可控轮次的正确性和动作的可靠性，用电企业应给予配合。若发现问题，应出具书面整改通知书，督促指导用户及时整改。

四、充分发挥电力负荷控制的作用

电力负荷控制通过安装在电力用户的负控终端实现“控制到户”、“限电不拉路”，铜梁供电公司在执行有序用电方案时，要优先采用负荷控制，通过负控终端向电力用户发布电网信息和限电要求。电力用户应按负控终端提示的限电信息，将用电负荷降低到规定的保留负荷定值范围内，不得超保留负荷用电。

执行有序用电方案时，因故不能采取负控操作的，铜梁供电公司可以通过电力用户进线、前端分支箱或开闭所出线等开关对用户实施停限电操作。在电网供电情况好转，应通过负控终端及时给出解除限电的信息并解除限电控制，电力用户应据此信息尽快做好内部电源恢复等工作。

五、加强负荷控制执行情况检查

区经信委组织铜梁供电公司对负荷控制装置进行检查，对擅自更改、变动负荷定值，擅自拆除终端、使终端控制功能失效的行为，要责令其立即改正。用电企业要积极配合负荷控制管理，遵守有序用电纪律，接受对负荷控制装置的检查和指导，自觉维护装置的正常运行。

执行过程中出现的问题，及时向我委反映。

重庆市铜梁区经济和信息化委员会

2022年6月2日

（此件公开发布）

重庆市铜梁区经济和信息化委员会办公室       2022年6月6日印发