## 工作表1
铜梁区养老机构2021年四季度安全检查情况汇总表
单位：重庆市铜梁区民政局 | [50 empty] | 时间：2022.3.9
序号 | 单位 | 疫情防控工作 | [17 empty] | 消防安全 | [14 empty] | 建筑安全 |  |  | 食品安全管理 |  |  |  |  | 内部及服务管理 | [5 empty] | 有无自然灾害隐患 | 有无非法集资、诈骗等现象 | 其他安全情况 | 约谈记录、责令整改通知 | 整改责任人 | 合格率 | 备注
|  | 是否落实疫情防控方案、应急预案、责任到人、院感控制、隔离制度等 | 是否落实党委和政府及相关部门疫情防控指导要求 | 是否落实24小时疫情应急值守制度 | 疫情防控宣传工作是否落实 | 是否落实来访咨询接待、探视、探访人员是否按要求落实 | 其他允许临时进入机构人员是否落实相关制度 | 是否落实中高风险地区返回的老年人管控措施 | 是否加强老年人心理调节，纾解焦虑恐惧情绪 | 是否落实体温等健康监测 | 分餐制度是否落实 | 老年人居室是否落实消毒措施 | 每日是否落实提醒或协助老年人做好个人清洁卫生 | 是否合理调整安排工作人员的作息时间 | 防疫应急物资储备是否满足需要 | 办公场所是否落实消毒措施 | 公共区域是否落实消毒措施 | 养老机构自养禽类、牲畜圈舍的每日清洁消毒是否落实 | 是否存在因疫情防控引发的不稳定因素 | 是否落实“三自主、两公开、一承诺 | 是否落实“三块公示牌”和公开举报电话 | 消防设备运行是否正常，水压是否足够 | 消防巡查检查制度是否落实 | 消防设施设备维护保养、培训演练、问题整改是否落实 | 应急措施、消防应急预案是否及时修订完善，员工操作是否熟练 | 是否存在违章搭建、违规操作、违规住人、违规储存使用易燃易爆危险品 | 微型消防站设施设备，人员配置是否规范 | 灭火器、防毒面具有无过期 | 电气火灾检查制度是否落实 | 消防通道是否畅通 | 有无违规使用大功率电器，私拉乱接现象 | 宿舍内有无违规保存火种、用火 | 是否设置吸烟区，有无室内吸烟现象 | 消防标识标牌是否完整 | 养老机构房屋主体是否存在结构安全问题 | 养老机构房屋是否存在使用安全问题 | 养老机构房屋周边是否存在地质及环境安全问题 | 食品采购制度是否落实 | 食品是否存在制作严格问题 | 食品留样制度是否落实 | 操作间是否规范整洁有序 | 食堂管理是否严格 | 护理人员“两小时”巡房制度是否落实 | 24小时值班、交接班制度是否落实 | 人员出入管理制度是否落实 | 危险物品管理是否到位 | 有无重点管控人员，管控是否到位 | 环境内务卫生管理是否到位
1 | 土桥镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 记录缺失，部分不全 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 龙林 | 98%
2 | 永嘉镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 消防设备操作不熟练 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 个别房间内有烟头 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 吴天华 | 96%
3 | 侣俸镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 消防水泵房、配电箱潮湿 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未建立重点人员台账 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 周灵玲 | 96%
4 | 蒲吕街道敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 请假记录不完善 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 后围墙滑坡 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 李光远 | 96%
5 | 高楼镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 消防水箱无水 | 是 | 消防水泵房潮湿 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 蒋春燕 | 96%
6 | 蒲吕养老服务中心 | 人员已撤出 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未取得消防手续 |  | 绕继前 | 96%
7 | 少云镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 人员出入管理不严格 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消防水箱漏水 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 交接班记录不全 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 陈勇 | 94%
8 | 维新镇敬老院 | 工作人员对防控指南不熟悉 | 人员出入未扫码 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 钱志学 | 94%
9 | 小林镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 消防水泵房有杂物 | 是 | 供电主控开关与天然气气表距离太近。 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 部分房间有异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 范永福 | 94%
10 | 安溪镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 消防通道有杂物 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 个别房间有白酒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间有异味、杂乱 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 李兴武 | 94%
11 | 白羊镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 疏散引导箱物资不全 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 碗筷消毒机未开 | 是 | 是 | 未发现 | 部分房间有食物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 周汝渊 | 94%
12 | 寿康老年公寓 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消防水泵控制柜围栏需加密或更换 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 消防控制柜清洁不到位 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 食堂地面湿滑 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间有异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 陈富君 | 92%
13 | 双山镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消防柴油机房设备不齐全 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 个别房间杂乱 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 老人房间有剩菜剩饭 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 一楼走道有漏水现象 | 进行约谈并下达整改通知书 | 周永良 | 90%
14 | 旧县街道檬梓敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 无微型消防站 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 生熟食未分区 | 是 | 是 | 厨房蔬菜加工区漏水，地面积水 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 无食品进经营许可 | 进行约谈并下达整改通知书 | 刘生全 | 90%
15 | 东城街道养老服务中心 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 食品未做防蚊处理 | 是 | 是 | 食堂有积水 | 是 | 两小时巡查不到位 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 机构与功能区无明显分隔 | 进行约谈并下达整改通知书 | 祝艳 | 90%
16 | 安居镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 人员进出未体温监测 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 疫情防控物资不足 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消防泵房无防火门 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 个别房间有碗筷 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 陈元明 | 90%
17 | 围龙镇敬老院 | 疫情防控指南手册不熟悉 | 大门未关、未严格落实疫情防控要求 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 个别老人室内吸烟 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 房间内有白酒、管制刀具 | 未发现 | 个别房间有异味、物品杂乱 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 刘德模 | 90%
18 | 福果镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消防主机故障 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 部分房间私拉乱接 | 未发现 | 个别老人室内吸烟 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 老人房间有酒 | 未发现 | 老人房间有劳动工具 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 杨明 | 90%
19 | 水口镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 疏散指示损坏（双向）1个 | 否 | 微型消防站无防毒面具 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 安全出口损坏1个 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 部分房间有烟头 | 未发现 | 部分房间有异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 刘彬 | 90%
20 | 华兴镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 每天消毒未落实 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 消防设备操作不熟练 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 个别房间有剩菜剩饭 | 是 | 是 | 未发现 | 个别房间有白酒 | 未发现 | 个别房间有异味、杂乱 | 无 | 未发现 | 未发现 | 进行约谈并下达整改通知书 | 宗和强 | 88%
21 | 平滩镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 体温记录不全 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 巡查记录不全 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 提前记录 | 是 | 是 | 是 | 交接班记录不规范 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间有异味、杂乱 | 无 | 未发现 | 无入住人员花名册 |  | 蒋生荣 | 88%
22 | 旧县街道石砚敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 个别老人室内吸烟 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 个别房间有水果刀 | 未发现 | 房间脏乱差，公共区域灰尘堆积，卫生差 | 无 | 未发现 | 2个窗户玻璃破损 | 进行约谈并下达整改通知书 | 杨世国 | 88%
23 | 巴川街道福利院 | 资料不完善 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 走廊、地板脏 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消火栓箱锈蚀 | 未发现 | 否 | 是 | 部分设施锈蚀 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 不规范 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 部分房间异味重 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 蒋小会 | 88%
24 | 西河镇敬老院 | 疫情防控指南手册不熟悉 | 大门未关，未严格落实疫情防控制度 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消防设备操作不熟练 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 老人室内吸烟 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 房间有白酒、管制刀具 | 未发现 | 个别房间异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 张辉强 | 88%
25 | 仁爱老年公寓 | 资料不完善 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消防主机报故障 | 未发现 | 否 | 微型消防站人员配置不规范 | 无 | 电气火灾日检查记录未落实 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 个别房间有碗筷，剩菜剩饭 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别老人房间有异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 张先利 | 88%
26 | 同德老年公寓 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 医院和公寓无明显分隔 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 资料不完善 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 灭火器箱锈蚀 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 无 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 个别老人房间有剩菜剩饭 | 午夜巡查记录不规范 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别老人房间有异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 李定华 | 88%
27 | 南城街道大雁养老公寓 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 水泵无防火门 | 2、3楼无疏散引导箱 | 否 | 是 | 3楼室内消防栓内无水枪 | 是 | 消防通道有杂物 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 操作间管理混乱人员自由出入 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别老人有异味 | 无 | 未发现 | 未发现 | 进行约谈并下达整改通知书 | 谭必英 | 86%
28 | 爱心养老公寓 | 落实 | 资料不完善 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 午夜巡查记录不规范 | 落实 | 未发现 | 否 | 微型消防站无组织架构图 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 药品未集中保管 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 个别房间有管制刀具 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 无消防手续 | 进行约谈并下达整改通知书 | 刘启维 | 86%
29 | 南城特困集中供养中心 | 落实 | 落实 | 未严格落实探访制度 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 2号泵启动异常 | 是 | 前往泵房通道照明损坏 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 食材直接摆放在地上 | 是 | 食堂标识标牌需加固 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 工作人员考勤机未安装 | 进行约谈并下达整改通知书 | 穆锦辉 | 86%
30 | 二坪镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 体温测量只做了一次 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 主机无打印纸 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 老人吸烟烟头未灭致垃圾桶燃烧 | 疏散指示向左负一楼 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间异味 | 无 | 未发现 | 药品未集中保管 | 进行约谈并下达整改通知书 | 文革 | 86%
31 | 虎峰镇群力敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 无可燃气体探测器 | 消防水泵故障 | 疏散指示牌不亮 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 有线头裸露 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 房间有剩菜剩饭 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 老人房间杂乱、个别房间异味 | 无 | 未发现 | 未发现 | 进行约谈并下达整改通知书 | 徐刚 | 85%
32 | 成华老年公寓 | 常态化管理未落实 | 未对进院人员进行体温测量 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 老人房间有调料 | 收住3名精神病人 | 未发现 | 部分房间有异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 喻尚利 | 86%
33 | 大树老年公寓 | 疫情防控指南不熟悉 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 火灾报警控制器主板故障 | 是 | 消防设备操作不熟练 | 疏散引导箱物资不齐全 | 否 | 是 | 10具灭火器过期 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 标识标牌不全 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 记录不规范 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 房间物品杂乱 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 田荣忠 | 86%
34 | 明欣老年公寓 | 资料不完善 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 微型消防站人员配置不规范 | 无 | 电气火灾日检查记录未落实 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 标识标牌不全 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 食品留样不规范 | 是 | 是 | 午夜巡查记录不规范 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间异味重 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 刘汉伟 | 86%
35 | 静德福养老服务中心 | 无管理人员在位 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 体温枪坏 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 安全公示牌人员信息错误 | 消防楼梯腐蚀 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 消防标识标牌不全 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 操作间地面积水 | 部分记录不全 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间有异味 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 彭玲 | 84%
36 | 阳光幸福老年公寓 | 落实 | 落实 | 资料不完善 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 灭火器箱锈蚀 | 午夜巡查未做 | 落实 | 未发现 | 否 | 微型消防站人员配置不规范 | 无 | 电气火灾日检查记录未落实 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 食品留样不规范 | 是 | 是 | 是 | 未写检查记录 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别老人房间卫生差、异味重、房间乱 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 杨阳 | 84%
37 | 东城街道敬老院 | 落实 | 出入院管理不严格 | 落实 | 落实 | 是 | 人员进出未体温监测 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 防火巡查提前记录 | 落实 | 未发现 | 否 | 微型消防站无灭火器、防毒面具 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 老人房间有打火机 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 老人房间有剩菜剩饭 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 夜间存查从11月6日至12月29日无记录 | 是 | 未发现 | 老人房间有 弹弓 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 朱荣海 | 84%
38 | 太平养老服务中心 | 防控指南不熟悉 | 落实 | 落实 | 落实 | 人员出入管理不严格 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 疫情防控物资不足 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 四季度消防演练未开展 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 房间有管制刀具 | 无重点人员台张 | 老人房间乱 | 无 | 未发现 | 无消防手续；无安全生产责任公示牌 | 进行约谈并下达整改通知书 | 曾繁久 | 84%
39 | 石鱼镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 工作人员自由出入 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 无喷淋；消防水箱锈蚀 | 是 | 部分防毒面具过期，指挥棒损坏 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 电气线杂乱 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 老人房间有剩菜 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 老人房间有白酒、管制刀具 | 未发现 | 个别房间有异味 | 无 | 未发现 | 工作人员在岗配备不合理 |  | 韩荣开 | 84%
40 | 青清养老服务有限公司 | 防控制度记录不全 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 人员出入管理不严格 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 午夜巡查无记录 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 标识标牌不全 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 食品留样不规范 | 是 | 是 | 夜间巡查无记录 | 是 | 药品未统一管理 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 机构未与外部进行分隔 |  | 车仁清 | 84%
41 | 淮远养老公寓 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 记录不规范 | 不熟悉防控指南 | 无人员台账 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 记录不规范 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 食品留样记录不规范 | 是 | 记录不规范 | 是 | 未发现 | 无重点人员台账 | 未发现 | 公共卫生间地面湿滑 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 唐凤 | 84%
42 | 馨心老年公寓 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 人员出入登记不全 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 消防泵房杂物多 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 无室外消防楼梯 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 标识标牌不全 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 记录不完善 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 洗衣区杂物多 | 无 | 未发现 | 无消防手续 | 进行约谈并下达整改通知书 | 严刚 | 82%
43 | 汇友老年公寓 | 常态化管理未落实 | 未按照要求进行登记 | 落实 | 落实 | 无探视区 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 巡查记录不全 | 疏散引导箱物资不全 | 工作人员对预案不熟悉 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 食品留样不规范 |  | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 部分房间异味重 | 无 | 未发现 | 未备案 |  | 陈铁 | 82%
44 | 太平镇敬老院 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 人员出入管理不严格 | 是 | 是 | 落实 | 体温消毒记录不全 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 消防泵锈蚀 | 是 | 一楼消防疏散指示牌掉落 | 无应急照明 | 否 | 是 | 无 | 是 | 是 | 房间摆放大功率用电器 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 个别房间有剩菜剩饭 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 个别房间有管制刀具 | 未发现 | 个别房间有异味、杂乱，二楼公共区域卫生差 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 周定明 | 82%
45 | 大庙镇敬老院 | 疫情防控指南手册不熟悉 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 消防设备操作不熟练 | 是 | 消防水泵锈蚀 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 消防通道应急灯损坏 | 个别房间存在私拉乱接现象 | 未发现 | 未发现 | 落实 | 房屋墙面脱落 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 部分房间有剩菜剩饭、调料 | 是 | 是 | 未发现 | 个别房间有管制刀具 | 未发现 | 个别房间有异味、杂乱 | 无 | 未发现 | 未发现 |  | 晏厚伟 | 82%
46 | 西泉老年托养院 | 工作人员随意进出，无消毒、防护 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 外来人员未进行消毒措施 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 无燃气探测器 | 是 | 疏散指示牌故障 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 燃气管道锈蚀、燃气操作不熟练 | 是 | 未发现 | 未发现 | 老人室内吸烟 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未发现 | 部分房间有管制刀具 | 未发现 | 老人房间有异味、脏乱 | 无 | 未发现 | 巡查记录表挂在配电箱旁边 | 进行约谈并下达整改通知书 | 徐刚 | 80%
47 | 巴川街道养老服务中心 | 落实 | 落实 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 资料不完善 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 消防主机报故障 | 是 | 是 | 落实 | 未发现 | 否 | 是 | 无 | 是 | 消防通道锁闭 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 避难间入住2名老人 | 是 | 未发现 | 食品留样不规范 | 食堂消毒记录不完善 | 无餐具消毒记录 | 两小时巡房记录不规范 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 中心与托养区无明显分隔 | 进行约谈并下达整改通知书 | 王兴川 | 80%
48 | 三合养老服务有限公司 | 落实 | 未严格落实探访制度 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 落实 | 落实 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 污水泵水管需整改 | 是 | 消防水泵房潮湿，交流接触器故障 | 消防演练未及时开展 | 否 | 是 | 无 | 是 | 消防通道不畅通 | 电箱线杂乱 | 房内有烧水壶 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 未发现 | 是 | 未发现 | 留样记录不全 | 是 | 未发现 | 无2小时巡房记录 | 是 | 未发现 | 是 | 未发现 | 未发现 | 无 | 未发现 | 无重点人员台账 | 进行约谈并下达整改通知书 | 张小琴 | 79%