
铜水发〔2023〕30号
重庆市铜梁区水利局
关于永嘉镇会龙河万家桥拦河堰整治工程实施方案的审查意见
永嘉镇人民政府：
你单位《关于申请〈永嘉镇会龙河万家桥拦河堰整治工程实施方案〉专家评审的函》（永府函〔2023〕10号）及有关资料收悉。按照相关要求，我局组织专家对该方案进行了技术审查，审查专家一致认为该方案在设计标准、建设内容、投资预算等方面达到了相关技术标准。审查意见如下：
一、项目法人
重庆市铜梁区永嘉镇人民政府
二、项目建设地点
铜梁区永嘉镇高龙村
三、工程建设内容和规模
工程主要建设内容为：恢复水毁拦河堰1座，长约19m，挖方约528.7m3；堰体C25混凝土用量约185.5m3，新建闸阀井1座。
四、项目建设工期
工程总工期为2个月
五、工程投资及资金来源
本工程预算总投资约27.97万元。其中：建筑工程21.76万元；施工临时工程1.09万元；独立费用3.79万元；基本预备费1.33万元。
资金来源为永嘉镇大沟湾河和刘家沟河水毁修复项目结余资金，不足部分由你单位自筹解决。
六、有关要求
你单位要按照修改完善后的实施方案及《重庆市水利救灾项目及资金管理办法》等相关法规、文件要求，认真组织实施，确保工程按期完工和质量安全。
重庆市铜梁区水利局
2023年2月17日
[image: image1.png]




