渝（铜）环准〔2022〕75号
重庆炘扬航能源有限公司：

你公司铜梁65万方/日页岩气液化储备调峰及综合利用项目（二期）（重新报批）（项目代码：2106-500151-04-01-557858）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆中煤科工工程技术咨询有限公司（社会信用代码：91500000059874087W）编写的该项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

项目的主要建设内容：项目位于重庆市铜梁区大庙镇大庙工业园，于2022年10月取得环评批复（渝（铜）环准〔2022〕69号）。因你公司后期对气源管道管径及压力、放空火炬高度进行了优化调整，其中项目气源管道“设计管径增大”属于重大变动，故重新报批环境影响评价文件。项目变更后建设内容为：在一期15×104Nm3/d装置东侧建一套50×104Nm3/d LNG装置，配套建设一座29000m3LNG储罐（全容罐），新建配套的消防水系统、导热油系统、循环水系统、LNG充装系统、安全放空系统；新建铜梁大庙阀室至重庆炘扬航能源有限公司LNG液化厂输气管道4603.13m（设计长度为5060m），管线设计压力6.3MPa，管径为D273.1，设计输气规模为50×104m3/d。项目产品为液化天然气，总投资为28010万元，其中环保投资159万元。二期工程新增劳动定员20人，年工作333天。
项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：
      （一）严格落实生态保护措施。项目对生态环境的影响主要为管线施工对土地利用、耕地、永久基本农田及区域植被等的影响，管线工程为临时占地，涉及永久基本农田，你单位在施工前应按规定办理相关用地手续。施工期应加强管理，严格控制施工活动区域，落实水土保持措施，尽量避免雨季和汛期开挖作业，管沟分层开挖，分层堆放、分层回填，边开挖边复原。施工完成后，尽快进行生态恢复。  

      （二）严格落实废气污染防治措施。施工期避免大风天气作业，采取场地洒水降尘、清洗进出施工场地车辆等措施，减少扬尘。运营期脱酸单元酸性废气（主要成份为CO2）直接引至高空排放；导热油炉废气在采取低氮燃烧措施后，通过自带排气筒排放；火炬系统天然气燃烧废气通过29米火炬排放；LNG在储存和加注过程中逸散的气体，通过BOG系统收集后作为导热油炉燃料不外排；加强日常管理减少站内无组织废气排放。导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）中其他区域标准及第1号修改单要求，火炬及无组织排放废气执行重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)。
（三）严格落实水污染防治措施。施工期项目施工人员的生活污水利用农户家现有设施，粪便农用，不外排；液化站施工产生的施工废水经沉淀后回用于洒水抑尘等，不外排；管道试压作业时排放的少量废水，主要污染物为SS，经沉淀处理后就近外排至附近溪沟。运营期废水为原料气计量分离单元废水、检修废水、场地冲洗废水及生活污水，依托一期一体化污水处理设备预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入污水管网，进入大庙园区污水处理厂处理达标后排入桂林河。大庙污水处理厂正式投运前，项目不得投产。
（四）严格落实地下水和土壤污染防治措施。施工期加强施工管理，合理控制施工范围，不得对施工红线范围外的土壤进行踩踏和破坏；加强表土保存措施，开挖产生的土壤分层、分区堆放，集气管道铺设结束后，按照原有土壤层次回填，减少对土壤结构和土壤质地的影响；土壤回填后种植相应要求的植被、农作物，并根据要求施肥，保持土壤肥力；产生的生活垃圾、焊渣、焊接废料等固废及时清运，并妥善处置，避免污染土壤环境。运营期液化站内采取分区防渗措施，对污水池、事故水池、LNG罐区、危废暂存间等区域进行重点防渗，维修场地和工艺装置区进行一般防渗，并依托一期工程设置的1000m3事故水池，以控制污染物对地下水和土壤环境影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。施工期通过合理布置施工机械、合理安排施工时间、减少施工车流量、设置围挡等措施，降低噪声影响。运营期通过采取合理布局、基础减振、降噪隔声、室内吸声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求设置一般工业固体废物暂存点和危废废物暂存间。施工期废焊条、废包装材料、废金属等由施工单位回收利用，清管废渣等一般工业固废收集后定期外运至一般工业固废填埋场处置；定向钻施工过程中在施工区域设置泥浆池，施工过程中返回的泥浆循环使用，施工结束后剩余的泥浆自然脱水后，就地填埋入泥浆池中，用于恢复原有地貌和土地利用属性；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处置。运营期清管废渣收集后定期运至一般固废处置场处置；填料塔废分子筛为一般工业固废由厂家回收利用；废MDEA溶液、废活性炭、废导热、废机油等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处置。

（七）严格落实环境风险防范措施。认真落实《报告书》中提出的各种风险防范措施，严格按照设计和行业规范作业，强化健康、安全、环境管理（HSE），制定详尽有效的事故应急预案并备案，开展应急演练，充分提高队伍的事故防范能力，防止因事故引发环境污染。
（八）严格执行排污总量控制。拟建二期工程污染物总量控制建议指标为：废水中化学需氧量、氨氮的排放总量分别为0.048吨/年、0.005吨/年；大气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放总量分别为0.391吨/年、0.0067吨/年、1.033吨/年。指标按照相关要求获取。

（九）按技术规范规整排污口，其中废气排放口应按规范设置监测平台，废水排放口设流量计。
（十）建立健全环境保护管理机构和制度，加强运营期的环境管理与监测工作。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并通过网站或其他公众便于知晓的方式依法向社会公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报生态环境部 门，公示期满 5 个工作日内，应登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台，填报验收等相关信息。纳入排污许可证管理的企业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
四、该项目的内容、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。
五、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目的运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。
重庆市铜梁区生态环境局

2022年12月30日



