
渝（铜）环准〔2023〕18号
重庆市渝西快线建设运营有限公司：

你公司报送的市郊铁路璧山至铜梁线（铜梁主变电所外电源线路）（项目代码：2017-500000-53-01-007187）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：915001126912004062）编写的该项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论。
项目的主要建设内容为：项目位于重庆市铜梁区东城、巴川、南城街道和二坪、太平、侣俸镇，拟建项目包含全德变~铜梁主变电所110kV线路工程和北郭变~铜梁主变电所110kV线路工程。
1）全德变~铜梁主变电所110kV线路工程（以下简称“BN线”）：起于220kV全德变6Y（备用1线）间隔（暂定间隔，具体以供电公司批复为准），止于铜梁主变电所GIS设备，新建线路长度约23.702km。具体如下：架空线路长度约23.352km，其中单回架空线路21.174km，双回路挂单边架设线路长度2.178km（与北郭变~铜梁主变电所110kV线路同塔双回）。电缆线路长度约0.35km，其中，单回电缆线路约0.07km（新建电缆排管约0.05km，利用站内电缆通道敷设0.02km），双回电缆线路约0.28km（新建电缆排管，与北郭变~铜梁主变电所110kV线路同通道敷设）。

2）北郭变~铜梁主变电所110kV线路工程（以下简称“AN线”）：起于110kV龙郭线52#（铜郭线14#，同塔双回架设），止于铜梁主变电所GIS设备；110kV龙郭线在52#塔（铜郭线14#）处开断，开断后接入拟建“AN线”，110kV龙郭线52#塔至110kV北郭变电站段的铁塔（与铜郭线同塔双回架设）及线路均利旧用于“AN线”接入110kV北郭变电站；110kV龙郭线开断后另行立塔新建线路接入110kV北郭变电站（另行评价，不在本项目评价范围内），110kV铜郭线不发生变化。
北郭变~铜梁主变电所110kV线路工程新建线路长度约13.718km，110kV北郭变电站至110kV龙郭线52#（铜郭线14#，同塔不同编号，下同）段为利旧。架空线路长度约13.348km，单回架空线路长度约11.17km，双回路挂单边架设线路长度2.178km（与BN线同塔双回）。电缆线路长度约0.37km，其中，单回电缆线路约0.09km（新建电缆排管约0.07km，利用站内电缆通道敷设0.02km），双回电缆线路约0.28km（与全德变~铜梁主变电所110kV线路同通道敷设）。
二、项目在建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。合理选择施工材料，输电线路临近居民住宅时，采取抬高线高措施，确保输电线路沿途环境敏感点的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

（二）强化噪声污染防治。选择低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，确保本项目沿线声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声功能区标准要求。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

（四）施工期应采取有效的生态保护措施，尽量避开林地，充分利用地形地貌，避免大规模开挖，防止生态破坏、噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。施工期结束后及时进行生态恢复治理。

（五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。若该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。
该项目施工和运行过程中的环境监督检查和监督管理工作由铜梁区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。
重庆市铜梁区生态环境局

2023年3月20日












