## 行政监督检查
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915002242037031000 | 杨川红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-06-01 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区安居自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002242037013413 | 李太全 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-05-31 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司大庙车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-05-29 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司永嘉车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2023-05-30 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司福果车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-05-29 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司围龙车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 发现问题作出行政处罚决定 |  | 2023-05-31 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司高楼车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-05-30 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司虎峰车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-05-29 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司少云车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-05-30 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司西河车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-05-30 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司太平车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-05-29 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司安溪车间 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6W3C06 | 刘荣淑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供水单位持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况;检测项目为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2023-05-30 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 个体工商户 | 91500224MA5YR8P80X | 王志彬 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况（含委托检测）；饮用水卫生安全巡查服务开展情况等；检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆龙轩大酒店有限公司 | 个体工商户 | 91500151MAABUD4T7R | 陈能梧 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况（含委托检测）；饮用水卫生安全巡查服务开展情况等；检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
铜梁中学校(凤山校区) | 法人及非法人组织 | 1250022445062761XK | 陈亮 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况（含委托检测）；饮用水卫生安全巡查服务开展情况等；检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市紫苑房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224450618377Y | 杜锦刚 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况；饮用水卫生安全巡查服务开展情况。检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
铜梁人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500224450629463B | 王厚明 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况（含委托检测）；饮用水卫生安全巡查服务开展情况等；检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司（集美东方） | 法人及非法人组织 | 915002242037031000 | 杨川红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况；饮用水卫生安全巡查服务开展情况。检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司（嘉利世纪广场） | 法人及非法人组织 | 915002242037031000 | 杨川红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况（含委托检测）；饮用水卫生安全巡查服务开展情况等；检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司（耕心园） | 法人及非法人组织 | 915002242037031000 | 杨川红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况；饮用水卫生安全巡查服务开展情况。检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司（龙樾府） | 法人及非法人组织 | 915002242037031000 | 杨川红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况（含委托检测）；饮用水卫生安全巡查服务开展情况等；检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
铜梁二中 | 法人及非法人组织 | 12500224709449534T | 罗昌明 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 供管水人员健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况（含委托检测）；饮用水卫生安全巡查服务开展情况等；检测项目为出水色度、浑浊度、臭和味肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-14 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市源澄水处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002245857055319 | 蔡剑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 现制现售饮用水自动售水机和滤芯等涉水产品的卫生许可批件。检测项目为出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量8项指标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023-03-13 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区旧县街道岚槽小学 | 法人及非法人组织 | 125002244506282170 | 谭勇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.纳入卫生监督协管服务情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2023/06/15 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区大庙小学 | 法人及非法人组织 | 12500224450628487J | 高荣樑 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.纳入卫生监督协管服务情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2023/06/19 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区立心小学 | 法人及非法人组织 | 12500224563484045X | 贺开敏 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.纳入卫生监督协管服务情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  | 2023/06/20 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
重庆市铜梁区少云镇少云小学 | 法人及非法人组织 | 12500224450628436A | 周承龙 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.纳入卫生监督协管服务情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2023/06/21 | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D | 铜梁区卫生健康委员会 | 11500224305232152D
Note on A1: 必填，填写法人及非法人组织、个体工商户名称或自然人姓名
Note on B1: 必填，填写法人及非法人组织、个体工商户或自然人
Note on C1: 必填，法人及非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份号码
Note on D1: 行政相对人类别为法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，个体工商户填写经营者姓名；行政相对人类别为自然人时，此项为空
Note on E1: 必填，填写检查形式代码，以下选中其中一项： 日常检查 专项检查 其他
Note on F1: 必填项，必填，填写检查方式代码，以下选择其中一项： “双随机、一公开”监管 重点监管 信用监管
Note on G1: 必填，填写监督检查的具体内容
Note on H1: 必填，填写监督检查的结果类型代码，以下选项选中一项： 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 发现问题作出责令改正等行政命令 发现问题做出行政指导 发现问题作出行政处罚决定 发现问题作出行政强制决定 发现问题作出其他具体行政行为
Note on I1: 选填项
Note on J1: 必填，填写作出监督检查结果的具体日期，格式 yyyy/MM/dd，大于1949/10/01，小于当前时间
Note on K1: 必填，填写作出监督检查的机关全称
Note on L1: 必填，填写作出监督检查的机关统一社会信用代码
Note on M1: 必填，填写上传该条数据的单位全称
Note on N1: 必填，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码
Note on O1: 选填项

## 字段说明
字段填报说明：
行政相对人名称：必填，填写法人及非法人组织、个体工商户名称或自然人姓名
行政相对人类别：必填，填写法人及非法人组织、个体工商户或自然人
行政相对人代码：必填，法人及非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份号码
法定代表人姓名：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，个体工商户填写经营者姓名；涉及自然人时，此项不得填写
法定代表人证件类型：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项选填，选择“身份证”、“护照”、“港澳居民来往内地通行证”、“台湾居民来往大陆通行证”、“外国人永久居留身份证”或“其他”中一项填写；涉及自然人时，此项不得填写
法定代表人证件号码：涉及法人及非法人组织、个体工商户时，当“法定代表人证件类型”不为空白时，此项为必填，当“法定代表人证件类型”为空白时，此项为空白；涉及自然人时，此项不得填写
监督检查形式：必填，填写检查形式代码,输入以下类型的一项： 日常检查 专项检查 其他
监督检查方式：必填项，必填，填写检查方式代码，输入以下的一项： “双随机、一公开”监管 重点监管 信用监管
监督检查内容：必填，填写监督检查的具体内容
监督检查结果：必填，填写监督检查的结果类型代码，输入以下的一项： 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 发现问题作出责令改正等行政命令 发现问题做出行政指导 发现问题作出行政处罚决定 发现问题作出行政强制决定 发现问题作出其他具体行政行为
关联文书号：选填项，填写监督检查结果涉及行政处罚、行政强制等生效法律文书的关联文书号
监督检查结果日期：必填，填写作出监督检查结果的具体日期，格式 yyyy/MM/dd
监督检查结果机关：必填，填写作出监督检查的机关全称
监督检查结果机关统一社会信用代码：必填，填写作出监督检查的机关统一社会信用代码
数据来源单位：必填，填写上传该条数据的单位全称
数据来源单位统一社会信用代码：必填，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码
备注：选填，填写其他需要补充说明的信息