## 封-2 招标控制价
| 重庆市铜梁区精神卫生中心标准化建设项目--装饰工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 796275.03
(大写)： |  |  | 柒拾玖万陆仟贰佰柒拾伍元零叁分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 23286.8
(大写)： |  |  |  | 贰万叁仟贰佰捌拾陆元捌角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【单项工程】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 装饰工程 | 437455.79 |  | 11117.37 |  | 14230.02
2 | 给排水工程 | 2424.06 |  | 136.75 |  | 121.21
3 | 农疗工程 | 356395.18 |  | 12032.68 |  | 10071.8
合 计 |  | 796275.03 |  | 23286.8 |  | 24423.03
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 362777.17
1.1 | A拆除工程 | 3897.56
1.2 | 墙面工程 | 30001.64
1.3 | 地面工程 | 291599.86
1.4 | 门窗工程 | 3135.08
1.5 | 天棚工程 | 34143.03
2 | 措施项目费 | 20390.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11117.37
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 14230.02 |  | －
5 | 税金 | 40057.73 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 437,455.79
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 20390.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11117.37
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1156.84
措施项目费合计=1+2 |  | 20390.87

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:墙体拆除 2.砌体材质:以现场实际为准 3.拆除高度:以现场实际为准 4.拆除砌体的截面尺寸:以现场实际为准 5.砌体表面的附着物种类:以现场实际为准 6.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 3.04 |  | 44.04 | 133.88
2 | 011602001001 | 蹲位回填层拆除 | [项目特征] 1.构件名称:蹲位回填层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 3.3 |  | 311.19 | 1026.93
3 | 011605001001 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 23.72 |  | 5.56 | 131.88
本页小计 | [7 empty] | 1292.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011605002001 | 墙面砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 57.03 |  | 5.56 | 317.09
5 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 29.37 |  | 7.8 | 229.09
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2.73 |  | 3.95 | 10.78
本页小计 | [7 empty] | 556.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011614002001 | 柜体拆除 | [项目特征] 1.柜体材质:综合考虑 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 12.5 |  | 4.42 | 55.25
8 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.弃渣类别:拆除弃渣 2.场外运输方式及距离:汽车运输起运3KM 3.装车方式:人装机运 4.渣场费及办理出渣手续的相关费用:由承包人自行考虑，甲方不另外支付。 5.运输要求:符合市政、交通运输管理要求的相关费用由承包人自行考虑，甲方不另外支付。 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 23.81 |  | 81.23 | 1934.09
9 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运（每增运1KM) | [项目特征] 1.弃渣类别:拆除弃渣 2.运输距离:每增运1KM 3.运输方式:汽车运输 4.运输要求:符合市政、交通运输管理要求的相关费用由承包人自行考虑，甲方不另外支付。 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 23.81 |  | 2.46 | 58.57
墙面工
本页小计 | [7 empty] | 2047.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
程
1 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | [项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 57.03 |  | 29.85 | 1702.35
2 | 011207001001 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:满塞玻璃棉 3.基层材料种类、规格:10mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:10mm石膏板 5.嵌缝、塞口材料品种:满足设计和规范要求 6.油漆品种、刷漆遍数:木材面防火涂料三遍 7.其它:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 27.84 |  | 222.43 | 6192.45
本页小计 | [7 empty] | 7894.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011204003001 | 400*800面砖墙面 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 57.03 |  | 110.96 | 6328.05
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.其它:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.62 |  | 608.65 | 986.01
5 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一道，面漆二道 3.部位:墙柱面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.打磨平整 | m2 | 526.2 |  | 12.24 | 6440.69
本页小计 | [7 empty] | 13754.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:两遍 [工作内容] 1.基层清理，打磨平整 2.刮腻子 | m2 | 102.73 |  | 7.87 | 808.49
7 | 011105003001 | 地砖踢脚线 H=8cm | [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:玻化砖踢脚线 3.其它:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 20.2 |  | 17.01 | 343.6
8 | 01B001 | 定制装饰挂画 | [项目特征] 1.定制装饰挂画:1600*3300 2.满足业主和设计要求 | 项 | 1 |  | 3200 | 3200
9 | 01B002 | 设备、家具等成品保护 | [项目特征] 1.名称:设备、家具等成品保护 2.范围及工作内容:整改范围内的设备及家具保护 | 项 | 1 |  | 4000 | 4000
地面工程
本页小计 | [7 empty] | 8352.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010904001001 | 地面5mm玻纤增强聚酯胎弹性体（SBS）改性沥青卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:5mm玻纤增强聚酯胎弹性体（SBS）改性沥青卷材防水 2.反边高度:上反300mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 30.02 |  | 41.58 | 1248.23
2 | 011102003001 | 300*300地砖楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 3.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 4.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 23.72 |  | 93.02 | 2206.43
3 | 010103001001 | 陶粒回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:陶粒 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 3.3 |  | 417.94 | 1379.2
本页小计 | [7 empty] | 4833.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011103001001 | 2mmPVC地胶楼地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC地胶 2.其它:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 2400.72 |  | 100.92 | 242280.66
5 | 011101005001 | 3mm自流坪楼地面 | [项目特征] 1.面层材料种类:3mm自流坪楼地面 2.其它:满足业主和设计规范 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 2400.72 |  | 18.53 | 44485.34
门窗工程
1 | 010810001001 | 窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:遮光窗帘 2.窗帘高度、宽度:2.5m高，褶皱系数1.5，按展开面积计算 3.窗帘盒:木夹板窗帘盒，暗装铝合金窗帘单轨 4.其它:满足业主和设计规范要求 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m | 3.5 |  | 347.83 | 1217.41
本页小计 | [7 empty] | 287983.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.含五金等配件 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.78 |  | 507.32 | 1917.67
天棚工程
1 | 011406001002 | 天棚面乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.打磨平整 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 2564.04 |  | 12.24 | 31383.85
2 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 280.12 |  | 9.85 | 2759.18
本页小计 | [7 empty] | 36060.7
合 计 | [7 empty] | 362777.17

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 11117.37
2 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 1156.84
3 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 8116.66
合 计 |  |  |  |  | 20390.87
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【装饰工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 14230.02
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 40057.73
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 35765.83
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4291.9
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 54287.75

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1850.93
1.1 | C安装工程 | 1850.93
2 | 措施项目费 | 229.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 136.75
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 121.21 |  | －
5 | 税金 | 221.97 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,424.06
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 229.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 136.75
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 13.6
措施项目费合计=1+2 |  | 229.95

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | 承插塑料排水管 UPVC DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 80 |  | 16.59 | 1327.2
2 | 031001006002 | 承插塑料排水管 UPVC DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 29.38 |  | 12.41 | 364.61
本页小计 | [7 empty] | 1691.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | 塑料给水管 PPR DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-给水管DN25 1.0Mpa [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8 |  | 19.89 | 159.12
本页小计 | [7 empty] | 159.12
合 计 | [7 empty] | 1850.93

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 79.6
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 136.75
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 13.6
合 计 |  |  |  |  | 229.95
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 121.21
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 221.97
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 198.19
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 23.78
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 343.18

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【农疗工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：农疗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 295135.06
1.1 | A建筑工程 | 295135.06
2 | 措施项目费 | 18553.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12032.68
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 10071.8 |  | －
5 | 税金 | 32635.02 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 356,395.18
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【农疗工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：农疗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 18553.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12032.68
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 395.3
措施项目费合计=1+2 |  | 18553.3

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【农疗工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：农疗工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010507007001 | 零星混凝土 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 18.27 |  | 1673.18 | 30569
2 | 011503001001 | 5mm粗低碳钢丝网栏 | [项目特征] 1.材料品种、规格:5mm粗低碳钢丝焊接而成，网孔50x150mm 网片做折弯处理 2.边框及立柱型钢品种、规格:支柱采用8cm的立柱,高2.4米,间隔2.5米安装、顶部做135度的弯头处理、底部加200x200mm法兰盘焊接而成。 3.表面处理:热镀锌后采用高质量的聚酯粉末静电喷涂,采用墨绿色颜色。冷镀锌、热镀锌、静电喷塑、热浸塑处理。 4.连接方式:采用热镀锌卡子扣住网片、用不锈钢防盗螺丝连接住。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 568.55 |  | 129.05 | 73371.38
本页小计 | [7 empty] | 103940.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：农疗工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010404001001 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚30mm碎石垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 88.97 |  | 359.77 | 32008.74
4 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 11950.77 |  | 1.68 | 20077.29
5 | 050101006001 | 清除草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:综合考虑 [工作内容] 1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 11950.77 |  | 1.95 | 23304
6 | 050201001001 | 地面 30mm厚300*600青石板 | [项目特征] 1.路面厚度、宽度、材料种类:30mm厚300*600青石板 [工作内容] 1.路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 889.71 |  | 130.16 | 115804.65
本页小计 | [7 empty] | 191194.68
合 计 | [7 empty] | 295135.06

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【农疗工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：农疗工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【农疗工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：农疗工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 6125.32
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 12032.68
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 395.3
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：农疗工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 18553.3

## 表-12 规费、税金项目计价表【农疗工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：农疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 10071.8
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 32635.02
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 29138.41
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3496.61
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 42706.82