重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆瑞信气体有限公司监督

执法情况的公示

2023年3月24日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员杞金祥、黄道剑按照年度监督检查执法计划对重庆瑞信气体有限公司开展随机执法检查，发现该公司存在：1.消防栓检查记录不规范；2.安全培训记录不规范；3.车间门口未张贴防撞警示标识。针对上述1-3条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2022年3月31日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2023年4月3日