重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆王派木业有限公司监督
执法情况的公示
2025年4月3日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆王派木业有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、厂区门口消火栓无点检记录，消防水带收纳方式错误；2、厂区门口无防撞措施；3、多处配电箱有杂物遮挡；4、油漆库房灯具不防爆；5、稀释剂储存间无防晒措施；6、稀释剂储存间外停放有电动车；7、未见2025年消防演练记录。针对上述1-7条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2025年4月20日前整改完毕。
重庆市铜梁区应急管理局

                                2025年4月10日
