重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆庆昌镒万汽车配件有限公司

监督执法情况的公示
 
2025年5月20日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆庆昌镒万汽车配件有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、配电箱警示标识不规范；2、灭火器未装箱；3、压缩空气管道无介质流向标识；4、1处空开被遮挡；5、压铸机无防烫警示标识。针对上述1-5条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2025年6月2日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2025年5月22日
