重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市铜梁区嘉盛保鲜库业有限责任

公司监督执法情况的公示
 
2025年7月11日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆市铜梁区嘉盛保鲜库业有限责任公司开展执法检查，发现该公司存在：1、办公室门口用双绞线临时充电；2、配电室使用水基灭火器；3、液氨罐喷淋未常开。针对上述1-3条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2025年7月27日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2025年7月15日
