重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆恒升建材有限公司监督执法

情况的公示

2025年7月8日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员，杞金祥、蔡雪珍，按照检查计划对重庆恒升建材有限公司开展执法检查发现该公司存在以下问题：

1.生产车间内部分电气线路未接地;

2.应急器材不完善，未配备便携式有毒气体检测报警仪，空气呼吸器未进行检测;

3.总配电室门口未见安全警示标志;

4.一车间危化品堆放危化品墙距不足;

5.事故管理台账内容不符合要求;

6.无检维修交付手续资料。

责令企业于2025年8月7日前完成问题整改。

重庆市铜梁区应急管理局

2025年7月10日