重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆捷事捷汽车部件股份有限公司

监督执法情况的公示
2025年8月19日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆捷事捷汽车部件股份有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、公司2025年未进行应急消防演练；2、消防栓消防水带缠绕方式错误；3、叉车充电位附近有可燃物质存放；4、二甲苯储存位置未设安全警示标识，未设MSDS；5、甲类库房配电线路不防爆；6、危化品未存放于规范危化品库房。针对上述1-6条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2025年9月14日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2025年8月22日

