重庆市铜梁区应急管理局
关于重庆福斯特饲料股份有限公司

监督执法情况的公示
 
2025年9月5日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、唐伟按照年度监督检查执法计划对重庆福斯特饲料股份有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、露天标识牌损坏；2、停止的叉车未拔钥匙；3、车辆运行区域摆放了灭火器；4、配电箱旁边有杂物；5、厂房停放有电动车；6、锅炉阀栏封闭不严。针对上述1-6条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2025年9月24日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2025年9月9日


