重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆果岭电动车有限公司

监督执法情况的公示

2025年10月21日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆果岭电动车有限公司开展执法检查，发现该公司存在以下问题：1、办公区进门阶梯无警示标识；2、厂区内停放有电动自行车；3、电风扇等部分线路临时接口较多；4、丙烷气瓶无防倾倒措施。针对上述1-4条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2025年11月2日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2025年10月30日  
