重庆市铜梁区应急管理局
关于重庆强鸿商品混凝土有限公司

监督执法情况的公示
2025年11月19日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员杞金祥、唐伟按照年度监督检查执法计划对重庆强鸿商品混凝土有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、直爬梯无禁止攀爬警示标识；2、配电箱无跨接线；3、空器机储气罐压力表未设置压力上限标线；4、应急预案未及时更新。针对上述1-4条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2025年12月4日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2025年11月28日  
