重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市铜梁区巴川气体有限责任公司

监督执法情况的公示

2026年5月8日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员何蕊池、蔡雪珍，对重庆市铜梁区巴川气体有限责任公司开展执法检查，发现存在以下问题：

1.气体充装区未张贴安全警示标识部分老化;

2.部分氧气瓶存放在戊类储存区；气瓶防倾倒措施铁链未使用;

3.液氮储罐区低温泵皮带传动处未设置防护罩;

4.停车区钢结构立柱未设置防撞标识;

5.待检气瓶区、报废气瓶待处理区安全警示标识老化、不醒目;

6.待检气瓶区、报废气瓶待处理区气瓶存放处无防晒措施;

7.应急疏散引导箱内荧光棒无电;

8.液氮储罐区接地扁铁未涂安全色(黄绿色)。

责令企业于2026年6月1日前整改完毕。

- 重庆市铜梁区应急管理局

- 2026年5月27日