
 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会

关于区第十八届人民代表大会第三次会议

第3号建议的复函

胡厚莉代表：

您提出的《关于对龙腾盛世至人民公园段下水管道改造的建议》（第3号）收悉。衷心感谢您对住房和城乡建设事业的关心支持！经研究办理，现函复如下：

经我委现场排查，龙腾盛世至人民公园段雨污水管网因建成年限较长，管径较小，遇强降雨天气，管网疏浚能力有限，可能存在积水的情况。为有效解决该问题，保障群众出行安全，我委研究制定了相关整改措施。一是制定了积水临时抽排工作方案，并开展排水防涝应急演练，熟悉应急响应流程，强降雨期间，迅速解决人民公园片区积水问题。二是加强巡查，对城区排水管网、泵站等设施以及沿河排口开展每日常态化巡查，及时处理排水管网冒溢、堵塞，管网塌陷等问题，确保管网排水顺畅。三是将城区雨污管网分流改造项目纳入我区EOD项目并陆续实施华夏康城、白土坝片区和明月广场、新城片区排水管网改造工作，力争于2024年底前全面完成城区雨污分流改造工作，彻底解决雨天积水问题。

此复函已经区人民政府分管副区长王小波审定，由区住房城乡建委主任周凡签发。对此答复函您有什么意见，请填写回执寄给区人大常委会人代工委，以便进一步改进工作。再次感谢您对住房城乡建设工作的关心支持！

                    重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会

                             2023年7月3日

（联系人：邓燕，联系电话：023-45693111，邮政编码：402560）

PAGE  
- 2 -

