# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 污泥处理厂效能提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-500151-04-02-461839 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱光林 | 联系方式 | 199******** |
| 建设地点 | 重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村 |  |  |
| 地理坐标 | （105度56分33.996秒，29度48分40.813秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中“其他” |
| 建设性质 | 新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市铜梁区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-500151-04-02-461839 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 484.3m2（利用现有辅料车间及空地，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项设置原则详见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目营运期废气污染物因子主要为氨气、硫化氢、臭气浓度，均不属于有毒有害污染物，故本项目不需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目营运期不涉及工业废水直接排放，故本项目无需开展地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，故本项目无需开展环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1 其他符合性分析 1.1.1 “三线一单”符合性分析 本项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，通过与现有铜梁区生态保护红线及现有一般生态空间相对照，不涉及生态保护红线及一般生态空间。本项目属于铜梁区“三线一单”一般管控单元中的铜梁区一般管控单元-琼江中和铜梁段（编码ZH50015130003），环境管控单元分类：重点管控单元3，本项目符合“三线一单”管控要求，项目与“三线一单”符合性见表1.1-1。 |  |  |

表1.1-1   建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50015130003 |  | 铜梁区一般管控单元-琼江中和铜梁段 | 一般管控单元3 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体管控要求 | - 空间布局约束 | - 1. 严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 - 2. 禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 - 3. 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20 公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20 公里、集中式饮用水水源取水口上游20 公里范围内的沿岸地区（江河50 年一遇洪水位向陆域一侧1 公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 - 4. 严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 - 5. 加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 - 6. 优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。 | - 项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，项目满足产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》等文件限制和禁止产业，项目不属于重化工、纺织、造纸等；项目不在嘉陵江及其一级支流汇入口上游20 公里范围内。项目不涉及排放五类重金属、剧毒物质和持久性有机污染物；根据项目污染情况无需设置环境防护距离 | 符合 |
|  | - 污染物排放管控 | - 7. 未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 - 8. 巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 - 9. 主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 - 10. 新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCS含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 - 11. 集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。 | - 本项目位于铜梁区，不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物排放。项目污泥压滤废水经2个污水池收集后通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理；设备清洗废水依托现有生化池收集处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排 | 符合 |
|  | - 环境风险防控 | - 12. 健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 - 13. 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 | - 本项目主要是对污泥进行压滤脱水处置后送华新盐井水泥综合利用，在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥依托现有绿化营养土发酵生产线生产营养土，不属于存在重大环境安全隐患及化工项目 | 符合 |
|  | - 资源利用效率 | - 14. 加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 - 15. 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 - 16. 电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 - 17. 重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 - 18. 水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。 | - 项目实行了能源、水资源节约措施，不涉及销售、燃用高污染燃料，不属于高耗能项目 | 符合 |
| 铜梁区总体管控要求 | - 空间布局约束 | - 第一条 保护好巴岳山、毓青山等自然生态环境，形成以生态功能区为支撑，国家禁止开发区域为重要组成部分的生态空间体系。小企业基地规划范围不得侵占生态空间。 - 第二条 铜梁高新区白土坝片区采取“腾笼换鸟”的方式，推动现有产业提档升级，发展环境影响小、风险可控的产业。 | - 拟建项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，不属于以上限制区域 | 符合 |
|  | - 污染物排放管控 | - 城市生活污水处理厂全面达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A排放标准，生活污水处理厂污泥无害化处置率达到85%。 - 持续推进企业大气污染防治。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs严格执行大气污染物特别排放限值，鼓励辖区内水泥、烧结砖瓦窑企业错峰生产。 - 新建、改建、扩建涉VOCs的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。 - 持续推进小安溪综合整治，加强农业面源污染防治；加快农村分散污水有效处理，推进农村生活垃圾进行集中收集并转运统一处置。 - 严格落实畜禽养殖规划，取缔或搬迁小安溪流域禁养区畜禽养殖场。 | - 拟建项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs等排放，废气均能达标排放 | 符合 |
|  | - 环境风险防控 | - 第八条 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体 | - 拟建项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，属于环境卫生管理，不涉及生产、储存危险化学品及产生大量废水的企业，且已采取相应防渗措施 | 符合 |
|  | - 资源利用效率 | - 第九条 推行节水措施和中水回用提高水资源回用率，鼓励工业企业提高中水回用率 | - 拟建项目不新增用水 | 符合 |
| 铜梁区一般管控单 元-琼江中和铜梁段（ZH50015130003） | 污染物排放管控 | 完善污水管网建设，提高污水收集处理率 | - 拟建项目不涉及 | / |
|  | 资源开发效率要求 | 推行节水措施和中水回用提高水资源回用率 | 拟建项目不涉及 | / |

| 其他符合性分析 | 1.1.2 产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，因此，项目符合国家产业政策。 2021年3月29日，重庆市铜梁区规划和自然资源局出具项目用地性质说明文件，地块为“工业用地”，同时，重庆市铜梁区发展和改革委员会以颁发《重庆市企业投资项目备案证》（项目备案编码：2204-500151-04-02-461839）的形式同意该项目备案建设。 综上所述，本项目的建设符合国家和重庆市的产业政策要求。 1.1.3 与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 表1.1-2 重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 编号; 准入规定; 项目符合性. 二; 不予准入类. （一）; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 符合，本项目为允许类项目，不属于淘汰类项目. 2; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 符合，项目符合相关法律法规及政策. （二）; 重点区域不予准入的产业. 1; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 符合，本项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围. 三; 限制准入类. （一）; 全市范围内限制准入的产业. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合，本项目属于N7820环境卫生管理行业，项目用地性质为工业用地，不属于严重过剩产能行业及高耗能高排放项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，因此，项目不需要进入工业园区. 2; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目. （二）; 重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 符合，本项目属于N7820环境卫生管理行业，不属于以上限制准入产业. 由上表可知，项目的建设符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）要求。 1.1.4 与《重庆市大气污染防治条例》中相关要求符合性 表1.1-3 与《重庆市大气污染防治条例》符合性分析 序号; 准入条件要求; 实际情况; 符合性. 《重庆市大气污染防治条例》; 市人民政府发布产业禁投清单，控制高污染、高耗能行业新增产能，压缩过剩产能，淘汰落后产能。新建排放大气污染物的工业项目，除必须单独布局以外，应当按照相关规定进入相应工业园区。; 本项目属于N7820环境卫生管理行业，项目用地性质为工业用地，属于条例中需要单独布局项目，因此，本项目不需要进入工业园区，项目不属于严重过剩产能行业及高耗能高排放项目，不属于产业禁投清单，不属于“两高”行业、过剩产能，落后产能; 符合. 市人民政府划定大气污染防治重点控制区域和一般控制区域。在重点控制区域内禁止新建和扩建燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目；在一般控制区域限制投资建设大气污染严重的项目。; 项目不属于禁止类项目; 符合. 有机化工、制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造等产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少污染物排放；; 项目不涉及有机废气产生; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《重庆市大气污染防治条例》中的相关要求 1.1.5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 本项目不新增占地，项目用地性质为工业用地。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园等需要特别保护的区域，对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号），本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。 1.1.6 与《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）符合性分析 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）以及《2017年国民经济行业分类注释》，本项目行业类别属于“N7820环境卫生管理”，不属于化工项目。项目与中华人民共和国长江保护法的符合性分析见表1.1-4。 表1.1-4 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于N7820环境卫生管理，不涉及上述禁止内容; 符合. 2; 第四十七条 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。长江流域县级以上地方人民政府应当组织对本行政区域的江河、湖泊排污口开展排查整治，明确责任主体，实施分类管理。在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目污泥压滤废水经2个污水池收集后通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理，不设置直排排污口；设备清洗废水依托现有生化池收集处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排; 符合. 3; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 本项目原辅料不涉及剧毒化学品，运输均为陆路运输; 符合. 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》。 1.1.7 与《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析 本项目与《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》的符合性分析见表1.1-5。 表1.1-5 与《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 提升污泥无害化处理处置率。 坚持“专业为主、协同为辅”的原则，推动专业无害化污泥处理处置设施建设，提升污泥处置能力，满足2025年全市生活污泥无害化处理处置需求6710吨/天。全市城市生活污泥无害化处理处置率基本达到100%，乡镇生活污泥无害化处理处置率基本达到80%。; 项目主要是对污泥进行压滤脱水处置后送华新盐井水泥综合利用，在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥依托现有绿化营养土发酵生产线生产营养土，项目的建设有利于提升污泥无害化处置率; 符合. 2; 优化污泥处理处置工艺结构。 优化污泥处理处置技术路线，丰富处理处置工艺，推广节能环保新技术，形成以热电联产、协同焚烧、好氧发酵、热干化、厌氧消化等处理处置技术协同发展的多元化工艺格局。; 项目污泥脱水处理后主要送华新盐井水泥进行协调焚烧，在华新盐井水泥停窑期间污泥用于好氧发酵; 符合. 3; 构建污泥处理处置韧性系统。 构建源头减量、场区暂存、区域调度、应急保障的污泥处置韧性系统。设计处理能力大于10万吨/天的污水处理厂污泥含水率逐步降低至60%以下，新建城市污水处理厂同步建立污泥减量化处理设施。新、扩建污水处理厂因地制宜同步建设污泥暂存设施。建立污泥区域联动机制，推动区域污泥处置中心建设。建立污泥处置应急项目库，提升污泥处置应急能力。; 项目的建设有利于提升铜梁区污泥处置能力，提升污泥处置应急能力; 符合. 4; 第三节 搭建多维保障体系，全面提升污泥处理处置系统韧性。1、因地制宜推进污泥就地减量。按照“处置决定处理、厂内减量与后续处置相匹配”的原则，推进污水处理厂厂内减量设施建设，进一步降低污泥含水率。推动大中型污水处理厂污泥减量。设计处理能力大于10万吨/天的污水处理设施污泥含水率要逐步降低至60%以下，新建污水处理设施要同步建设污泥减量化处理设施。采用减量化处理技术应与后续污泥处理处置技术相适应，不应影响污泥后续处理处置; 本项目主要是对污泥进行压滤脱水减量化处置后送华新盐井水泥进行协调焚烧综合利用，在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥依托现有绿化营养土发酵生产线生产营养土; 符合. 5; 完善污泥应急处置能力建设。“十四五”期间，重庆市形成以专业无害化处置为主、水泥窑协同焚烧为辅，以填埋作为污泥应急处置的系统模式。结合现状填埋设施，建立应急处置项目库。如遇突发情况，需启动应急处置模式时，应由相关部门启动应急处置预案，从应急项目库中确定污泥处置点，保障污泥稳定处置. 6; 推动专业无害化设施建设。考虑污泥产量波动，在污泥预测产量的基础上按1.1-1.2倍韧性系数进行处置能力预控，满足峰值阶段下处置需求。按照“专业为主、协同为辅，查漏补缺、适度超前”的原则，加快推进专业无害化设施建设，“十四五”期间，新扩建 15 个处置项目、新增处置能力 3170 吨/天，全市无害化处置能力达 9007 吨/天，满足6710吨/天的污泥无害化处置能力需求。其中2025年江津区生活污泥预测产量为95t/d，污泥处理处置需求量为105t/d。; 项目污泥处置能力为120吨/天，可满足铜梁区污泥处置105/天的需求; 符合. 7; 推动高质量低碳环保处理技术发展。“十四五”期间，积极推动污泥处置行业从处置能力“增量建设”向“质量提升”转变，推广节能环保处理处置技术，促进污泥处置行业专业化、资源化发展。推动专业无害化处置技术发展，逐步减少水泥窑协同焚烧技术的使用，形成热电联产、协同焚烧、好氧发酵、热干化、厌氧消化等处理处置技术协同发展的多元化格局。鼓励污泥产品资源化利用，推动污泥通过热电联产、生活垃圾协同焚烧发电实现能源利用；推动污泥通过焚烧制陶、焚烧灰渣利用实现建材利用；逐步控制堆肥技术使用，适度拓展污泥土地利用，防止土地利用产能过剩。逐步探索将污泥产品用于矿山修复；探索中温碳化、低温干燥、热水解及湿式氧化等新技术，逐步由协同处理模式向专业处理模式转变；探索“生物质利用+焚烧”、“干化+土地利用”等优势互补的污泥处理处置模式应用; 项目位于铜梁区，属于规划中的“铜梁区污泥无害化处置设施”，采取好氧发酵工艺，本次在这基础上增加污泥脱水工艺，脱水污泥主要去向变为送华新盐井水泥进行协调焚烧综合利用，在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥仍然依托现有发酵生产线生产营养土，满足区域规划污泥处置工艺; 符合. 8; 合理优化污泥处理处置工艺格局。中心城区以热电联产为主，热干化、协同焚烧、好氧发酵为辅。......主城新区以协同焚烧为主，好氧发酵、厌氧消化为辅。......渝东北、渝东南城镇群以好氧发酵、厌氧消化、协同焚烧等多元化技术协同发展......; 符合. 9; 推动污泥处置设施系统升级。新建污泥处置设施需提高设计标准，满足不同含水率（60%-80%）的污泥处置要求。对于规划接收含水率60%的现状污泥处置设施，需进行技术改造，以满足接收不同含水率 （60%-80%）的污泥，保障减量污泥得到稳定处理处置; 项目能处理含水率为60%~80%的污泥; 符合. 由上表可知，本项目属于规划中的“铜梁区污泥无害化处置设施”，符合《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》相关要求。 1.1.8 与《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》“（二）深化工业炉窑废气综合治理。在国家出台相关规定前，重点区域从严控制新增火电、水泥窑协同处置危险废物、污泥等项目，企业需确保稳定达到超低排放标准”。本项目位于铜梁区，属于《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》中的“铜梁区污泥无害化处置设施”，采取好氧发酵工艺生产营养土，用于建设单位下属多家花卉苗圃基地、景区施肥；本次在这基础上增加污泥脱水工艺，脱水污泥主要去向由原来全部生产绿化营养土变为送华新盐井水泥进行协调焚烧综合利用，在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥仍然依托现有发酵生产线生产营养土，并进行外售，不涉及处置危险废物，不属于火电、水泥行业，因此，项目与《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）相关规划不冲突。 1.1.9 与《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划 （2021—2025 年）的通知》（渝府发〔2022〕11 号）符合性分析 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）的通知》（渝府发〔2022〕11 号）“第一节 改善水环境质量。......到2025年，全市城市生活污水集中处理率达到 98%以上，建成区城市污水基本实现全收集、全处理，建制镇污水处理实现全达标排放，城市生活污水厂污泥无害化处理处置率达到98%以上。......第三节 防范固体废物污染环境风险。推进一般工业固废和生活垃圾减量化、无害化、资源化处置。全面摸底调查和整治现有一般工业固体废物堆存场所，新建、扩建一批一般工业固体废物处置场。......鼓励水泥窑或生活垃圾焚烧厂协同处置污泥”。 本项目属于《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》中的“铜梁区污泥无害化处置设施”，采取好氧发酵工艺生产营养土，用于建设单位下属多家花卉苗圃基地、景区施肥；本次在这基础上增加污泥脱水工艺，脱水污泥主要去向由原来全部生产绿化营养土变为送华新盐井水泥进行协调焚烧综合利用，在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥仍然依托现有发酵生产线生产营养土，并进行外售，属于通知中鼓励的推进一般工业固废和生活垃圾减量化、无害化、资源化处置，因此，本项目符合《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）的通知》（渝府发〔2022〕11 号）。 1.1.10 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）符合性分析 表1.1-6 与“发改环资[2022]1453号”符合性分析 序号; 实施方案要求; 项目情况; 符合性. 1; （三）规范污泥处理方式。根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理; 项目属于《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》中的“铜梁区污泥无害化处置设施”，采取好氧发酵工艺生产营养土，用于建设单位下属多家花卉苗圃基地、景区施肥；本次在这基础上增加污泥脱水工艺，脱水污泥主要去向由原来全部生产绿化营养土变为送华新盐井水泥进行协调焚烧综合利用，在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥仍然依托现有发酵生产线生产营养土，并进行外售，属于实施方案中鼓励的处理方式; 符合. 2; （四）积极推广污泥土地利用。鼓励将城镇生活污水处理厂产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，作为肥料或土壤改良剂，用于国土绿化、园林建设、废弃矿场以及非农用的盐碱地和沙化地。污泥作为肥料或土壤改良剂时，应严格执行相关国家、行业和地方标准。用于林地、草地、国土绿化时，应根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式; 符合. 3; （七）推广能量和物质回收利用。遵循“安全环保、稳妥可靠”的要求，加大污泥能源资源回收利用。积极采用好氧发酵等堆肥工艺，回收利用污泥中氮磷等营养物质。鼓励将污泥焚烧灰渣建材化和资源化利用。推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。积极推广建设能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂，实现减污降碳协同增效。探索建立行业采信机制，畅通污泥资源化产品市场出路。; 符合. 4; （十一）强化运输储存管理。污泥运输应当采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。推行污泥转运联单跟踪制度。需要设置污泥中转站和储存设施的，应充分考虑周边人群防护距离，采取恶臭污染防治措施，依法建设运行维护。严禁偷排、随意倾倒污泥，杜绝二次污染。; 项目污泥运输采用密闭车辆，运输车辆设置有渗漏措施和喷洒除臭剂，满足实施方案要求; 符合. 根据上述分析，拟建项目符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资[2022]1453号）的相关要求。 1.1.11与《城镇污水处理厂污泥处理产物园林利用指南》符合性分析 表1.1-7 与《城镇污水处理厂污泥处理产物园林利用指南》符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 在选择园林利用为污泥最终处置方式前，应综合分析污泥的泥质，以及处理工艺对污泥处理产物质量的影响，以确保污泥处理产物满足标准要求。污泥的泥质分析可参考现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）中重金属、有机污染物和养分指标。处理工艺对污泥处理产物质量的影响需要结合处理产物的质量进行分析。; 项目属于《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》中的“铜梁区污泥无害化处置设施”，采取好氧发酵工艺，本次在这基础上增加污泥脱水工艺，脱水污泥主要去向变为送华新盐井水泥进行协调焚烧综合利用。在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥仍然依托现有发酵生产线生产营养土，项目营养土产品控制标准为《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）; 符合. 2; 选择园林利用处置方式的污泥处理产物质量须满足现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）的外观和嗅觉、理化指标和养分指标、生物学指标和污染物指标、种子发芽指数指标的要求。污泥处理产物的外观、理化指标和养分指标对污泥园林用产品的利用优势和利用价值的影响较大，污泥处理过程应保持或加强污泥中的养分优势和改良土壤结构等有益功能。现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T 23486中的稳定化要求主要针对处理工艺过程，可参考标准要求进行处理工艺控制，不作为质量判定依据。; 符合. 综上所述，拟建项目符合《城镇污水处理厂污泥处理产物园林利用指南》相关要求。 1.1.12与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析 表1.1-8 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一般规定; 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理; 项目进场原料污泥应当满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）标准; 符合. 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测; 项目原辅料储存、卸料、脱水、发酵生产、产品堆放等均位于车间内，车间采取防腐防渗措施。配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，制定了自行监测计划; 符合. 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求; 项目产生的恶臭气体进入依托现有2套除臭系统处理; 符合. 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求; 废气经过收集处理后，各污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放限值要求; 符合. 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求; 本项目不涉及产生冷凝液、渗滤液等; 符合. 应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求; 采取隔声、减振措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准; 符合. 产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 本项目不涉及新增固体废物，现有生活垃圾交环卫部门处理，现有废包装物由供货商回收，现有废含油棉纱、手套、废液压油交有资质单位处置; 符合. 堆肥工艺应符合以下要求; 应对堆肥原料进行脱水、脱盐、碳氮比调节等预处理; 本项目新增对进厂污泥进行脱水预处理; 符合. 应合理控制堆肥温度、持续时间; 定期监测发酵槽内的温度、氧气浓度、硫化氢、氨气; 符合. 应采取措施控制堆肥预处理车间和堆肥车间的臭气排放; 污泥储存、破壁、脱水、干污泥储存等臭气、污泥布料、发酵臭气依托现有1#、2#除臭系统处理达标后分别通过15m高1#、2#排气筒排放; 符合. 固体废物堆肥过程产生的渗滤液收集后应进行集中处理，处理后的渗滤液应优先考虑循环利用; 本项目不涉及产生渗滤液; 符合. 堆肥产品符合GB 8172、GB38400、GB/T23486、GB/T 24600、CJ/T 309、CJ/T362的相关质量要求。; 本项目营养土产品执行《城镇污水处理厂污泥园林绿化用产品质量标准》（DBJ50/T-341-2019）中园林绿化栽培基质、园林土壤改良材料; 符合. 监测; 当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续二周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。; 项目产品按照该监测频次进行监测; 符合. 综上所述，拟建项目符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》相关要求。 1.1.13 与《“重庆市城市和乡镇生活污水处理厂污泥处置实施方案”的通知》（渝建[2020]26号）符合性分析 项目符合《“重庆市城市和乡镇生活污水处理厂污泥处置实施方案”的通知》（渝建[2020]26号）相关要求，符合性分析见下表。 表1.1-9 与《“重庆市城市和乡镇生活污水处理厂污泥处置实施方案”的通知》（渝建[2020]26号）符合性分析 渝建[2020]26号文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求。......提高城镇生活污泥处置处置设施运行效能，持续推进城镇生活污泥无害化处置和资源化利用，实现城镇生活污泥处理处置的减量化、无害化、资源化; 项目属于《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021-2025年）》中的“铜梁区污泥无害化处置设施”，采取好氧发酵工艺，本次在这基础上增加污泥脱水工艺，脱水污泥主要去向变为送华新盐井水泥进行协调焚烧综合利用。在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥仍然依托现有发酵生产线生产营养土，可满足铜梁区城镇生活污泥处置需求，实现铜梁区城镇生活污泥处理处置的减量化、无害化、资源化; 符合. （二）推进城镇生活污泥处理处置工艺创新。在现有热干化、好氧发酵、水泥窑协同焚烧等处理处置方式基础上，积极探索碳化、低温干燥、热水解高级厌氧消化等新技术。鼓励污泥土地利用、建材利用及能源利用。编制污泥利用技术规范，开拓污泥衍生品巿场，为污泥衍生品在园林绿化、废弃矿山修复、土壤改良及荒漠化治理等领域的资源利用提供技术标准支撑; 符合. (三）加快城镇生活污泥处理处置设施建设。提高主城区污泥处理处置能力，推进珞璜电厂污泥处置中心、园林科研院污泥处置中心、鱼嘴升上源二期等污泥处置项目建设，新增主城区污泥无害化常规处置能力1300吨/天，力争2020年底主城区污泥无害化常规处置能力达到2000吨/天。主城区以外各区县〔自治县）应按照区域性统筹原则自建专业的污泥无害化处理处置设施，减少协同处置企业能力不稳定的掣肘，确保污泥持续稳定无害化处理处置；到2020年底前基本实现区县生活污泥无害化污泥处理处置设施全覆盖; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来及评价构思 1、项目由来 2021年8月3日，重庆玄天湖旅游投资开发有限公司取得重庆市铜梁区生态环境局关于“铜梁区污泥无害化处置项目”的环境影响评价批准书（渝（铜）环准【2021】79号），该项目批准主要建设内容为：项目位于重庆巿铜梁区侣俸镇凤飞村6组，建设一条发酵生产线，以铜梁区乡镇生活污水处理厂污泥为原料，外购秸秆、木屑、菌包等辅料，采用槽式高温好氧发酵技术，日处理含水率≤80%的生活污泥80吨，经高温好氧发酵处理后日产约40吨绿肥（含水率≤40%）。产品作为园林绿化用绿肥用于本单位下属的多家花卉苗圃基地、景区，实现资源化利用，不进行商品化出售。项目占地面积10570.92m2，总投资3000万元，其中环保投资118万元。 根据重庆市铜梁区国有资产经营管理中心关于股权无偿划转相关事宜的通知（铜国资【2021】120号）可知，重庆玄天湖文化旅游投资开发有限公司（曾用名：重庆玄天湖旅游投资开发有限公司）全资子公司重庆叶子花开市政园林工程有限公司（以下简称“叶子花开市政园林公司”）和重庆龙之乡农副食品商贸有限公司股权无偿划转给重庆龙裕城乡建设开发有限公司（以下简称“龙裕公司”），其债权债务一并移交，叶子花开市政园林公司实施的家禽集中屠宰项目和铜梁区污泥无害化处置项目随叶子花开市政园林公司自然划转给龙裕公司，重庆玄天湖文化旅游投资开发有限公司不再负责经营管理。因此，“铜梁区污泥无害化处置项目”以龙裕公司完全控股的叶子花开市政园林公司作为建设单位。 目前随着“铜梁区污泥无害化处置项目”的建成试生产，由于城市生活污泥含水率（80%）太高，造成后续污泥发酵过程温度无法长时间稳定到达55℃~70℃要求，导致最终绿化营养土无法稳定达到相应产品质量标准。同时随着绿化营养土市场逐渐饱和，绿化营养土需求量大量减少。另外随着人民群众生活水平不断提高导致污水产量迅速增加，各城镇污水处理厂污水处理产生的污泥迅速增加，原环评核定的城市生活污泥处置规模（80吨/天）已无法完全满足铜梁区污泥处置需求。 为了解决以上这3个问题，叶子花开市政园林公司拟在现有厂区内新建1套污泥深度脱水系统及其配套设施，对进厂湿污泥进行压滤脱水预处理，使污泥含水率由80%降低至50%~60%，脱水后干污泥（含水率50%）主要送重庆华新盐井水泥有限公司（以下简称“华新盐井水泥”）综合利用，在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥（含水率60%）依托现有绿化营养土发酵生产线进行综合利用，同时将污泥处置规模由80吨/天扩大为120吨/天，最终营养土产品外售给花卉苗圃基地、景区等单位用作园林绿化施肥。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的“四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“其他”类，应编制环境影响报告表。受重庆叶子花开市政园林工程有限公司委托，本公司承担该项目的环境影响评价工作，在接受委托之后，我公司组织专业技术人员经过现场勘查并收集相关资料，编制了本项目的环境影响报告表。 2、评价构思 根据华新盐井水泥历年经营情况调查，正常情况下，每年停窑检修时间约60天，但是在市场行情不利情况下，最大停窑时间约110天，因此，本评价按最不利情况考虑，将华新盐井水泥停窑时间考虑为110天，此时本项目污染物产排量最大，以此作为本项目各污染物产排污核算依据。 ## 2.2 项目概况 2.2.1 项目基本情况 （1）项目名称：污泥处理厂效能提升项目； （2）建设单位：重庆叶子花开市政园林工程有限公司； （3）建设地点：重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，地理位置详见附图1； （4）建设性质：改扩建； （5）工程投资：项目总投资为800万元，其中环保投资为20万元； （6）占地面积：全厂总占地面积52483m2，本次利用现有辅料车间及空地（工业用地）总占地面积为484.3m2，本次不新增用地； （7）建设内容：利用现有辅料车间改建为污泥脱水车间，新建1套污泥脱水设备及其配套设施；利用现有辅料车间东南侧空地及东侧空地分别新建1个湿污泥储存间和1个污水池及柴油发电机房。本项目建成后主要用于城市生活污泥脱水处理，使污泥含水率由80%降低至50~60%，污泥脱水处理能力为120吨/天，脱水后污泥主要提供给华新盐井水泥进行综合利用；在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥依托现有绿化营养土发酵生产线进行综合利用，最终营养土产品外售给花卉苗圃基地、景区等单位用作园林绿化施肥，项目技改后不改变现有绿化营养土发酵生产线生产工艺及生产设备等。 （8）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，依托现有厂区人员（16人）；年工作330天，其中有220天仅对污泥进行压滤脱水处理后送至华新盐井水泥进行综合利用，剩余110天（华新盐井水泥停窑期间）对污泥进行压滤脱水后依托现有绿化营养土发酵生产线进行综合利用。发酵工序每天工作24h，门卫采用2班制，其他工序采取一班制，每班工作8h。 项目组成及主要工程内容见下表所示。 表2.2-1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 工程内容; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 污泥脱水车间; 位于现有辅料车间内，1F，长宽高尺寸为27.2m×9.2m×8.4m，建筑面积约250.24m2，本次利用现有辅料车间改建为污泥脱水车间，新增1套污泥深度脱水系统，将破壁后污泥进行压榨脱水，污泥脱水处理能力为120吨/天，污泥含水率由80%降低至50~60%。技改后将秸秆、木屑和菌包等辅料储存场所改为发酵及成品车间进料区北侧辅料储存区; 改建. 2; 辅助工程; 湿污泥储存间; 位于现有辅料车间外东南侧，1F，长宽高尺寸为16.5m×11m×10.5m，总建筑面积约181.5m2，污泥料仓容积为78m3，用于储存湿污泥，并对湿污泥进行破壁处理; 新建. 污水池及柴油发电机房; 设置1个污水池及柴油发电机房，位于现有辅料车间北侧，占地面积约52.56m2，用于布置2个污水池及1台柴油发电机，其中柴油发电机由污泥脱水车间搬迁而来; 新建. 综合楼; 依托现有厂区综合楼，建筑面积1008m2，用于员工办公、食堂; 依托. 门卫室; 依托现有厂区门卫室，建筑面积17.15m2; 依托. 3; 依托工程; 园林绿化营养土发酵生产线; 依托现有园林绿化营养土发酵生产线，位于现有发酵及成品车间内，1F/-1F，-1F为鼓风机房及消防泵房等，1F为进料、混料、发酵、成品车间，总占地面积3520.96m2，总建筑面积3965.94m2；采用高温好氧发酵工艺，生产线主要包含进料、混料、布料、发酵、出料、成品堆放等环节；生产线主要设备设施：污泥料仓、返混料仓、辅料料仓、混料机、布料机、输送机、发酵槽等，设备内设有自动控制系统，进行自动鼓风、翻抛和输送。该条生产线发酵区设置有5个发酵槽，单槽尺寸为长×宽×高=64×5×2.2m，本项目采用污泥、菌包、秸秆、木屑共同发酵，原辅料采用混料机初步混料，再由布料机在发酵区均匀布料，然后采用翻抛机对混合料进行翻抛发酵，每天翻抛1次，每次翻抛将物料往出料方向移动约4.27m，堆料高度为2.2m，污泥发酵天数约为15d，发酵过程中温度为55~70℃，污泥发酵后含水率为40%。; 依托. 成品区; 位于发酵及成品车间内西北侧，建筑面积591.65m2，设置1套筛分系统，包括投料仓、输送带、筛分机等，用于成品筛分、储存; 依托. 4; 储运工程; 原料堆场; 污水池; 设置2个污水池，长宽高尺寸6.9m×3.6m×5.2m，单个容积约64.58m3，总容积约为129.17m3，用于收集污泥压滤脱水产生的废水; 新建. 污泥料仓; 设置1个污泥料仓，位于湿污泥储存间，容积为78m3，用于湿污泥中转储存; 新建. 辅料储存区; 设置1个辅料储存区，位于发酵及成品车间进料区北侧区域，建筑面积约75m2，用于储存秸秆、木屑和菌包等辅料; 改建. 干污泥储存区; 设置1个干污泥储存区，位于辅料储存区旁边，建筑面积约75m2，用于储存脱水后干污泥; 改建. 药剂罐; 设置1套药剂罐，容积为30m3，位于湿污泥储存间内，用于储存污泥改性剂; 新建. 原料运输; 场外运输; 湿污泥由对应污水处理厂负责运输至厂区; 依托. 场内运输; 脱水后污泥采用皮带运输至发酵及成品车间，用于发酵生产营养土; 新建. 5; 公用工程; 供水; 厂区给水主要来自于周边市政供水干管，用于生活、生产及消防; 依托. 排水; 采取雨污分流制，雨水依托厂区雨水管网收集后排入厂外雨水沟；设备清洗废水与污泥压滤废水一并采用专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理达标后排入市政污水管网; 依托+新建. 供电; 由市政供电系统供给; 依托. 洗车; 依托现有厂区洗车场地; 依托. 6; 环保工程; 废气; 污泥储存、破壁、脱水、干污泥储存等臭气; 污泥储存、破壁、脱水、干污泥储存臭气均依托现有1#除臭系统收集处理达标后通过1根15m高1#排气筒排放，新建污泥储存、破壁、脱水臭气收集管线，其他依托现有1#除臭系统; 依托+新建. 污泥布料、发酵等臭气; 污泥布料、发酵臭气依托现有1#、2#除臭系统处理达标后分别通过15m高1#、2#排气筒排放; 依托. 废水; 设备清洗废水与污泥压滤废水; 新建2个污水池，设备清洗废水与污泥压滤废水经2个污水池收集后通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网; 新建. 固废; 项目不涉及新增固体废物; /. 土壤及地下水; 采取分区防渗措施，污水池设置为重点防渗区，湿污泥储存间、污泥脱水车间设置为一般防渗区，采取相应防腐、防渗等处理措施; 新建. ## （9）储运工程规模合理性分析 ## 本项目在湿污泥储存间设置1个污泥料仓，污泥料仓总容积为78m3，配套有3套破壁系统，湿污泥进厂后随即进入污泥料仓中转及破壁处理，处理后随即进入污泥脱水车间进行压滤脱水，湿污泥不长时间在污泥料仓停留，而单次最大湿污泥进厂量不超过60t，因此，污泥料仓容积能满足最大中转储存量要求。 ## 本项目污泥脱水处理能力为120吨/天，污泥脱水后含水率由80%降低至50~60%，污泥压滤废水产生量为60~72吨/天，而污水池总容积为129.17m3，废水每日外运至重庆铜梁城区污水处理厂处理达标排放，不长时间储存，因此，污水池能满足本项目废水储存要求。 ## 综上所述，本项目储运工程规模设置合理。 ## 2.2.2项目服务范围及污泥规模 ## 拟建项目城镇生活污泥脱水及处置规模为120t/d，服务范围主要为铜梁区城镇生活污水处理厂。 ## 根据《重庆市城镇生活污泥无害化处置 十四五规划(2021—2025 年)》， “十四五”期间，未来城市快速发展导致污水产量迅速增加，持续推进的生态文明建设对污水处理厂出水水质与运行水平提出更高要求，“量”与“质”的双重提升将导致污泥产量进一步增加。“十四五”期末，预计2025年铜梁区生活污泥产量为95t/d，污泥处理处置需求量为105t/d（38325t/a）。 ## 由于本项目年工作时间为330天，为满足铜梁区城镇生活污泥处置需求，则铜梁区城镇生活污泥日处置需求量约116t/d，因此，本项目城镇生活污泥脱水及处置规模确定为120t/d（3.96万t/a），项目污泥脱水及处置规模设置合理。 ## 污泥脱水及处置方案见下表所示。 ## 表2.2-2 项目污泥脱水及处置规模一览表 名称; 年处理量（万t）; 含水率; 脱水预处理后含水率; 去向. 城市生活污泥; 3.96; 80%; 50%; 有220天仅对污泥进行压滤脱水处理后送至华新盐井水泥进行综合利用. 60%; 剩余110天（华新盐井水泥停窑期间）对污泥进行压滤脱水后依托现有绿化营养土发酵生产线进行综合利用. ## 2.2.3 主要产品及产能 ## （1）生产能力核算 ## 根据《铜梁区污泥无害化处置项目环境影响报告表》及其批复（渝（铜）环准【2021】79号）可知，现有园林绿化营养土发酵生产线包含进料区、发酵区及成品区等三个区域，其中发酵区设置有5个发酵槽，单槽尺寸为长×宽×高=64×5×2.2m，每天翻抛1次，每次翻抛将物料往出料方向移动约4.27m，堆料高度为2.2m，污泥发酵天数约为15d，则单个发酵槽每日最大容积=4.27m×5m×2.2m=46.97m3，项目5个发酵槽每日最大容积=5×46.97m3=234.85m3。 ## 混料后物料密度约0.9t/m3，则每天最大物料发酵能力为211.37t。 ## 年工作时间为110天，则5个发酵槽全年最大物料发酵能力为23250.7t。 ## （2）本项目生产能力核算 ## 本项目技改后不改变污泥发酵生产工艺及设备，由于发酵污泥含水率由80%降低为60%，则原有混料重量比为污泥：返混料：辅料=6：3：1变为3：3：1，每天脱水后污泥处置量为60t/d，返混料60t/d，使用辅料20t/d，则每日混料量为140t/d。年工作时间为110天，则全年物料发酵量为15400t。 ## 综上所述，本项目全年物料发酵量15400t<5个发酵槽全年最大物料发酵能力23250.7t，因此，本项目依托现有绿化营养土发酵生产线（5个发酵槽）能满足项目生产需要。 ## 2.2.4主要产品及质量标准 ## 拟建项目年处置城镇生活污水处理厂污泥3.96万t/a，脱水后干污泥主要提供给华新盐井水泥进行综合利用，脱水后干污泥量约10560t/a。脱水后污泥含水率控制在50%以内。 ## 当华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥依托现有绿化营养土发酵生产线进行综合利用，采用高温好氧发酵工艺，发酵后最终产品为绿化营养土，绿化营养土产生量约为7333t/a，绿化营养土产品质量标准执行《城镇污水处理厂污泥园林绿化用产品质量标准》（DBJ50/T-341-2019）中园林绿化栽培基质、园林土壤改良材料，具体标准如下： ## 一般规定：（1）用于园林绿化利用的污泥各项指标应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的有关规定。（2）用于园林绿化利用的污泥处理产物应疏松、无臭味，无明显杂物。 ## 园林绿化栽培基质：以污泥处理产物为原料生产的园林绿化栽培基质，理化指标和营养指标应符合表2.2-3的要求。 ## 表2.2-3 园林绿化栽培基质理化指标和营养指标 项目; pH值; 含水率%; 粒径（≤15mm），（质量分数）%; EC值，mS/cm; 有机质 （以干基计），g/kg; 容重，g/cm3; 总养分 （以干基计）[N+ P2O5 +K2O]，g/kg. 指标; 5.5~8.5; ≤45; ≥90; ≤1.2; ≥100; ≤1.0; ≥25. ## 以污泥处理产物为原料生产的园林绿化栽培基质，安全指标、生物学指标和种子发芽指数等各项指标应满足表2.2-4的要求。同时，不得检测出传染性病原菌。 ## 表2.2-4 园林绿化栽培基质控制指标 控制指标; 限值. 安全指标 （以干基计）; 总镉/（mg/kg）; <1.5. 总汞/（mg/kg）; <1.3. 总铅/（mg/kg）; <120. 总铬/（mg/kg）; <70. 总砷/（mg/kg）; <20. 总镍/（mg/kg）; <60. 总锌/（mg/kg）; <600. 总铜/（mg/kg）; <150. 矿物油/（mg/kg）; <3000. 苯并芘/（mg/kg）; <3. 生物学指标; 粪大肠菌群菌值; ＞0.01. 蠕虫卵死亡率/%; ＞95. 种子发芽指数/（%）; ＞80. ## 以污泥处理产物为原料生产的园林绿化栽培基质，严禁施用在饮用水水源保护地及其上游支流范围等有特殊要求的敏感性水体1000米范围内。 ## 园林土壤改良材料：以污泥处理产物为原料生产的园林绿化栽培基质，理化指标和营养指标应符合表2.2-5的要求。 ## 表2.2-5 园林土壤改良材料理化指标和营养指标 项目; pH值; 含水率%; 粒径（≤15mm），（质量分数）%; EC值，mS/cm; 有机质 （以干基计），g/kg; 总养分 （以干基计）[N+ P2O5 +K2O],g/kg. 指标; 5.5~8.5; ≤45; ≥80; ≤4.0; ≥300; ≥30. ## 以污泥处理产物为原料生产的园林绿化栽培基质，安全指标、生物学指标等各项指标应满足表2.2-6的要求。同时，不得检测出传染性病原菌。 ## 表2.2-6 园林土壤改良材料控制指标 控制指标; 限值. 安全指标 （以干基计）; 总镉/（mg/kg）; <3.0. 总汞/（mg/kg）; <3.0. 总铅/（mg/kg）; <300. 总铬/（mg/kg）; <200. 总砷/（mg/kg）; <20. 总镍/（mg/kg）; <200. 总锌/（mg/kg）; <1000. 总铜/（mg/kg）; <300. 矿物油/（mg/kg）; <3000. 苯并芘/（mg/kg）; <3. 生物学指标; 粪大肠菌群菌值; ＞0.01. ## 根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020），当首次对产品中的特征污染物（《城镇污水处理厂污泥园林绿化用产品质量标准》（DBJ50/T-341-2019）中园林绿化栽培基质、园林土壤改良材料指标）监测频次不低于每周3次；连续二周监测结果均满足《城镇污水处理厂污泥园林绿化用产品质量标准》（DBJ50/T-341-2019）中园林绿化栽培基质、园林土壤改良材料指标时，在污泥及辅料来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均满足标准要求时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或原辅料来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。 ## 本项目绿化营养土产品质量检验全部委托第三方进行抽样检测，检测频次按照《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相关要求执行，以确保所有绿化营养土产品满足《城镇污水处理厂污泥园林绿化用产品质量标准》（DBJ50/T-341-2019）中园林绿化栽培基质、园林土壤改良材料标准要求，并详细记录产品质量的检测台账，对于不符合要求的产品不予外售。 ## 2.2.5产品去向及要求 ## 本项目脱水后干污泥主要提供给华新盐井水泥进行综合利用，重庆西原环保工程有限公司“以下简称西原环保”作为本项目的中标运营单位，华新环境工程（重庆）有限公司属于华新水泥股份有限公司的全资子公司，西原环保已与华新环境工程（重庆）有限公司签订市政干污泥接纳处置服务合同。根据调查，华新盐井水泥已取得当地生态环境局关于处置城镇生活污泥的重庆市建设项目环境影响评价文件批准书，并通过相应竣工环境保护验收，满足本项目城镇生活污泥处置要求，因此，本项目干污泥送华新盐井水泥进行综合利用合理可行。 ## 在华新盐井水泥停窑期间，绿化营养土产品外售给花卉苗圃基地、景区等单位用作园林绿化施肥。 ## 2.2.6 主要生产设备 ## 本项目主要新增1套污泥料仓、3套破壁系统、1套污泥深度脱水系统及配套设施，主要设备见下表所示。 ## 表2.2-7 项目主要生产设备一览表 序号; 主要工艺; 设备名称; 型号/规格; 数量. 1; 污泥储存、破壁; 污泥料仓; 78m3; 1套. 2; 提升螺旋输送机; 输送量20m3/h，7.5kw; 1套. 3; 锥阀柱塞泵; 泵最大输送量20m3/h; 1套. 4; 混料机; 输送量20m3/h，15kw; 1套. 5; 药剂罐; 容积30m3，D=3m; 1套. 6; 加药泵; 1000L/h，0.75kw; 1台. 7; 潜水离心泵; 15m3/h，2.2kw; 1台. 8; 1号破壁系统; 15kw; 1套. 9; 2号破壁系统; 22kw; 2套. 10; 污泥脱水; 污泥深度脱水系统; 设计最大处理能力150t/d; 1套. 11; 运输; 专用罐车; /; 2辆. 本项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》淘汰目录范畴。 ## 2.2.5 产品的主要原辅材料及年消耗量 ## 1、主要原辅材料及消耗量 本项目主要原辅材料用量及其变化情况详见表2.2-8。 ## 表2.2-8 本项目主要原辅材料消耗量一览表 ## 序号; ## 种类; ## 名称; ## 成分; ## 消耗量t/a; ## 最大储存量t/a; ## 变化情况. ## 1; ## 主要原料; ## 城镇生活污泥; 水、SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、重金属等; 39600; 78; ## 处置量增加了13200t/a. ## 2; ## 辅料; ## 秸秆、木屑和菌包; ## 有机质; ## 2200; ## 63; ## 消耗量减少了2462t/a. ## 3; 生物发酵菌剂; 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、黑曲霉、短小芽孢杆菌、施氏假单胞菌、红球菌等; 1; 0.1; ## 新增. ## 4; ## 污泥改性剂; ## 聚合氯化铝; ## 40; ## 2.5; ## 新增. ## 5; ## 能源; ## 水; ## 663m3/a; ## /; ## 市政供水. ## 6; 电; 50万度/a; ## /; ## 市政供电. ## 2、主要原辅材料理化性能 （1）聚合氯化铝 聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。 （2）辅料 辅料主要包括秸秆、木屑和菌包等，菌包渣主要为蘑菇生产后的剩余物，由供应商破碎后提供，破碎成为1~3cm的大颗粒，可以提供产品所需要的各种营养元素。 3、污泥原料入场要求 本项目仅对城市生活污泥进行处置，城市生活污泥为一般工业固废，污泥含水率取80%，污泥主要来源于铜梁区城镇生活污水处理厂，对于经鉴别属于危险废物的污泥以及工业污水处理厂污泥，则不属于本项目处置范畴，不得入厂进行处置。项目进场污泥应当满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）控制指标及限制，项目污泥入场指标限值如下： 表2.2-9 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）摘录 序号; 指标; 限值. 一、基本控制指标及限值. 1; pH; 5~10. 2; 含水率（%）; <80. 3; 粪大肠菌群菌值; >0.01. 4; 细菌总数（MPN/kg干污泥）; <108. 二、选择性控制指标及限值. 1; 总镉（mg/kg干污泥）; <20. 2; 总汞（mg/kg干污泥）; <25. 3; 总铅（mg/kg干污泥）; <1000. 4; 总铬（mg/kg干污泥）; <1000. 5; 总砷（mg/kg干污泥）; <75. 6; 总铜（mg/kg干污泥）; <1500. 7; 总锌（mg/kg干污泥）; <4000. 8; 总镍（mg/kg干污泥）; <200. 9; 矿物油（mg/kg干污泥）; <3000. 10; 挥发酚（mg/kg干污泥）; <40. 11; 总氰化物（mg/kg干污泥）; <10. 注：采取多点取样混合，样品质量不少于1kg。 根据建设单位提供资料和项目运营程序，项目生活污泥全部来自服务范围内的生活污水处理厂，不涉及工业污水处理厂；污泥进场控制指标检测由污水处理厂负责，建设单位主要进行含水率控制，其他指标进行复核抽检。. 4、原料污泥泥质情况 本评价引用服务范围内铜梁污水处理厂泥质监测报告说明泥质特征。 表2.2-10 铜梁污水处理厂污泥特性检测结果 污泥指标; 检测结果; 污泥指标; 检测结果. pH值; 6.8; 苯并（a）芘mg/kg; 未检出. 含水率%; 79.1; 多环芳烃（PA4Hs）mg/kg; 14.30. 总砷mg/kg; 14.5; 可吸附有机卤化物μg/kg; 273. 总汞mg/kg; 3.63; 矿物油mg/kg; 1940. 总铜mg/kg; 52.0; 有机物含量%; 67.4. 总锌mg/kg; 692; 总氮%; 5.80. 总镍mg/kg; 30.6; 总磷（以P2O5计，%）; 7.18. 总铅mg/kg; 12.5; 总钾（以K2O计，%）; 0.709. 总铬mg/kg; 24.3; 总养分（N+P2O5+K2O %); 13.69. 总镉mg/kg; 0.346. 铜梁污水处理厂污泥特性检测结果能够满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）标准要求。 5、污泥入厂检测程序和具体要求 在项目运行期间，建设单位需对接收的污泥特性指标进行检测，每季度采取委托第三方检测机构对污泥进行抽样检测，以确保所有接收的污泥泥质满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）标准要求。并详细记录入场污泥原料的检测台账，对于不符合要求的污泥原料不予接收。 2.2.6 运输路线及影响分析 1、运输方式 本项目城市生活污泥由对应城市污水处理厂采用专用密闭罐车运送至本厂区内；项目设备清洗废水与污泥压滤废水由建设单位采用专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理达标后排放；脱水后干污泥由建设单位采用专用密闭车运输至华新盐井水泥，运输方式均采用公路运输。 污泥专用密闭罐车由电液控制系统控制后仓门开启和锁紧密封，并具备自卸功能；污泥专用密闭车及专用罐车均为密闭运输，运输过程中污泥及废水均装载在密闭容器中，不会在运输过程中造成泄露、渗漏和抛洒，同时确保运输过程中不会产生异味。 2、运输路线及防治措施 本项目服务范围主要分布在铜梁区范围内，项目湿污泥进厂主要运输路线为广泸高速、铜沿路、永新路等。脱水后干污泥由建设单位采用专用密闭车负责运输至华新盐井水泥，运输路线包括永新路—铜安高速—三环高速—兰海高速—盐草路，总运输距离约50km。设备清洗废水、除臭系统废水及污泥压滤废水经2个污水池收集后每日通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理，运输路线包括永新路—铜安高速—三环高速—厦成线—乡村道路，总运输距离约23km。 运输路线应尽量避开人员密集区、水源保护区，尽可能选择高速公路、国道或省道，力求线路简短，避开交通拥堵道路，车速适中，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，尽可能减少经过河流水系的次数，避免在运途中产生二次污染。 3、运输环境影响分析 污泥及废水运输过程主要会产生少量的臭味及噪声，由于运输路线已尽量避开人员密集区、水源保护区等敏感区，且污泥及废水运输过程均为密闭方式，通过喷洒除臭剂进一步降低臭气，优化车辆运输路线和运输时间，尽量减少运输臭气及噪声对沿线居民等环境保护目标的影响，采取以上措施后项目污泥及废水运输对运输沿线居民及周边环境影响较小。 为了防止污泥及废水运输过程出现突发环境风险事故，评价要求建设单位运输时需配备专职人员，配备相应的收集容器及应急物资，制定合理的运输计划和应急预案，统筹安排运输车辆。 ## 2.2.7 物料平衡分析 （1）物料平衡 全厂物料平衡见下表2.2-11及图2.2.1所示。 表2.2-11 本项目全厂物料平衡表 投入量（t/a）; 产出量（t/a）. ## 污泥（含水率80%）; 39600; 干污泥（用于华新盐井水泥利用，含水率50%）; 10560. ## 秸秆、木屑和菌包; ## 2200; 绿化营养土（包含返混料）; 13933. ## 生物发酵菌剂; ## 1; 污泥压滤废水; 22440. ## 返混料; ## 6600; 污泥储存、破壁、脱水臭气产生量; 0.24. ## 污泥改性剂; ## 40; 干污泥储存臭气产生量; 0.191. ## 水; 400; 污泥进料、混料臭气产生量; 0.04. 污泥布料、发酵臭气产生量; 4.322. 蒸发损耗量; 1903.207. 合计; 48841; 合计; 48841. 图2.2.1 本项目物料平衡图 单位：t/a ## 2.2.8 水平衡 ## 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，主要用水包括污泥改性剂用水、设备清洗用水。车间地面清洁采用干式清洁工艺，不用水。 ## 污泥改性剂用水：根据业主提供资料，污泥改性剂需要用水配置，药剂与水的配置比例为1:10，而污泥改性剂年用量为40t，则污泥改性剂配置用水量为400t/a。 ## 设备清洗用水：污泥脱水设备使用过程中滤袋需要进行清洗，根据业主提供资料，设备清洗用水量约1m3/d（330m3/a），该部分废水依托现有生化池收集处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排。 ## 本项目水平衡图见下图2.2.6。 图2.2.2 本项目水平衡图（单位：m3/d） 图2.2.3 本项目改扩建后全厂水平衡图（单位：m3/d） ## 2.2.9 劳动定员及工作制度 项目不新增劳动定员，就餐依托厂区现有食堂；本项目不新增劳动定员，依托现有厂区人员（16人）；年工作330天，其中有220天仅对污泥进行压滤脱水处理后送至华新盐井水泥进行综合利用，剩余110天（华新盐井水泥停窑期间）对污泥进行压滤脱水处理后依托现有园林绿化营养土发酵生产线进行综合利用。发酵工序每天工作24h，门卫采用2班制，其他工序采取一班制，每班工作8h。 2.2.10 项目总平面布置 本项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，现有发酵及成品车间位于厂区中部，厂区东南侧为现有辅料车间，本次利用现有辅料车间改建为污泥脱水车间，并在现有辅料车间东南侧空地及东侧空地分别新建1个湿污泥储存间和1个污水池及柴油发电机房。项目改建后，在发酵及成品车间内进料区北侧区域设置1个辅料储存区和1个干污泥储存区。 现有综合楼位于厂区西侧，厂区东侧北部及南部分别设置有1个出入口。项目生产区及办公区进行了有效分离，可以有效避免相互干扰和交叉污染。生产区各设施按工艺顺序布置，工艺流畅。 综上所述，本项目建成后厂区总平面布局合理，项目总平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1 施工期工艺流程和产排污 # 本项目利用现有辅料车间改建为污泥脱水车间，新建1个湿污泥储存间和1个污水池及柴油发电机房，施工主要包括场地平整、基础工程、结构施工、设备安装等。施工期产污流程见下图所示。 图2.2.3 项目施工期工艺流程及产污环节图 2.2.2 运营期生产工艺流程及产污环节 根据业主提供资料，本项目仅对城市生活污泥进行脱水处理，使其含水率由80%降低至50%~60%，脱水后污泥主要提供给华新盐井水泥进行综合利用；在华新盐井水泥停窑期间，脱水后污泥依托现有绿化营养土发酵生产线进行综合利用。 图2.2.4 本项目污泥脱水及发酵生产工艺流程及产生环节图 1、污泥深度脱水工艺流程 （1）储存、破壁 城镇生活污泥由产生单位运至厂区湿污泥储存间的污泥料仓内，首先打开湿污泥储存间卷帘门，通过污泥罐车将污泥泵入密闭污泥料仓进行中转储存，卸料时，打开料仓仓盖卸料口，并接入卸料管道，完成卸料后，关闭仓盖卸料口，然后污泥罐车使出车间，并关闭储存间卷帘门。 破壁装置放置在污泥料仓下边，污泥料仓仅作为中转储存仓，污泥不长时间储存，污泥卸料完成后直接通过预压螺旋将污泥输送到破壁装置进行破壁处理，污泥改性剂通过药剂泵定量注入预压螺旋内与污泥一并进入破壁装置进行混合破壁，污泥改性剂采用市场常规药剂液态聚合氯化铝。 污泥改性原理：较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程，铝离子水解形成胶体羟基聚合物或氢氧化物沉淀，通过静电粘附、网捕等作用，改变大颗粒污泥的稳定性，卷扫小颗粒污泥，形成有一定承载力的絮体颗粒，聚合氯化铝作为絮凝剂，沉降速度快、污泥颗粒大、污泥体积小且密实。 该储存、破壁过程会产生臭气G1。 （2）脱水 破壁后的湿污泥通过提升螺旋输送机输送到污泥脱水车间污泥深度脱水系统的布料装置，将污泥均匀摊薄在带有自动旋转功能的滤布上，并层层自动叠加在榨笼内，布满湿污泥的榨笼通过移位系统推送到压滤工序进行压榨，达到设计的压滤时间后，再由位移系统自动拉回到初始位置（此位置既是布料位置，也是出料位置）。这种半干污泥通过出料系统，由滤布裹着污泥从榨笼中连续不断的带出来，落到输送皮带上，输送到发酵及成品车间进料区污泥料仓或干污泥储存区。 压滤部分主要包括100吨压机、300吨压机、框篮、滤布。100吨与300吨压机利用液压系统提供的高压，通过压盘对逐层铺于滤布中的药泥在框篮内进行超高压压滤，通过超高压压力对污泥进行挤压脱水。超高压压滤分为两部分，经过铺料工序铺好的污泥先进入100吨压机工位，对其进行初步压滤脱水，初步压滤脱水后污泥含水率约为60%，经初压后的污泥再进入300吨压机工位进行深度的压滤脱水，实现含水率降低至50%。 当华新盐井水泥正常生产时，此时污泥经过两次压滤能将含水率控制在50%；当华新盐井水泥停窑检修时，本项目污泥脱水后含水率控制在60%，此时通过调节安装在100吨和300吨之间的切换阀，使污泥进入100吨压机工位初步压滤后直接进入出料系统，不再进入300吨压机工位进行深度的压滤脱水。 经过超高压压滤脱水后形成的泥饼，在拨料机的处理下，泥饼逐层脱落，脱落后的泥饼进入下料口，由此出去的泥饼进入输送机内，由输送机将泥饼输送至指定位置完成一个生产循环，在拨料的同时，脱去泥饼的滤布重新被卷曲在辊轴上，拨料完成进入铺料工位开始下一个生产循环。 此过程会产生臭气G2、噪声N及污泥压滤废水W1，污泥压滤废水采用污水池收集后每日采用专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理达标排放，污水池储存废水过程会产生臭气G8。 （3）脱水后污泥储存 当华新盐井水泥正常生产时，脱水后污泥通过出料系统输送至发酵及成品车间进料区干污泥储存区，然后定期送至华新盐井水泥综合利用，每2天由建设单位运至华新盐井水泥。当华新盐井水泥停窑检修时，脱水后污泥通过出料系统输送至发酵及成品车间进料区污泥料仓进行混料，不储存。 该储存过程会产生臭气G3。 2、现有绿化营养土发酵生产线生产工艺 现有园林绿化营养土发酵生产线生产工艺主要包括进料、混料、布料、发酵及出料，具体工艺介绍如下： （1）进料 发酵及成品车间进料区内分别设置有1个污泥料仓、1个辅料料仓和1个返混料仓，3个料仓均通过进料井与发酵车间连接，进料井顶部设有液压门，除接收原辅料时开启，其他时间均为密闭状态；脱水后污泥当天全部进入好氧发酵槽内。 本项目采用秸秆、锯末、菌包等作为堆肥辅料，均采用外购破碎后的成品辅料（粒径≤30mm），项目不需要进行破碎，可直接使用。 污泥在料仓中转过程会产生臭气G4。 （2）混料 污泥料仓、返混料仓、辅料料仓下均配置卸料螺旋，通过出料螺旋和定量输送机自动将污泥（60％含水率）、返混料（40％含水率）和有机辅料（20％含水率）按照3：3：1的比例通过输送机运至混料机中充分混合，使物料达到适宜的含水率和孔隙度，并保证混合料具有松散的结构，达到堆肥所需的自由空域要求，混料后物料含水率约45.7％，同时将生物发酵菌剂按比例加入混料机充分混合。 污泥在混料过程会产生臭气G5和噪声N。 （3）布料 从混料机出来的混合料经输送机自动转运至发酵区进料端，布料机通过轨道、机械臂前后左右移动将输送机送来的混合料均匀铺设至发酵槽指定发酵区，完成自动布料过程，由中控系统启动发酵过程监测和控制程序；布料阶段均位于密闭发酵车间内。 该过程会产生臭气G6和噪声N。 （4）发酵 发酵车间内设置有5座发酵槽，单座发酵槽尺寸为长×宽×高=64×5×2.2m，容积3520m3；发酵槽内设置有轨道，翻抛机通过轨道进行上下左右移动按照程序自动对混合料进行翻抛发酵，采用高温好氧发酵工艺，属于连续发酵方式，堆料高度为2.2m，污泥发酵天数约为15d，每天翻抛1次，每次翻抛将物料往出料方向移动约4.27m，使混合料不断向发酵槽末端滚动，最后一天到成品车间入口完成发酵。发酵过程中温度为55~70℃，发酵不需要加热。 发酵槽内不设置专用供氧设施，通过翻抛机翻抛以及废气排风机形成微负压进行供氧，发酵程序启动后，采用正压鼓风送气模式，发酵初期，好氧微生物迅速增殖，堆体温度迅速升高，3天后发酵进入高温期。发酵设备中不设置加热装置，仅靠物料本身发酵发热形成的高温，通过自动监测和控制系统控制发酵堆体在55℃~70℃的高温阶段维持不少于6天，以达到充分杀灭病原菌和杂草种子，实现物料的无害化和稳定化的目的。降温阶段大约6天，高温阶段必然造成微生物的死亡，因此高温阶段之后将自然进入降温阶段，逐步降低至室温。 该过程会产生臭气G7和噪声N。 （5）出料 随着发酵周期的推进，混合料发酵至14天时被翻抛机位移至发酵区末端，发酵后期满15天后发酵控制系统提示发酵过程结束，由翻抛机将自动腐熟物料从发酵区取出并通过输送机转运至成品车间，一部分腐熟物料作为返混料循环使用助于下一次发酵过程的进行，另一部分作为成品外运进行资源化利用。 该过程会产生噪声N。 （6）成品：经过好氧发酵后的成品送入成品车间暂存堆放，最终作为园林绿化营养土外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3 项目有关的原有环境污染问题 2.3.1 现有工程基本概况 现有项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，2021年，重庆玄天湖旅游投资开发有限公司委托重庆舒清节能环保科技有限公司编制了《铜梁区污泥无害化处置项目环境影响报告表》，并于2021年8月3日取得重庆市铜梁区生态环境局关于“铜梁区污泥无害化处置项目”的环境影响评价批准书（渝（铜）环准【2021】79号），现有项目建设内容及项目组成见下表： 表2.3-1 现有工程组成一览表 序号; 类别; 建设内容; 规模; 备注. 1; 主体 工程; 发酵及成品车间; 1F/-1F，-1F为鼓风机房及消防泵房等，1F为进料、混料、发酵、成品车间，总占地面积 3520.96m2，总建筑面积3965.94m2。其中进料及混料区空间尺寸为33.6m×16.8m×6.6m，发酵区空间尺寸为64m×30m×6.6m。 建设1条发酵生产线；生产线主要包含进料、混料、发酵、成品堆放等环节；生产线主要设备设施：污泥料仓、返混料仓、辅料料仓、混料机、布料机、输送机、发酵槽等，设备内设有自动控制系统，进行自动鼓风、翻抛和输送; 已建. 辅料车间; 占地面积250.24m2，建筑面积250.24m2，1F，建筑高度为8.4m，用于外购的秸秆堆存; 已建. 2; 辅助 工程; 综合楼; 利用原新复中学3层综合楼装修，设置办公、食堂区域; 已建. 门卫室; 依托现有厂区门卫室，建筑面积17.15m2; 已建. 3; 公用 工程; 供水; 厂区给水主要来自于周边市政供水干管，用于生活、生产及消防; 已建. 排水; 厂区排水采用雨污分流制。 厂区雨水由雨水管道收集后排入厂外雨水沟；食堂废水经隔油后与生活污水经生化池收集处理后进入发酵工序消耗，不外排。除臭系统洗涤水循环使用，每季度更换一次，定期交重庆市铜梁排水有限责任公司处理达标后排放; 已建. 供电; 依托市政供电系统; 已建. 供气; 依托市政燃气管网; 已建. 4; 环保 工程; 废水工程; 新建收集池1座，容积45m3，用于收集生活污水、生产废水；新建隔油池1座，处理能力2m3/d；新建生化池1座，处理能力10m3/d，采用“pH 调节+沉淀+好氧+絮凝沉淀”工艺；食堂废水经隔油后与生活污水经生化池收集处理后进入发酵工序消耗，不外排。除臭系统洗涤水循环使用，每季度更换一次，定期交重庆市铜梁排水有限责任公司处理达标后排放; 已建. 废气治理工程; 除臭系统; 进料车间、混料车间、发酵车间密闭，定时抽风换气；抽风换气产生的废气引至两套发酵臭气处理系统（两级化学洗涤）处理后由2个15m 排气筒排放; 已建. 油烟; 食堂产生的油烟经油烟净化器处理后，通过楼顶排放; 已建. 应急柴油发电机; 应急柴油发电机组烟气通过烟道高空排放; 已建. 噪声治理; 厂区合理布局、周边绿化、厂房隔声；设置专用应急柴油发电机房，设备基础减振; 已建. 生活垃圾; 厂区设置生活垃圾桶等; 已建. 固体废物; 设置1个危废暂存间，位于辅料车间，面积5m2，废含油棉纱、手套及废液压油定期交有资质单位处置; 已建. 2.3.2 主要产品及产能 拟建项目采用高温好氧发酵工艺，生活污泥全部来自重庆市铜梁区乡镇的生活污水处理厂，含水率≤80%。 发酵后最终成品产品为园林绿化营养土，产品年生产量12309t（含水率≤40%），用于资源化利用，满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009 ）标准。 2.3.3 主要生产设备 项目主要生产设施及设施参数见下表： ## 表2.3-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格参数; 单位; 数量; 备注. 1; 辅料料仓; 料仓容积约20m3，仓体直径3900mm; 台; 1; 辅料储存. 2; 返混料仓; 料仓容积约20m3，仓体直径3900mm; 台; 1; 返混料储存. 3; 污泥料仓; 料仓容积约20m3，仓体直径3900mm; 台; 1; 污泥储存. 4; 混料机; 处理能力≥60m3/h，功率15kw; 台; 1; 混料. 5; 布料机; 输送量≥60m3/h; 台; 1; 布料. 6; 刮板输送机; 输送量≥60m3/h; 套; 1. 7; 皮带输送机; 输送量≥60m3/h; 套; 1. 8; 翻抛机; 翻抛量≥400m3/h; 台; 1; 翻抛. 9; 移行车; 7.5kw; 台; 1. 10; 1#鼓风机; 功率7.5kw; 台; 1. 11; 2#鼓风机; 功率7.5kw; 台; 10. 12; 除臭系统; 单套设计风机风量为62500m3/h; 套; 2; 除臭. 13; 自卸车; 5T; 台; 1. 14; 自卸车; 2T; 台; 2. 15; 小型铲车装载机; 2T; 台; 3. ## 2.3.4 现有工程原辅材料 现有工程主要原辅材料消耗详见下表： ## 表2.3-3 现有工程主要原辅材料消耗量一览表 ## 序号; ## 种类; ## 名称; ## 年消耗量t/a; ## 最大储存量t/a; ## 备注. ## 1; ## 主要原料; 生活污泥; 26640; 当天处理; ## 含水率≤80%的生活污泥. ## 2; ## 辅料; 辅料; 4662; 98; ## 含水率 20%；其中秸秆约占80%，木屑和菌包约占20%. ## 3; 硫酸; 93; 1; ## 98%浓度，臭气处理. ## 4; 次氯酸钠; 8; 0.5; ## 臭气处理. ## 5; 汽油; 4.2; 不存储. ## 6; ## 液压油; ## 1.2; ## 0（及时购买）; ## 设备维护. ## 7; ## 柴油; ## /; ## 0.86; ## 应急柴油发电机. ## 8; ## 机油; ## 1; ## 0（及时购买）; ## 设备维护. ## 9; ## 能源; ## 水; ## 990m3/a; ## /; ## /. ## 10; ## 天然气; ## 1460m3/a; ## /; ## /. ## 11; ## 电; ## 290万度/a; ## /; ## /. ## 2.3.5 现有工程生产工艺及产污环节 现有工程绿化营养土生产工艺包括进料、混料、发酵、成品堆放等环节，生产工艺及产污环节详见图2.2-2。 ## 2.3.6 现有工程污染物排放情况及污染防治措施 本评价根据2022年7月和2023年3月重庆博信检测技术有限公司对企业的监测报告（博环（检）字【2022】第WT1086号、博环（检）字【2023】第WT0347号）计算现有工程各污染物实际排放量。由于企业排污许可证无污染物具体许可排放量，因此，评价现有工程各污染物允许排放量主要来源于《铜梁区污泥无害化处置项目环境影响报告表》及其批复内容。 1、废气 （1）进料、混料、布料、发酵臭气 项目设置1条发酵生产线，生活污泥处理规模80t/d，年处理生活污泥量约26640t；拟建项目运营过程中进料区、混料车间、发酵车间（含布料区、发酵区等）密闭，并定期进行整体抽风换气，抽出废气引入除臭系统进行处理后排放。污泥恶臭气体NH3产生系数为0.031kg/t-污泥，恶臭气体H2S产生系数为 0.008kg/t-污泥，项目恶臭气体NH3产生量0.826t/a、H2S产生量0.213t/a。 拟建项目每年工作330天，每天24h，采用2套两级化学洗涤除臭系统（酸洗塔+氧化塔）处理，每套风量62500m3/h，处理后分别由2根15m高排气筒排放，考虑进料车间、混料车间、发酵车间（含布料区、发酵区等）密闭，并定期进行整体抽风换气，车间内会形成微负压状态；进料区、发酵车间仅在进料及出料时短暂打开；臭气无组织排放很小，本次评价按照2%计，运营过程中要求加强管理，减少进、出料时间，减少无组织产生。有组织废气采用先进成熟的两级化学洗涤除臭工艺，综合处理效率按95%计。 表2.3-4 污泥进料、混料、布料、发酵臭气污染物产排污一览表 污染源; 污染物 名称; 废气量Nm3/h; 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量t/a; 处理效率%; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. 1#排气筒; NH3; 62500; 0.8; 0.051; 0.4048; 95%; 0.04; 0.0026; 0.0206. H2S; 0.2; 0.0133; 0.1043; 0.01; 0.0007; 0.0055. 2#排气筒; NH3; 62500; 0.8; 0.051; 0.4048; 95%; 0.04; 0.0026; 0.0206. H2S; 0.2; 0.0133; 0.1043; 0.01; 0.0007; 0.0055. 无组织; NH3; /; /; 0.0021; 0.017; /; /; 0.0021; 0.017. H2S; /; /; 0.0005; 0.004; /; /; 0.0005; 0.004. 根据博环（检）字【2022】第WT1086号监测报告可知，现有项目1#排气筒氨、硫化氢实际最大排放速率分别为0.0145kg/h、0.000623kg/h，臭气浓度最大排放浓度为417（无量纲），氨、硫化氢平均排放速率分别为0.0131kg/h、0.00054kg/h；2#排气筒氨、硫化氢实际最大排放速率分别为0.0171kg/h、0.000512kg/h，臭气浓度最大排放浓度为417（无量纲），氨、硫化氢平均排放速率分别为0.0164kg/h、0.00047kg/h，因此，1#排气筒、2#排气筒的氨、硫化氢及臭气浓度排放浓度及排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。由于2022年工作时间为1320h，则氨、硫化氢实际排放量分别为0.0389t/a、0.0013t/a。 西北厂界无组织废气中氨、硫化氢及臭气浓度最大排放浓度分别为0.49mg/m3、0.014mg/m3、＜10无量纲，氨、硫化氢及臭气浓度排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。 2、食堂油烟 拟建项目最大就餐为16人次/d。厨房食用油用量平均按0.1kg/人·天计，拟建项目耗油量为 1.6kg/d（0.584t/a）。食堂烹饪时会产生少量烟气，主要为油烟和非甲烷总烃，油烟产生量约为总耗油量的3%，非甲烷总烃产生量按总耗油量的5%计，则拟建项目食堂油烟量产生量为0.018t/a、非甲烷总烃产生量为 0.03t/a。拟建项目食堂每日工作时间按4h计，根据《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）的规定本项目食堂为小型规模，安装油烟净化设备，基准风量2000m3/h，集气罩收集效率约为85%，静电油烟净化器对油烟的处置效率约为90%，对非甲烷总烃的去除率约65%。食堂油烟年排放量为0.0016t/a，排放浓度为0.8mg/m3；非甲烷总烃年排放量0.009t/a，排放浓度为4.5mg/m3；满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中油烟≤1.0mg/m3、非甲烷总烃≤10.0mg/m3的标准要求。食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 3、废水 根据现有项目环评报告及批复可知，项目不设置污泥暂存池等设施，来料污泥通过污泥料仓直接进入混料、发酵工序，不存放，无渗滤液产生。污泥运输车辆在出污水处理厂之前完成清洁，项目不涉及洗车区建设，无车辆清洗废水，同时项目车间采用铲子手工清洁，也无地面清洁废水。项目废水主要包括生活废水及化学洗涤除臭系统废水。食堂废水经隔油后与生活污水经生化池收集处理后进入发酵工序消耗，不外排。除臭系统洗涤水循环使用，每季度更换一次，定期交重庆市铜梁排水有限责任公司处理达标后排放。 表2.3-5 项目用水量及废水量一览表 序号; 用水种类; 用水量; 废水量; 最终去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 1.2; 399.6; 1.08; 359.6; 采用生化池收集处理后进入发酵工序消耗，不外排. 2; 除臭系统用水; 2; 660; 0.44; 145.6; 每季度更换一次，定期交重庆市铜梁排水有限责任公司处理达标后排放. 小计; 3.2; 1059.6; 1.52; 505.2; /. 3、噪声 项目噪声源设备主要为混料机、翻抛机、输送机、风机、自卸车、小型铲车装载机。所有设备均置于车间室内，再采取厂区周边种植绿化带、厂房隔声、合理布局等降噪措施后，项目厂界噪声影响预测值昼、夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 根据2023年3月24日建设单位委托重庆博信检测技术有限公司出具的监测报告（博环（检）字【2023】第WT0347号）可知，项目厂界噪声最大值为57dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 4、固废 项目固体废物主要为生活垃圾、危险废物、一般工业固废。 生活垃圾产生量为5.32t/a，收集后交环卫部门处理。 废包装物产生量为1t/a，由供货商回收。 废液压油、废含油棉纱、手套等危险废物产生量为1.1t/a，交有资质单位处置。 ## 2.3.7 现有工程污染物排放情况汇总 ## 表2.3-7 现有工程排放量一览表 （单位：t/a） 内容 类型; 排放源（标号）; 污染物名称; 实际排放量; 环评允许排放量. 大气污染物; 进料、混料、布料、发酵臭气; NH3; 0.0389; 0.0412. H2S; 0.0013; 0.011. 食堂油烟; 油烟; /; 0.009. 非甲烷总烃; /; 0.018. 水污染物; 生活; 生活污水; 将食堂废水经隔油后与生活污水一起经生化池收集预处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排. 生产; 除臭系统废水; pH; 定期交重庆市铜梁排水有限责任公司处理达标后排放; /. COD; 0.0073. SS; 0.0015. BOD5; 0.0015. NH3-N; 0.0007. 噪声; 设备噪声; 噪声; 昼间：57dB（A）; 昼间≤60dB（A）. /; 夜间≤50dB（A）. 固废; 办公、生活; 生活垃圾; 0（5.32t/a）; 交环卫部门处理. 设备养护、维修; 废含油棉纱、手套; 0（0.1t/a）; 交有资质单位处置. 废液压油; 0（1t/a）. 生产区; 废包装物; 0（1t/a）; 由供货商回收. 注：（）内为产生量。 7、与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据调查，现有项目各主要生产设备及环保设备均已安装完成，目前正在进行设备调试，现有各环保措施均已落实。 （1）现有环保问题 现有项目由于城市生活污泥含水率（80%）太高，造成后续污泥发酵过程温度无法长时间稳定到达55℃~70℃要求，导致最终绿化营养土无法稳定达到相应产品质量标准，因此，生活污水经生化池预处理后不应进入发酵工序。另外除臭系统废水产生量较小，定期交重庆市铜梁排水有限责任公司处理经济可行性较差。 （2）“以新代老”措施 根据调查，企业位于农村地区，项目周边存在大量农用地及林地，且项目生活污水及除臭系统废水产生量较小，因此，企业拟将隔油后生活污水及除臭系统废水一起经生化池收集预处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排。 现有1座生化池处理能力为10m3/d，而现有生活污水产生量为1.08m3/d，剩余处理能力为8.92m3/d，项目设备清洗废水及除臭系统废水总产生量为1.34m3/d，废水量远远小于生化池剩余处理能力，因此，项目设备清洗废水及除臭系统废水依托生化池处理合理可行。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1 环境质量现状 3.1.1 大气环境质量现状 项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。 1、达标区判定 本项目位于铜梁区，根据《2022年重庆市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO浓度监测结果详见表3.1-1。 表3.1-1 铜梁区环境空气质量现状一览表 单位：ug/m3 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准限值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 0.18; 达标. NO2; 年平均浓度; 27; 40; 0.68; 达标. PM10; 年平均浓度; 53; 70; 0.76; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 0.97; 达标. O3; 日均浓度的第95百位分数; 149; 160; 0.93; 达标. CO; 日最大8h评价浓度的第90百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 0.25; 达标. 由表3.1-1知，铜梁区SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，据此判断铜梁区属于达标区域。 3.1.2 地表水环境质量现状 本项目受纳水体为滩远河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）规定，滩远河为Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （1）评价依据 本次评价引用2022年滩远河众志桥断面水环境质量现状监测数据，监测至今区域地表水环境质量未有明显变化，且监测数据在有效期内，监测因子及断面能够满足本次评价要求，因此，本次评价引用的监测数据是合理可行的。 （2）评价因子 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷。 （3）评价方法： 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）附录D，地表水环境质量评价方法采用水质指数法。计算公式如下： 一般性水质因子的指数计算公式： Si，j=Ci，j/Csi 其中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式： SpH,j=（7.0－pHj）/（7.0－pHsd） pHj≤7.0 SpH,j=（pHj－7.0）/（pHsu－7.0） pHj＞7.0 式中：SpH,j：pH 值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj： pH值实测统计代表值； pHSd：评价标准中pH 值的下限值； pHSu：评价标准中pH 值的上限值。 地表水环境监测数据统计情况如下： 表3.1-2 滩远河众志桥监测断面评价结果统计表（单位：mg/L，pH：无量纲） 监测项目; Ⅳ类标准限值; 浓度范围; 超标率%; Pi值. pH; 6~9; 7~9; 0; 0.21. COD; 30; 8~16; 0; 0.56. BOD5; 6; 2.7~3.8; 0; 0.78. NH3-N; 1.5; 0.19~1.38; 0; 0.13. 总磷; 0.3; 0.08~0.28; 0; 0.3. 由表3.1-2可知，滩远河众志桥监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。 3.1.3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50米范围内的声环境保护目标，根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此本次评价不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目采取相应措施后，不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，项目不需要进行地下水、土壤环境现状调查。 3.1.4 生态环境 本项目利用现有厂区用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2 环境保护目标 本项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，厂界外50m范围内无声环境保护目标。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，未发现珍稀濒危保护野生动植物和古树名木，主要环境保护目标为零散居民和学校。项目厂区周边500m范围内环境保护目标详见表3.2-1和附图3。 表3.2-1 项目环境保护目标一览表 序号; 名称; 最近坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 高差/m; 与项目厂房距离/m. X; Y. 1; 1#居民点; 67; 90; 4户，13人; 大气环境二类; NE; 0~10; 60~125. 2; 2#居民点; -156; 163; 10户，33人; NW; -13~--2; 140~480. 3; 3#居民点; -164; -117; 8户，26人; SW; -10~0; 150~370. 4; 4#居民点; -110; -239; 14户，46人; S; -13~0; 220~500. 5; 5#居民点; 160; 7; 16户，53人; SE; -20~6; 85~500. 6; 侣俸镇居民; 220; 227; 50户，170人; NE; -4; 270~500. 7; 侣俸镇新复小学; 361; 324; 师生人数约400人; NE; -12; 440. 8; 滩远河; 地表水Ⅳ类功能区; SE; -42; 8310. 备注：以项目发酵车间中心点为坐标原点（0,0）. |
| 污染物排放控制标准 | 3.3 污染物排放标准 （1）废气 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中“主城区”的标准。营运期废气主要为污泥储存、破壁臭气、污泥脱水臭气、干污泥储存臭气、污泥进料、混料、布料、发酵臭气、污水池臭气，臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），排放标准具体详见表3.3-1~3.3-2。 表3.3-1 大气污染物有组织排放标准限值 单位：mg/m3 序号; 污染源; 污染物; 有组织排放标准限值; 无组织排放标准限值; 执行标准. 1; 污泥储存、脱水; NH3（15m排气筒）; 4.9kg/h; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2; H2S（15m排气筒）; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. 3; 臭气浓度（15m排气筒）; 2000无量纲; 20无量纲. 表3.3-2 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物; 无组织排放监控浓度. 监控点; 浓度mg/ m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水 本项目设备清洗废水与污泥压滤废水一并采用专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滩远河。 表3.3-2 废水排放标准一览表 单位：mg/L 序号; 污染物; GB8978-1996中三级标准; GB18918-2002一级A标准. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 50. 3; BOD5; 300; 10. 4; NH3-N*; 45; 5. 5; SS; 400; 10. 注：*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 （3）噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。 （4）固废 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 3.4 总量控制 1、本项目污染物排放量 废气（有组织）：氨：0.196t/a，硫化氢：0.0181t/a。 废水（排入环境）：COD：1.12t/a、BOD5：0.22t/a、SS：0.22t/a、氨氮：0.11t/a。 2、本项目建成后全厂污染物排放量 废气（有组织）：氨：0.196t/a，硫化氢：0.0181t/a。 废水（排入环境）：COD：1.12t/a、BOD5：0.22t/a、SS：0.22t/a、氨氮：0.11t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目位于重庆市铜梁区侣俸镇凤飞村，主要施工内容包括场地基础施工、建筑结构施工、设备安装和建筑装饰等，施工期环境保护措施如下： 4.1.1废气 1、施工扬尘 施工期的大气污染物主要是扬尘，拟建项目施工场地设置围挡，围挡设置高度不低于1.8m；4级以上大风天气，停止土石方施工，同时做好遮掩工作；水泥等可能产生尘污染的建筑材料在库房存放或者严密遮盖，采用洒水等措施防止扬尘；建筑垃圾及时清运；装卸渣土时严禁空中抛洒，渣土外运严禁沿路遗洒。 2、施工机械废气 为减轻施工机械废气对环境的影响，通过采取选用先进的施工机械，加强对机械设备的维护保养等措施。 4.1.2废水 （1）施工过程中加强管理，施工废水经隔油沉淀处理后回用或洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员生活污水依托现有生化池处理后用作农肥，不外排。 4.1.3噪声 施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、载重汽车、吊车等。施工单位应严格落实《重庆市环境保护条例》（2018年7月修订）、《重庆市环境噪声污染防治管理办法》（渝府令第270号）中的相关规定，为减轻施工期噪声对周围环境的影响，建设单位应采取以下噪声污染防治措施： ①应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障或进行消声、减振以减轻设备噪声对周围环境的响，根据本项目的实际情况，施工机械放置在厂区西南面或者南面，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ②施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生；对现场的施工车辆进行疏导，禁止鸣笛。 ③高噪声设备可修建专门的房间来降低噪声的排放，施工频率要注意控制，不能过于频繁；施工设备同一时段尽量不要多个高噪声设备施工，减小噪声污染的叠加效果。 4.1.4固体废弃物 （1）生活垃圾依托厂区现有垃圾桶收集后交环卫部门处理。 （2）开挖土石方能全部回填，无弃方产生。土石方集中堆放，并用塑料布覆盖。四周设置临时排水沟，避免雨水冲刷造成水土流失。 （3）建筑垃圾由施工单位密闭运输至指定渣场处置。 综上所述，本项目施工期较短，通过采取以上措施后，施工期对环境的影响较小，随着施工期的结束，影响也将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2 营运期环境影响和保护措施 4.2.1 废气 本项目营运期废气主要包括污泥储存、破壁臭气G1、污泥脱水臭气G2、干污泥储存臭气G3、污泥进料、混料、布料、发酵臭气G4、G5、G6、G7、污水池臭气G8及运输扬尘等。 1、废气收集措施及风量计算 项目湿污泥储存间内设有1个污泥料仓，污泥脱水车间内设有1套污泥脱水设备，脱水后干污泥储存在发酵及成品车间进料区的干污泥储存区；污泥进料、混料、布料、发酵等均依托发酵生产线，均位于现有发酵及成品车间内。 湿污泥储存间为密闭结构，建筑面积为181.5m2，建筑高度为10.5m，臭气采用负压抽风收集，每小时换气次数按4次计算，则废气量为7623m3/h。 污泥脱水车间为密闭结构，建筑面积为250.24m2，建筑高度为8.4m，臭气采用负压抽风收集，每小时换气次数按4次计算，则废气量约为8408m3/h。 由于干污泥储存区位于发酵及成品车间内，而发酵及成品车间为密闭结构，现有项目对进料及混料区、发酵车间进行整体负压抽风，因此，本项目不单独计算干污泥储存区废气量。进料及混料区空间尺寸为33.6m×16.8m×6.6m，空间大小为3725.57m3，每小时换气次数按4次计算，则进料及混料区废气量为14902.28m3/h；发酵区空间尺寸为64m×30m×6.6m，空间大小为12672m3，每小时换气次数按6次计算，则废气量为76032m3/h。 表4.2-1 风机风量统计一览表 污染源; 风机风量m3/h; 本项目最终取值. 湿污泥储存间; 污泥储存、破壁臭气; 7623; 7700. 污泥脱水车间; 污泥脱水臭气; 8408; 8500. 发酵及成品车间; 进料及混料区; 污泥进料、混料、干污泥储存臭气; 14902.28; 15000. 发酵区; 污泥布料、发酵臭气; 76032; 76500. 合计; 106965.28; 107700. 根据调查，现有项目设置有2套除臭系统，单套设计风机风量为62500m3/h，总风机风量为125000m3/h，而本项目改建后废气量总共为107700m3/h，因此，本次改建后现有2套除臭系统能满足废气量处理要求；同时，现有2套除臭系统采用两级化学洗涤除臭工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978—2018）中表5 “废气污理可行技术中的化学洗涤法”，因此，本次改建后各废气依托现有2套除臭系统处理合理可行。 2、源强计算 （1）污泥储存、破壁臭气G1、污泥脱水臭气G2、干污泥储存臭气G3、污泥进料、混料臭气G4、G5 污泥在储存、破壁、脱水、干污泥储存、进料、混料等过程中将产生臭气，主要污染因子为NH3、H2S和臭气浓度等。 一般情况下，污泥在污水处理厂经初步脱水后运至本厂区进行深度脱水处理，污泥在深度脱水过程中恶臭污染物产生源强与其在污水处理厂的恶臭污染物源强较接近，类比同类污水处理厂恶臭污染物产生源强NH3 0.72 g/h∙t污泥、H2S 0.036 g/h∙t污泥。本项目污泥储存、破壁、脱水最大日处理量为120吨，全年工作时间2640小时，则污泥储存、破壁、脱水臭气中NH3产生量为0.086kg/h（0.228t/a），H2S产生量为0.004kg/h（0.012t/a）。 当污泥脱水后用于华新盐井水泥进行综合利用时（全年有220天，每天24小时），干污泥含水率为50%，干污泥产生量为48t/d，干污泥储存臭气中NH3产生量为0.035kg/h（0.182t/a），H2S产生量为0.0017kg/h（0.009t/a）。 当污泥脱水后用于发酵生产绿化营养土时（全年有110天，每天8小时），干污泥含水率为60%，干污泥产生量为60t/d，污泥进料、混料臭气中NH3产生量为0.043kg/h（0.114t/a），H2S产生量为0.002kg/h（0.006t/a）。 表4.2-2 污泥储存、破壁、脱水、干污泥储存、进料、混料臭气源强表 污染源; 污染物名称; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 收集效率; 有组织产生速率kg/h; 有组织产生量t/a; 无组织产生速率kg/h; 无组织产生量t/a. 污泥储存、破壁、脱水臭气G1、G2（用于华新盐井水泥）; NH3; 0.086; 0.152; 90%; 0.077; 0.1368; 0.0086; 0.0152. H2S; 0.004; 0.008; 90%; 0.0036; 0.0072; 0.0004; 0.0008. 污泥储存、破壁、脱水臭气G1、G2（用于生产营养土）; NH3; 0.086; 0.076; 90%; 0.077; 0.0684; 0.0086; 0.0076. H2S; 0.004; 0.004; 90%; 0.0036; 0.0036; 0.0004; 0.0004. 干污泥储存臭气G3（用于华新盐井水泥）; NH3; 0.035; 0.182; 90%; 0.032; 0.164; 0.0035; 0.018. H2S; 0.0017; 0.009; 90%; 0.0015; 0.008; 0.0002; 0.001. 污泥进料、混料臭气G4、G5（用于生产营养土）; NH3; 0.043; 0.038; 90%; 0.039; 0.034; 0.0043; 0.004. H2S; 0.0022; 0.002; 90%; 0.002; 0.0018; 0.0002; 0.0002. 小计（用于华新盐井水泥）; NH3; 0.121; 0.334; /; 0.109; 0.3008; 0.0121; 0.0332. H2S; 0.0057; 0.017; /; 0.0051; 0.0152; 0.0006; 0.0018. 小计（用于生产营养土）; NH3; 0.129; 0.114; /; 0.116; 0.1024; 0.0129; 0.0116. H2S; 0.0062; 0.006; /; 0.0056; 0.0054; 0.0006; 0.0006. 合计; NH3; 0.25; 0.448; /; 0.225; 0.4032; 0.025; 0.0448. H2S; 0.0119; 0.023; /; 0.0107; 0.0206; 0.0012; 0.0024. 项目污泥储存、破壁、脱水臭气分别采用1套负压风机抽风收集后依托现有1#除臭系统处理，干污泥储存臭气依托现有废气收集系统收集后与污泥储存、破壁、脱水臭气一并依托1#除臭系统处理达标后排放，由于生产车间均为封闭车间，臭气收集效率按90%考虑，根据现有项目环评报告可知，1#除臭系统采用两级化学洗涤除臭工艺，臭气去除效率取95%。污泥臭气产排污情况详见表4.2-2。 表4.2-3 污泥储存、破壁、脱水、干污泥储存、进料、混料臭气污染物产排污一览表 污染源; 污染物 名称; 废气量Nm3/h; 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量t/a; 处理效率; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. 1#排气筒（用于华新盐井水泥）; NH3; 31200; 3.49; 0.109; 0.3008; 95%; 0.17; 0.005; 0.015. H2S; 0.16; 0.0051; 0.0152; 0.01; 0.0003; 0.0008. 1#排气筒（用于生产营养土）; NH3; 31200; 3.72; 0.116; 0.1024; 95%; 0.19; 0.006; 0.005. H2S; 0.18; 0.0056; 0.0054; 0.01; 0.0003; 0.0003. 1#排气筒（小计）; NH3; 31200; /; 0.225; 0.4032; 95%; /; 0.011; 0.02. H2S; /; 0.0107; 0.0206; /; 0.0006; 0.0011. 无组织（小计）; NH3; /; /; 0.025; 0.0448; /; /; 0.025; 0.0448. H2S; /; /; 0.0012; 0.0024; /; /; 0.0012; 0.0024. （2）污泥布料、发酵臭气G6、G7 根据企业提供资料，全年华新盐井水泥停窑时间约110天，此时本项目污泥脱水后依托现有发酵生产线生产绿化营养土，参照《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》氨源排放系数，废物处理中堆肥氨排放系数为1.275kg/t，秸秆堆肥氨排放系数为0.32kg/t，本项目处理污泥2640t/a（干重）用于发酵，秸秆等辅料堆肥使用量约1760t/a（干重），则本项目发酵过程中NH3产生量为3.929t/a（1.488kg/h），H2S按NH3的10%计，则H2S产生量为0.393t/a（0.149kg/h）。 表4.2-4 污泥布料、发酵臭气源强表 污染源; 污染物名称; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 收集效率; 有组织产生速率kg/h; 有组织产生量t/a; 无组织产生速率kg/h; 无组织产生量t/a. 1#排气筒; NH3; 0.441; 1.163; 90%; 0.396; 1.047; 0.044; 0.116. H2S; 0.044; 0.116; 0.040; 0.105; 0.004; 0.012. 2#排气筒; NH3; 1.047; 2.766; 90%; 0.943; 2.489; 0.105; 0.277. H2S; 0.105; 0.277; 0.094; 0.249; 0.010; 0.028. 小计; NH3; 1.488; 3.929; 90%; 1.339; 3.536; 0.149; 0.393. H2S; 0.149; 0.393; 0.134; 0.354; 0.015; 0.039. 污泥布料、发酵臭气依托现有2套除臭系统处理后通过对应15m排气筒排放，由于发酵车间为封闭车间，臭气收集效率按90%考虑，根据现有项目环评报告可知，除臭系统均采用两级化学洗涤除臭工艺，臭气去除效率取95%。 表4.2-5 污泥布料、发酵臭气污染物产排污一览表 污染源; 污染物 名称; 废气量Nm3/h; 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量t/a; 处理效率; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. 1#排气筒; NH3; 22650; 17.48; 0.396; 1.047; 95%; 0.87; 0.020; 0.052. H2S; 1.77; 0.04; 0.105; 0.09; 0.002; 0.005. 2#排气筒; NH3; 53850; 17.51; 0.943; 2.489; 95%; 0.88; 0.047; 0.124. H2S; 1.75; 0.094; 0.249; 0.09; 0.005; 0.012. 无组织; NH3; /; /; 0.149; 0.393; /; /; 0.149; 0.393. H2S; /; /; 0.015; 0.039; /; /; 0.015; 0.039. （3）污水池臭气G8 本项目污水池及柴油发电机房内设有2个污水池，采用污水池收集污泥压滤废水，废水在污水池储存过程会产生少量臭气，由于废水每日外运，储存时间较短，因此，污水池臭气产生量较小。 （4）运输扬尘 项目污泥的运输均由产生单位负责，脱水后污泥由建设单位采用专用密闭车负责运输至华新盐井水泥，运输路线包括乡村道路—铜延路—三环高速—兰海高速—盐草路，总运输距离约52km，运输过程会产生少量运输扬尘。 本次评价要求运输过程采取密闭运输车辆进行运输，避免污泥撒漏等，运输原则上应尽量避开人员密集区、水源保护区，尽可能选择高速公路、国道或省道，力求线路简短，避开交通拥堵道路，车速适中，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，尽可能减少经过河流水系的次数，避免在运途中产生二次污染。 本项目废气汇总情况见下表。 表4.2-6 各污泥臭气产排污汇总表 生产时段; 污染源; 废气量Nm3/h; 污染物名称; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理效率; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. 用于华新盐井水泥; 1#排气筒; 污泥储存、破壁、脱水、干污泥储存; 31200; NH3; 0.109; 0.3008; 95%; 0.005; 0.015. H2S; 0.0051; 0.0152; 0.0003; 0.0008. 用于生产营养土; 1#排气筒; 污泥储存、破壁、脱水、进料、混料; 31200; NH3; 0.116; 0.1024; 95%; 0.006; 0.005. H2S; 0.0056; 0.0054; 0.0003; 0.0003. 污泥布料、发酵; 22650; NH3; 0.396; 1.047; 95%; 0.020; 0.052. H2S; 0.040; 0.105; 0.002; 0.005. 小计; 53850; NH3; 0.512; 1.1494; /; 0.026; 0.057. H2S; 0.0456; 0.1104; /; 0.0023; 0.0053. 2#排气筒; 污泥布料、发酵; 53850; NH3; 0.943; 2.489; 95%; 0.047; 0.124. H2S; 0.094; 0.249; 0.005; 0.012. 1#、2#排气筒合计; 107700; NH3; 1.455; 3.6384; /; 0.073; 0.181. H2S; 0.1396; 0.3594; /; 0.0073; 0.0173. 总计; 有组织; /; NH3; 1.564; 3.9392; /; 0.078; 0.196. /; H2S; 0.1447; 0.3746; /; 0.0076; 0.0181. 无组织; /; NH3; 0.174; 0.4378; /; 0.174; 0.4378. /; H2S; 0.0162; 0.0414; /; 0.0162; 0.0414. 3、排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4.2-3。 表4.2-3 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 1#除臭系统排放口; 105°56′34.17″; 29°48′41.566″; 一般排放口; 15; 1.2; 25. DA002; 2#除臭系统排放口; 105°56′34.837″; 29°48′41.634″; 一般排放口; 15; 1.2; 25. 4、废气排放口情况及监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020），项目废气监测要求见表4.2-4。 表4.2-4 项目废气监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1#除臭系统排放口; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2#除臭系统排放口; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 厂界; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度. 5、非正常排放 非正常排放主要指生产过程中开车、停车、检修、发生故障时物料的泄漏，无严格控制措施或措施失效往往是造成环境污染的重要因素。根据生产工艺和污染物产生、处理特点，本评价非正常排放主要针对二级化学洗涤塔故障产生的非正常排放源强核算分析，排放持续时间按2小时计。具体情况如下表。 表4.2-5 非正常点源排放情况表 排放方式; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 持续时间h; 排放量kg; 治理措施. 1#除臭系统排放口; NH3; 17.48; 0.512; 2; 1.024; 定期安排专人进行巡查，立即停止生产，待污染防治设施维修正常后方可投入生产. H2S; 1.77; 0.0456; 2; 0.0912. 2#除臭系统排放口; NH3; 17.51; 0.943; 2; 1.886. H2S; 1.75; 0.094; 2; 0.188. 为避免项目运行过程中出现的非正常排放情况，本次评价建议建设单位定期安排专人进行巡查，合理安排环保设施的检修时间，同时加强各环保设施的日常维护的保养，一旦环保设施出现报警或自动停机的情况，企业必须马上停止生产，待其正常运行后，方可开机生产。 6、环境影响分析 根据表4.2-1可知，污泥储存、破壁、脱水、干污泥储存臭气均依托现有1#除臭系统收集处理达标后通过1根15m高1#排气筒排放，污泥布料、发酵臭气依托现有1#、2#除臭系统处理达标后分别通过15m高1#、2#排气筒排放，废气中NH3、H2S和臭气浓度排放速率及排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准要求。 项目所在地属于达标区域，厂界外500米范围内环境空气保护目标主要为农村零散居民及学校等环境保护目标，且大部分保护目标与项目地势高差较大，受项目废气影响相对较小，且项目各污染物经处理后能够实现达标排放，因此，项目废气对周边环境影响较小。 4.2.2废水 1、污泥压滤废水 根据前文2.2.8章节可知，项目污泥压滤脱水产生的废水量为22440m3/a（68m3/d）。由于项目脱水污泥主要来源于城市生活污水处理厂二沉池产生的剩余污泥，该部分污泥中废水基本已处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，因此，污泥压滤产生的废水水质按GB8978-1996三级标准进行取值，主要污染物产生浓度为pH：6~9、COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400 mg/L、氨氮：45mg/L。污泥压滤废水经2个污水池收集后通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理。 2、设备清洗废水 设备清洗废水量约0.9m3/d（297m3/a），设备清洗废水依托现有生化池收集处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排。 表4.2-6 项目废水污染物产生及排放情况一览表 项目; 废水产生量m3/a; 污染物; 污染物产生情况; 处理措施; 污染物排放情况. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 污泥压滤废水; 22440; pH; 6~9; /; 经2个污水池收集后通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂; 6~9; /. COD; 500; 11.22; 500; 11.22. SS; 400; 8.98; 400; 8.98. BOD5; 300; 6.73; 300; 6.73. NH3-N; 45; 1.01; 45; 1.01. 排入环境; 22440; pH; 6~9; /; 经重庆铜梁城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准; 6~9; /. COD; 500; 11.22; 50; 1.12. SS; 400; 8.98; 10; 0.22. BOD5; 300; 6.73; 10; 0.22. NH3-N; 45; 1.01; 5; 0.11. 7、废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4.2-7 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理措施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口基本情况. 污染治理设施名称; 治理工艺; 设计处理能力t/h; 是否为可行技术; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 设备清洗废水; pH、COD、 BOD5 、SS、NH3-N; 现有生化池; pH 调节+沉淀+好氧+絮凝沉淀; 0.42; 是; 不外排; /; /; /; /; /; /; /. 污泥压滤废水; pH、COD、 BOD5 、SS、NH3-N; /; /; /; /; 专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂; 间接; 间断; /; /; /; /; /. 8、废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020），本项目废水监测要求见表4.2-8。 # 表4.2-8 废水排放口监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 污水池; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 年/次. 雨水排放口; 化学需氧量、悬浮物; 1次/月*. 注：*雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测. 9、废水环境影响分析 （1）废水处理设施依托可行性分析 现有1座生化池处理能力为10m3/d，而现有生活污水产生量为1.08m3/d，剩余处理能力为8.92m3/d，项目设备清洗废水及除臭系统废水总产生量为1.34m3/d，废水量远远小于生化池剩余处理能力，因此，项目设备清洗废水及除臭系统废水依托生化池处理合理可行。 重庆铜梁城区污水处理厂位于铜梁区南城街道岳阳路11号，于2014年建设，污水处理工艺采用A2/0氧化沟工艺，其设计规模为2万立方米/日；重庆铜梁城区污水处理厂二期扩建工程位于一期工程东侧，设计规模为2万立方米/日，污水处理工艺采用A2/0氧化沟工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目平均废水量约68m3/d，远远小于重庆铜梁城区污水处理厂设计处理规模，且项目污泥大部分均来源于重庆铜梁城区污水处理厂，因此，本项目污泥压滤废水采用专用罐车运至该污水处理厂处理可行。 （2）废水环境影响分析 拟建项目新建2个污水池，单个容积约64.58m3，总容积约为129.17m3，而项目污泥压滤废水最大产生量为72m3/d，废水经2个污水池收集后每日通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理，因此，2个污水池能满足项目废水量收集要求。设备清洗废水及车间地面清洁废水经生化池收集处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排。 根据调查，专用罐车一次能运输30吨废水，每天需要运输3次，运输距离约20km，按运输速度40km/h计算，则每次往返运输时间为1h，每天运输时间为3h，因此，项目废水每天能全部完成运输。 综上所述，项目各废水采取评价提出的污染防治措施后对环境影响较小，环境影响可接受。 4.2.3噪声环境影响和保护措施 （1）源强 本项目主要噪声设备为提升螺旋输送机、锥阀柱塞泵、混料机、污泥深度脱水系统等，通过采用选用低噪声设备、减振、建筑隔声等措施进行降噪，可使声源噪声值降低20dB(A)左右。项目噪声源强及降噪措施见表4.2-9。 |

表4.2-9  主要噪声源强及治理措施一览表（室内噪声）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压率级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 1 | 湿污泥储存间 | 提升螺旋输送机 | 7.5kw | 80 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施 | 64.95 | -33.11 | 1 | 8.19 | 76.53 | 昼间 | 20 | 50.53 | 1 |
|  |  | 提升螺旋输送机 | 7.5kw | 80 |  | 64.95 | -33.11 | 1 | 7.18 | 76.53 | 昼间 | 20 | 50.53 | 1 |
|  |  | 提升螺旋输送机 | 7.5kw | 80 |  | 64.95 | -33.11 | 1 | 2.74 | 76.62 | 昼间 | 20 | 50.62 | 1 |
|  |  | 提升螺旋输送机 | 7.5kw | 80 |  | 64.95 | -33.11 | 1 | 7.93 | 76.53 | 昼间 | 20 | 50.53 | 1 |
| 2 |  | 锥阀柱塞泵 | 20m3/h | 80 |  | 58.24 | -27.33 | 1 | 1.54 | 76.83 | 昼间 | 20 | 50.83 | 1 |
|  |  | 锥阀柱塞泵 | 20m3/h | 80 |  | 58.24 | -27.33 | 1 | 13.33 | 76.52 | 昼间 | 20 | 50.52 | 1 |
|  |  | 锥阀柱塞泵 | 20m3/h | 80 |  | 58.24 | -27.33 | 1 | 9.39 | 76.53 | 昼间 | 20 | 50.53 | 1 |
|  |  | 锥阀柱塞泵 | 20m3/h | 80 |  | 58.24 | -27.33 | 1 | 2.05 | 76.70 | 昼间 | 20 | 50.70 | 1 |
| 3 |  | 混料机 | 15kw | 75 |  | 61.67 | -33.42 | 1 | 4.91 | 71.55 | 昼间 | 20 | 45.55 | 1 |
|  |  | 混料机 | 15kw | 75 |  | 61.67 | -33.42 | 1 | 7.05 | 71.53 | 昼间 | 20 | 45.53 | 1 |
|  |  | 混料机 | 15kw | 75 |  | 61.67 | -33.42 | 1 | 6.03 | 71.54 | 昼间 | 20 | 45.54 | 1 |
|  |  | 混料机 | 15kw | 75 |  | 61.67 | -33.42 | 1 | 8.19 | 71.53 | 昼间 | 20 | 45.53 | 1 |
| 4 | 污泥脱水车间 | 污泥深度脱水系统 | 150t/d | 85 |  | 48.55 | -19.05 | 1 | 5.07 | 80.87 | 昼间 | 20 | 54.87 | 1 |
|  |  | 污泥深度脱水系统 | 150t/d | 85 |  | 48.55 | -19.05 | 1 | 10.75 | 80.85 | 昼间 | 20 | 54.85 | 1 |
|  |  | 污泥深度脱水系统 | 150t/d | 85 |  | 48.55 | -19.05 | 1 | 4.61 | 80.88 | 昼间 | 20 | 54.88 | 1 |
|  |  | 污泥深度脱水系统 | 150t/d | 85 |  | 48.55 | -19.05 | 1 | 13.31 | 80.84 | 昼间 | 20 | 54.84 | 1 |

注：以现有发酵车间中心点作为坐标原点（0,0）

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、预测模式 （1）预测点 本项目厂界外周围50m范围无声环境保护目标，因此，本评价仅对厂界噪声进行预测。四周厂界噪声，自南侧厂界顶点起，沿厂界每隔10 m步长的噪声预测点。 预测考虑厂区内建筑墙体对声源的隔声衰减，但不考虑建筑的反射作用。 （2）室内声源等效室外声源 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： （式B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级： （式B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q =8； 本项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本项目Q取Q =2。 R——房间常数；， S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； 本项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本次评价主要计算直达声噪声。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： （式B.3） 式中：——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （式B.4） 式中：——靠近围护结构处室外N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； ——靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i 倍频带的隔声量，dB。 （3）预测值计算 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （式B.5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T) ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.4如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。”项目等效到厂房室外的噪声源采用面声源几何发散衰减模式进行厂界噪声预测。 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π 时，几乎不衰减（A div≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3 dB左右，类似线声源衰减特性[A div≈10lg(r/r0)）]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性[A div≈20lg(r/r0)）] ，其中面声源的b＞a。 厂界预测点贡献值计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； i t ——在T 时间内i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； j t ——在T 时间内j声源工作时间，s。 3、预测结果 本项目夜间不生产，仅预测昼间厂界噪声。厂界噪声背景值来源于2023年3月24日建设单位委托重庆博信检测技术有限公司出具的监测报告（博环（检）字【2023】第WT0347号）中的厂界噪声，根据上述公式，厂界噪声预测结果详见表4.2-10。 表4.2-10 营运期厂界昼间噪声排放预测结果 dB(A) 预测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 评价结果. 东厂界; 53; 57; 58; 60; 达标. 南厂界; 53; 57; 58; 60; 达标. 西厂界; 35; 57; 57; 60; 达标. 北厂界; 35; 57; 57; 60; 达标. 由上表可知，本项目建成后，厂界昼间噪声贡献值最大值为58dB(A)，位于东、南两侧厂界。昼间各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，同时，项目周边50m范围内没有声环境保护目标分布，因此，不会造成噪声扰民现象，但建设单位仍应引起重视，合理布置高噪声设备，进一步完善降噪措施，降低噪声对环境的影响。 （3）监测计划 根据《 排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），项目噪声监测计划见下表4.2-11。 表4.2-11 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 测点数; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周外1m; 4; 等效声级; 1次/季度. 4.2.4固体废物环境影响和保护措施 1、固废产生、排放情况 本项目不涉及新增产生固体废物，不新增劳动定员，不涉及新增生活垃圾。 2、环境管理要求 本项目城市生活污泥属于第I类工业固体废物，湿污泥储存间、污泥脱水车间等应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 4.2.5“三本账”核算 项目改扩建前后“三本账”核算见表4.2-12。 表4.2-12 污染物排放“三本账”一览表 单位：t/a 项 目; 现有工程; 本项目; “以新带老”削减量; 排放总量; 增减值. 废水; COD; 0.0073; 1.12; 0.0073; 1.12; 1.1127. SS; 0.0015; 0.22; 0.0015; 0.22; 0.2185. BOD5; 0.0015; 0.22; 0.0015; 0.22; 0.2185. NH3-N; 0.0007; 0.11; 0.0007; 0.11; 0.1093. 废气; NH3; 0.0412; 0.196; 0.0412; 0.196; 0.1548. H2S; 0.011; 0.0181; 0.011; 0.0181; 0.0071. 固废; 生活垃圾; 0（5.32）; 0（0）; 0（0）; 0（5.32）; 0（0）. 一般固废; 0（1）; 0（0）; 0（0）; 0（1）; 0（0）. 危险废物; 0（1.1）; 0（0）; 0（0）; 0（1.1）; 0（0）. 4.2.6地下水及土壤环境 （1）污染源及污染途径 本项目排放的涉及大气沉降入地下水、土壤的污染物主要为NH3、H2S，在采取环评提出的污染治理措施后，废气排放可满足相应排放标准要求，涉及大气沉降的污染物沉降到土壤的输入量很小，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移，大气沉降对土壤影响较小。 本项目湿污泥进厂后送至湿污泥储存间内的密闭污泥料仓进行中转储存，然后直接加药进行破壁处理，然后将污泥采用密闭皮带输送至污泥脱水车间进行压滤脱水。污泥压滤废水经污水池收集后采用专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂深度处理，污水池位于封闭污水池及柴油发电机房内。当华新盐井水泥生产时，脱水后干污泥临时储存在发酵及成品车间进料区北侧干污泥储存区，当华新盐井水泥停窑时，脱水后污泥不储存，直接依托现有发酵生产线生产绿化营养土。设备清洗废水依托现有生化池收集处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排，因此，正常情况下，湿污泥、废水等基本不会污染土壤及地下水。 事故情况下，假设污水池损坏，设备清洗废水及污泥压滤废水泄漏可能会污染土壤及地下水。 （2）防控措施 地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目对厂区采取分区防渗措施，污水池设置为重点防渗区，湿污泥储存间、污泥脱水车间设置为一般防渗区，采取相应防腐、防渗等处理措施。 表4.2-13 防渗等级分区表 防渗分区; 防渗技术要求; 防渗区域; 备注. 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 污水池. 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 湿污泥储存间、污泥脱水车间. 综上所述，采取以上措施后，本项目对地下水、土壤环境影响可接受。 4.2.7生态环境 本项目利用现有辅料车间改建为污泥脱水车间，同时利用现有厂区空地新建1个湿污泥储存间和1个污水池及柴油发电机房，不新增占地，对项目周边生态环境影响较小。 4.2.8环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及新增硫酸、次氯酸钠等环境风险物质年用量及储存量，不会增加环境风险，项目环境风险较小。现有硫酸、次氯酸钠等环境风险物质储存在综合楼药剂间内，药剂间已采取相应防腐防渗措施，因此，本项目环境风险可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 1#除臭系统排气筒（编号DA001） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污泥储存、破壁、脱水、干污泥储存等臭气均依托现有1#除臭系统收集处理达标后通过1根15m高1#排气筒排放；污泥布料、发酵臭气依托现有1#、2#除臭系统处理达标后分别通过15m高1#、2#排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）：氨≤4.9kg/h；硫化氢≤0.33kg/h；臭气浓度≤2000无量纲 |
|  | 2#除臭系统排气筒（编号DA002） | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  |  |
|  | 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）：氨气≤1.5mg/m3 H2S≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20（无量纲） |
| 地表水环境 | 污泥压滤废水 | pH、COD、 BOD5 、SS、NH3-N | 经2个污水池收集后通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理 | 满足相关环保要求 |
|  | 设备清洗废水及除臭系统废水 |  | 依托现有生化池收集处理后用于厂区绿化或作农肥，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 采用选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准：昼间≤60dB(A)、 夜间≤50dB(A) |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目不涉及新增固体废物；现有生活垃圾交环卫部门处理，现有废包装物由供货商回收，现有废含油棉纱、手套、废液压油交有资质单位处置。 项目对城市生活污泥进行脱水处理，污泥属于第I类工业固体废物，污泥储存池应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，污水池设置为重点防渗区，湿污泥储存间、污泥脱水车间设置为一般防渗区，采取相应防腐、防渗等处理措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、竣工环境保护验收内容及要求 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 本项目竣工环保验收内容及要求按本节“环境保护措施监督检查清单”开展。 2、环境管理机构设置及职责 由建设单位配备专职或兼职管理干部1人，负责组织、落实、监督本工程营运期的环境保护工作，主要职责为： ①建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施； ②对各种设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行； ③落实环境监测制度，做好监测结果、设备运行指标的统计工作，建立环境档案，编制环境保护年度计划和环境保护统计报表； ④搞好环境保护宣传和职工环保意识教育工作； ⑤负责落实环保保护行政主管部门要求落实的相关环保工作。 ⑥负责强化对环保设施运行的监督，环保设施操作人员的技术培训，管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况。建立原辅材料消耗台账，不得随意变更环评报告中确定的原辅材料类型和成分组成。 当地环境保护行政管理部门对项目的环境保护行使监督管理职能。 3、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的而建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息； ⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污的单位还应当公开其环境自行监测方案。 4、排污口设置与规范化管理 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、重庆市环保局《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）中“排放口设置要求”，本项目所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。 （1）废气排放口 本项目不新增废气排放口 （2）废水排放口 本项目设备清洗废水、除臭系统废水及污泥压滤废水经2个污水池收集后通过专用罐车运至重庆铜梁城区污水处理厂处理达标排放，项目厂区不设置废水排放口。 （3）固定噪声排放源 工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1米，高度1.2米。 （4）排污口标志要求 排污口应设环保标志牌，按照《重庆市规整排污口技术要求》进行制作。一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 |  |  |  |

# 六、结论

重庆叶子花开市政园林工程有限公司“污泥处理厂效能提升项目”符合国家相关产业政策及相关规划要求，项目施工期和营运期对环境产生的影响，只要完全落实本环评提出的环境保护措施，落实好环保设施与主体工程建设的“三同时”制度，加强环境管理，确保污染治理设施的正常运行，项目所产生的不利影响可控制到最低程度，各污染物均能达标排放，环境可以接受。从环境保护角度，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.0412 |  |  | 0.196 | 0.0412 | 0.196 | 0.1548 |
|  | H2S | 0.011 |  |  | 0.0181 | 0.011 | 0.0181 | 0.0071 |
| 废水 | 废水量 | 145.6 |  |  | 22440 | 145.6 | 22440 | 22294.4 |
|  | COD | 0.0073 |  |  | 1.12 | 0.0073 | 1.12 | 1.1127 |
|  | SS | 0.0015 |  |  | 0.22 | 0.0015 | 0.22 | 0.2185 |
|  | BOD5 | 0.0015 |  |  | 0.22 | 0.0015 | 0.22 | 0.2185 |
|  | NH3-N | 0.0007 |  |  | 0.11 | 0.0007 | 0.11 | 0.1093 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |
| 危险废物 | 废含油棉纱、手套、废液压油 | 1.1 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0 |
| 其他 | 生活垃圾 | 5.32 |  |  | 0 |  | 5.32 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①