| 区县 （开发区） | 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水源所在乡镇 （街道） | 保护区范围划分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 铜梁区 | 1 | 二坪水厂 | 黄桷塘 | 水库型 | 二坪镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
|  | 2 | 兴利水电服务中心龙山村供水站 | 龙山村地下水 | 地下水型 | 蒲吕镇 | 以开采井为圆心，半径为30米的圆形区域。 |  | 以开采井为圆心，30至100米为半径所划的环形区域。 |  |

铜梁区集中式饮用水水源地保护区调整及撤销方案