## 封-2 招标控制价
封-2 | 安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 558937.77
|  | (大写): | 伍拾伍万捌仟玖佰叁拾柒元柒角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 16407.94
(大写): |  |  |  | 壹万陆仟肆佰零柒元玖角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 433226.75
1.1 | 1号房屋 | 228582.37
1.2 | 2号房屋 | 204644.38
2 | 措施项目费 | 55404.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16407.94
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 19953.76 |  | －
5 | 税金 | 50352.27 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 558937.77
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 25978.3
2 | 施工组织措施项目 | 29426.69
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16407.94
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1624.04
措施项目费合计=1+2 |  | 55404.99

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1号房屋
1 | 020601003001 | 小青瓦屋面（采用铜丝挂瓦） | [项目特征] 1.内容:1.屋面类型:1:2.5混合砂浆凝结一搭三手工小青瓦（盖四露六） 2.瓦件规格尺寸:180*180*10mm 3.坐浆配合比及强度等级:30厚1：2水泥砂浆内加50x50钢丝网 4.基层材料种类:5层竹胶板+5厚1:2水泥砂浆掺5%建筑胶+1.2厚JS复合防水层 5.隐瓦做法:蘸白15mm 6.椽子种类、规格:杉木40x30/100x30 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.运输 2.调运砂浆 3.部分铺底灰 4.轧楞 5.(部分打眼)铺瓦 6.嵌缝 7.抹面二糙一光 8.刷黑水 9.桐油一度 | m2 | 209.7 |  | 337.02 | 70673.09
2 | 020503001001 | 檩条 | [项目特征] 1.内容:1.构件名称、类别:φ150檩条 2.木材品种:杉木 3.刨光要求:按设计及规范要求 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.出榫、刨光、制作 2.安装 3.刷防护材料 | m3 | 3.04 |  | 4361.4 | 13258.66
本页小计 | [7 empty] | 83931.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.内容:20mm1:3水泥砂浆抹灰 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 430.76 |  | 34.83 | 15003.37
4 | 011406001001 | 外墙乳胶漆 | [项目特征] 1.内容:1.填补腻子、打磨 2.满刮醋酸乙烯乳胶腻子打磨 3.刷第一遍乳胶漆(颜色按立面标注) 4.修复补腻子，磨光 5.刷第二遍乳胶漆(颜色按立面标注） 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 190.79 |  | 22.83 | 4355.74
5 | 011604002001 | 铲除墙面抹灰 | [项目特征] 1.内容:1.拆除部位:外墙 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑（含附着物） 3.场内运距:综合考虑 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 310.76 |  | 3.22 | 1000.65
本页小计 | [7 empty] | 20359.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.内容:1.拆除的基层类型:外墙 2.饰面材料种类及厚度:外墙面砖拆除 3.场内运距:综合考虑 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 120 |  | 5.28 | 633.6
7 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:2KM 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 18.82 |  | 76.92 | 1447.63
8 | 011606003001 | 拆除屋面 | [项目特征] 1.内容:1.拆除类型:彩钢、小青瓦等屋面综合考虑（含基层支撑构件） 2.场内运距:综合考虑 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 209.7 |  | 3.52 | 738.14
本页小计 | [7 empty] | 2819.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011207001001 | 15mm墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 2.基层材料种类、规格:详设计 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚木质装板 4.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 39.52 |  | 84.69 | 3346.95
10 | 011502002001 | 木质穿枋20*120 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:木质穿枋20*120 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 235.2 |  | 20.7 | 4868.64
11 | 011502002002 | 木质线条20*100 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:木质线条20*100 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 63 |  | 14.95 | 941.85
本页小计 | [7 empty] | 9157.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 020501001001 | 木柱 | [项目特征] 1.内容:1.构件名称、类别:半圆柱/圆柱Φ180 2.木材品种:硬质杂木 3.构件规格: 4.刨光要求:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | m3 | 0.56 |  | 5448.29 | 3051.04
13 | 011204003001 | 3mm厚新型青砖贴片 | [项目特征] 1.安装方式:1:1.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚新型青砖贴片 3.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 151.16 |  | 114.76 | 17347.12
本页小计 | [7 empty] | 20398.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011610001001 | 门窗拆除 | [项目特征] 1.构件名称:门窗拆除（含防盗窗） 2.门窗洞口尺寸:综合 3.具体做法详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 42.63 |  | 3.75 | 159.86
15 | 010802001001 | 铝制仿木纹空花门 | [项目特征] 1.内容:1.门类型、式样:详设计 2.框边挺、装芯截面尺寸:详设计 3.玻璃品种、厚度:详设计 4.防护材料种类、涂刷遍数:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 10.89 |  | 488.89 | 5324.01
16 | 010807001001 | 铝制仿木纹空花窗 | [项目特征] 1.内容:1.窗芯类型、式样:详设计 2.框边挺、装芯截面尺寸:详设计 3.玻璃品种、厚度:详设计 4.防护材料种类、涂刷遍数:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 31.74 |  | 439.04 | 13935.13
本页小计 | [7 empty] | 19419
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 010808001001 | 木门窗套 | [项目特征] 1.线条品种、规格:木质门窗套厚度50mm，外翻宽度100mm 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m | 119.12 |  | 67.45 | 8034.64
18 | 011206001001 | 灰色石材柱脚贴面 | [项目特征] 1.内容:1.基层类型、部位:柱脚 2.安装方式:1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色石材20mm 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 8.2 |  | 221.74 | 1818.27
本页小计 | [7 empty] | 9852.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 010702002001 | 木梁 | [项目特征] 1.内容:1.构件规格尺寸:按设计及规范要求 2.木材种类:按设计及规范要求 3.刨光要求:按设计及规范要求 2.固定方式:详设计 3.具体做法详设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m3 | 5.6 |  | 4207.67 | 23562.95
20 | 020508019001 | 封檐板 | [项目特征] 1.内容:1.断面尺寸:木质吊檐板200x20 2.木材品种:杉木 3.刨光要求:按设计及规范要求 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 51 |  | 31.91 | 1627.41
本页小计 | [7 empty] | 25190.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 020602009001 | 滴水 | [项目特征] 1.内容:1.面层:滴水 2.其他:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.运输 2.调运砂浆 3.筒瓦沟头打眼 4.滴水锯口 5.铺瓦抹面 6.刷黑水 7.刷桐油 | m | 51 |  | 43.16 | 2201.16
22 | 020508019002 | 博风板 | [项目特征] 1.内容:1.断面尺寸:木质博风板200x20 2.木材品种: 杉木 3.刨光要求:按设计及规范要求 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 38.71 |  | 31.91 | 1235.24
23 | 020501006001 | 成品吊瓜 | [项目特征] 1.内容:1.构件名称、类别:成品吊瓜 2.木材品种:按设计及规范要求 3.构件规格:φ150 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | 个 | 13 |  | 427.5 | 5557.5
本页小计 | [7 empty] | 8993.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 020602002001 | 小青瓦屋脊 | [项目特征] 1.内容:1.脊件类型、规格尺寸:小青瓦屋脊 2.高度:详设计 3.铁件种类、规格:详设计 4.坐浆配合比及强度等级:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.运输 2.调运砂浆 3.砌筑 4.抹面 5.刷黑水 | m | 21.88 |  | 325.03 | 7111.66
25 | 020602012001 | 灰塑翘角 | [项目特征] 1.内容:1.名称:灰塑翘角 2.雕塑形式:详设计 3.砂浆类型及强度等级:详设计 4.铁件种类、规格:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.放样 2.调运砂浆 3.铁件制安 4.砌筑 5.安铁丝 6.抹面 7.雕塑 8.刷黑水 9.刷桐油 | 只 | 4 |  | 545.73 | 2182.92
本页小计 | [7 empty] | 9294.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 010902007001 | 成品褐色金属天沟 | [项目特征] 1.材料品种、规格:成品褐色金属天沟0.7mm 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 30.27 |  | 36.7 | 1110.91
27 | 010902007002 | 屋面泛水 | [项目特征] 1.材料品种、规格:0.7mm厚镀锌钢板（面饰原瓦材颜色聚酯漆） 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 6.9 |  | 37.56 | 259.16
28 | 010807003001 | 铝方通空调百叶 | [项目特征] 1.框、扇材质:2厚成品铝方通□50*50 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 4.08 |  | 205.97 | 840.36
29 | 010902004001 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:UPVC落水管DN150 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 32.3 |  | 38.17 | 1232.89
本页小计 | [7 empty] | 3443.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 020514001001 | 木材面油漆 | [项目特征] 1.三防种类:三防（防虫、防潮、防腐） 2.防火种类:防火涂料2遍 3.面漆种类:面漆两遍 4.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.分层涂刷 | m2 | 336.8 |  | 46.68 | 15721.82
2号房屋
1 | 020601003002 | 小青瓦屋面（采用铜丝挂瓦） | [项目特征] 1.内容:1.屋面类型:1:2.5混合砂浆凝结一搭三手工小青瓦（盖四露六） 2.瓦件规格尺寸:180*180*10mm 3.坐浆配合比及强度等级:30厚1：2水泥砂浆内加50x50钢丝网 4.铁件种类、规格: 5.基层材料种类:5层竹胶板+5厚1:2水泥砂浆掺5%建筑胶+1.2厚JS复合防水层 6.隐瓦做法:蘸白15mm 7.椽子种类、规格:杉木40x30/100x30 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.运输 2.调运砂浆 3.部分铺底灰 4.轧楞 5.(部分打眼)铺瓦 6.嵌缝 7.抹面二糙一光 8.刷黑水 9.桐油一度 | m2 | 207 |  | 337.02 | 69763.14
本页小计 | [7 empty] | 85484.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 020503001002 | 檩条 | [项目特征] 1.内容:1.构件名称、类别:φ150檩条 2.木材品种:杉木 3.刨光要求:按设计及规范要求 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.出榫、刨光、制作 2.安装 3.刷防护材料 | m3 | 3.18 |  | 4361.4 | 13869.25
3 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.内容:20mm1:3水泥砂浆抹灰 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 368.87 |  | 3.48 | 1283.67
4 | 011406001002 | 外墙乳胶漆 | [项目特征] 1.内容:1.填补腻子、打磨 2.满刮醋酸乙烯乳胶腻子打磨 3.刷第一遍乳胶漆(颜色按立面标注) 4.修复补腻子，磨光 5.刷第二遍乳胶漆(颜色按立面标注） 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 198 |  | 22.83 | 4520.34
本页小计 | [7 empty] | 19673.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:2KM 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 33.26 |  | 76.92 | 2558.36
6 | 011606003002 | 拆除屋面 | [项目特征] 1.拆除类型:1.拆除类型:彩钢、小青瓦等屋面综合考虑（含基层支撑构件） 2.场内运距:综合考虑 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 207 |  | 3.52 | 728.64
7 | 011601001001 | 拆除二层违建 | [项目特征] 1.构件名称:二层违建整体拆除 2.拆除方式:综合考虑 3.按建筑面积计算 4.具体做法详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 11.6 |  | 87.8 | 1018.48
本页小计 | [7 empty] | 4305.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011207001005 | 15mm墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 2.基层材料种类、规格:详设计 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚木质装板 4.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 34.3 |  | 84.69 | 2904.87
9 | 011502002003 | 木质穿枋20*120 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:木质穿枋20*120 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 174.04 |  | 20.7 | 3602.63
10 | 011502002004 | 木质线条20*100 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:木质线条20*100 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 28.21 |  | 14.95 | 421.74
本页小计 | [7 empty] | 6929.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 020501001002 | 木柱 | [项目特征] 1.内容:1.构件名称、类别:半圆柱/圆柱Φ180 2.木材品种:硬质杂木 3.构件规格: 4.刨光要求:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | m3 | 1.65 |  | 5448.29 | 8989.68
12 | 011204003002 | 3mm厚新型青砖贴片 | [项目特征] 1.安装方式:1:1.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚新型青砖贴片 3.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 68 |  | 114.76 | 7803.68
本页小计 | [7 empty] | 16793.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011610001002 | 门窗拆除 | [项目特征] 1.构件名称:门窗拆除（含防盗窗） 2.门窗洞口尺寸:综合 3.具体做法详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 36.62 |  | 3.75 | 137.33
14 | 010802001002 | 铝制仿木纹空花门 | [项目特征] 1.内容:1.门类型、式样:详设计 2.框边挺、装芯截面尺寸:详设计 3.玻璃品种、厚度:详设计 4.防护材料种类、涂刷遍数:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 9.82 |  | 488.89 | 4800.9
15 | 010807001002 | 铝制仿木纹空花窗 | [项目特征] 1.内容:1.窗芯类型、式样:详设计 2.框边挺、装芯截面尺寸:详设计 3.玻璃品种、厚度:详设计 4.防护材料种类、涂刷遍数:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 26.86 |  | 439.04 | 11792.61
本页小计 | [7 empty] | 16730.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010808001002 | 木门窗套 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:木质门窗套厚度50mm，外翻宽度100mm 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 4.线条安装 5.刷防护材料 | m | 100 |  | 67.45 | 6745
17 | 011206001002 | 灰色石材柱脚贴面 | [项目特征] 1.内容:1.基层类型、部位:柱脚 2.安装方式:1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色石材20mm 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 0.56 |  | 221.74 | 124.17
本页小计 | [7 empty] | 6869.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 010702002002 | 木梁 | [项目特征] 1.内容:1.构件规格尺寸:按设计及规范要求 2.木材种类:按设计及规范要求 3.刨光要求:按设计及规范要求 2.固定方式:详设计 3.具体做法详设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m3 | 5.42 |  | 4207.67 | 22805.57
19 | 020508019003 | 封檐板 | [项目特征] 1.1.断面尺寸:木质吊檐板200x20 2.木材品种:杉木 3.刨光要求:按设计及规范要求 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 47.77 |  | 31.91 | 1524.34
本页小计 | [7 empty] | 24329.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 020602009002 | 滴水 | [项目特征] 1.内容:1.面层:滴水 2.其他:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.运输 2.调运砂浆 3.筒瓦沟头打眼 4.滴水锯口 5.铺瓦抹面 6.刷黑水 7.刷桐油 | m | 47.77 |  | 43.16 | 2061.75
21 | 020508019004 | 博风板 | [项目特征] 1.内容:1.断面尺寸:木质博风板200x20 2.木材品种:杉木 3.刨光要求:按设计及规范要求 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 25.38 |  | 31.91 | 809.88
22 | 020501006002 | 成品吊瓜 | [项目特征] 1.内容:1.构件名称、类别:吊瓜 2.木材品种:按设计及规范要求 3.构件规格:φ150 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | 个 | 12 |  | 427.5 | 5130
本页小计 | [7 empty] | 8001.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 020602002002 | 小青瓦屋脊 | [项目特征] 1.内容:1.脊件类型、规格尺寸:小青瓦屋脊 2.高度:详设计 3.铁件种类、规格:详设计 4.坐浆配合比及强度等级:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.运输 2.调运砂浆 3.砌筑 4.抹面 5.刷黑水 | m | 21.3 |  | 325.03 | 6923.14
24 | 020602012002 | 灰塑翘角 | [项目特征] 1.内容:1.名称:灰塑翘角 2.雕塑形式:详设计 3.砂浆类型及强度等级:详设计 4.铁件种类、规格:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.放样 2.调运砂浆 3.铁件制安 4.砌筑 5.安铁丝 6.抹面 7.雕塑 8.刷黑水 9.刷桐油 | 只 | 3 |  | 545.73 | 1637.19
本页小计 | [7 empty] | 8560.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 010902007003 | 成品褐色金属天沟 | [项目特征] 1.材料品种、规格:成品褐色金属天沟0.7mm 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 28.87 |  | 36.7 | 1059.53
26 | 010902007004 | 屋面泛水 | [项目特征] 1.材料品种、规格:0.7mm厚镀锌钢板（面饰原瓦材颜色聚酯漆） 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 2.7 |  | 37.56 | 101.41
27 | 020206001001 | 成品柱石基础 | [项目特征] 1.内容:1.石料种类、构件规格:青石柱础石Φ270mm 2.石表面加工要求及等级:详设计 3.雕刻种类、形式:详设计 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.选料、放样、开料 2.石构件制作 3.石构件雕刻 4.运输 5.铺砂浆 6.安装、校正、修正缝口、固定 | 只 | 14 |  | 237.5 | 3325
本页小计 | [7 empty] | 4485.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 010902004002 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:UPVC落水管DN150 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 19.5 |  | 38.17 | 744.32
29 | 020514001003 | 木材面油漆 | [项目特征] 1.三防种类:三防（防虫、防潮、防腐） 2.防火种类:防火涂料2遍 3.面漆种类:面漆两遍 4.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.分层涂刷 | m2 | 311.44 |  | 46.68 | 14538.02
30 | 011405001001 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:原栏杆修复，面漆仿木纹漆 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 223.8 |  | 10.23 | 2289.47
31 | 010807003002 | 铝方通空调百叶 | [项目特征] 1.框、扇材质:2厚成品铝方通□50*50 2.具体做法详设计 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 3.06 |  | 205.97 | 630.27
本页小计 | [7 empty] | 18202.08
合 计 | [7 empty] | 433226.75

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 25978.3
1 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:双排钢管脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1050 |  | 18.24 | 19152
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.地下室建筑面积:综合考虑 3.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 6826.3 | 6826.3
本页小计 | [7 empty] | 25978.3
合 计 | [7 empty] | 25978.3

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 11394.71
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 16407.94
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 1624.04
合 计 |  |  |  |  | 29426.69
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安居柴市坝湾及小南街部分房屋外立面整治工程（部分二期1、2号房屋） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 19953.76
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 50352.27
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 45774.79
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 4577.48
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 70306.03