
重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

关于印发《巴川街道辖区内工业厂房库房消防

安全专项整治工作方案》的通知

巴川办〔2021〕26号
各村居、办所：

现将《巴川街道辖区内工业厂房库房消防安全专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

      重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

                                2021年7月28日

巴川街道辖区内工业厂房库房消防安全

专项整治工作方案

为深刻汲取今年北碚区“3·13”荣特物流有限公司、重庆经开区“4·30”利盈贸易有限公司和江津区“6·5”鼎茂再生资源有限公司厂房库房火灾事故教训，认真贯彻落实《工业园区等功能区安全专项整治三年行动专题实施方案》和《消防安全专项整治三年行动实施方案》，坚决防范化解消防安全重大风险，根据近期区领导关于加强火灾防控工作的批示指示要求，按照区经信委安排部署，决定在巴川辖区内集中开展工业厂房库房消防安全专项整治，特制定本工作方案。

一、整治目标

通过排查整治，全面摸清我街道辖区内工业厂房库房消防安全现状，着力整治一批重大火灾隐患和消防安全突出问题，督促企业单位落实消防安全主体责任，建立消防安全监管长效机制，提升工业厂房库房火灾防控能力。

二、整治范围

工业园区外规模以下企业的工业厂房库房。

三、整治重点

（一）建筑使用性质。厂房库房是否未经消防验收合格擅自投入使用；是否违规改变建筑使用性质，特别是擅自将丁戊类厂房库房改为丙类及以上厂房库房。

（二）消防安全管理。是否明确消防安全责任人、管理人；消防控制室人员是否持证上岗；自动消防设施是否按规定定期维护保养、检测；火灾高危单位是否按规定开展消防安全评估；是否组织开展消防安全培训；是否依法建立专职消防队、微型消防站或志愿消防队，并定期开展灭火疏散演练。

（三）火灾危险源。电气线路是否存在敷设不规范或私拉乱接的情况；电气设备是否存在违规操作的情况；是否违规存放易燃易爆危险品；是否存在违规施工、违章动火动焊的情况；厂房库房内不同火灾危险性的物品是否按要求分类储存；供油、供气设施是否符合要求；铅酸、锂、氢等新能源电池存放方式是否符合规定。

（四）建筑防火。建筑防火分隔是否符合要求；消防车道、消防救援场地、疏散通道、疏散楼梯、安全出口是否符合规范要求，是否被堵塞或占用；生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设置在同一建筑内；厂房仓库内是否违规设置办公室、休息室、员工宿舍、中间仓库；是否存在防火间距不足或被占用的情况；是否使用易燃可燃彩钢板搭建建筑；防爆、泄爆措施是否完好有效。

（五）消防设施。消防水源是否满足规范要求；室内外消火栓、火灾报警、自动喷淋、防排烟、泡沫灭火、气体灭火、应急照明和疏散标志等系统是否按规范设置并保持完好有效；灭火器、消防沙池等消防器材配件是否齐全。

四、组织领导

为切实推进该项工作，成立街道工业厂房库房消防安全专项整治工作小组，由街道办主任赵洪任组长，人大工委主任赵兵，街道办副主任瞿洪任副组长，成员单位有经发办、应急办、平安办、建管办、产业培育中心和社区事务服务中心；工作小组下设办公室在经发办，负责日常工作协调联络和推进实施。

五、整治步骤

（一）部署发动（2021年7月16日）。

召开会议进行专题部署，明确整治目标、任务和措施，明确工作职责，落实整治责任。

（二）排查检查（2021年7月17日至2021年8月31日）。

1.企业自查（7月30日前）。各工业厂房库房相关企业组织开展消防安全自查，填写《工业厂房库房消防安全检查记录表》（附件1），将发现的隐患及整改措施报经发办存档备查。

2.上门核查（8月31日前）。经发办牵头组织力量对木材加工、服装厂等重点企业进行核查。各村居根据工作安排，结合企业自查情况，对辖区内厂房库房开展拉网式核查，切实查清底数，建立清单台账。

（三）隐患整改（2021年9月1日至2022年8月31日）。

针对排查发现的问题，经发办和各村居要分类建立火灾隐患清单，实行“清单化、台账式”管理，督促相关责任主体明确整改措施，限期销号，形成闭环管理。要加大火灾隐患督改力度，保持执法高压态势，发现弄虚作假或者存在突出风险隐患的，用足用好执法手段，依法从严从重处罚，督促单位整改完毕。

（四）总结提升（2022年9月1日至2022年9月30日）。

各有关单位对专项整治情况进行全面分析，开展自查自评，总结经验，查找不足，查漏补缺，巩固排查整治工作成效，建立完善长效管理机制，坚决防止隐患问题反弹。

六、整治措施

（一）督查督办。对构成重大火灾隐患的工业厂房库房，由办事处实施挂牌督办，明确整改责任、措施和时限。

（二）警示约谈。专项工作小组要重点约谈工作不力、火灾多发的村居和工业厂房库房负责人，讲清责任、讲明风险、讲透危害，督促隐患单位签订承诺书、落实整改责任。

（三）联查联治。各有关单位要结合消防安全专项整治三年行动的统一安排部署，厘清相关单位的消防监管责任，完善会商研判、信息共享、移送抄告、联合执法等长效机制，合力攻坚整治工业厂房库房火灾隐患。

七、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各有关单位要充分认识此次专项整治的重要性，坚持人民至上、生命至上，坚持红线思维、底线思维，切实加强组织领导，统筹开展工业厂房库房消防安全专项整治各项工作。各有关单位要在工作小组的统一领导和指挥下，齐心协力工作，形成整治合力。各有关单位要结合本地实际，认真分析研判，制定针对性的实施方案，明确目标任务，细化工作措施，层层传导压力，逐级压实责任。

（二）齐抓共管，形成合力。各有关单位要各司其职、各负其责，分工负责抓好工业厂房库房消防安全专项整治。牢固树立“一盘棋”的思想，对存在职能交叉、多头管理的，及时报告工作小组办公室进行统筹协调，理顺管理职责，落实管理责任，防止推诿扯皮和失控漏管。

（三）落实责任，追责问效。各有关单位要坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，切实落实专项整治工作责任。要严格按照隐患排查不彻底不放过、隐患整治不到位不放过、事故责任不追究不放过要求，全面落实专项整治责任。对部署不及时、措施不到位、整改不彻底，尤其是整治期间发生火灾事故的，要敢于动真碰硬，严肃追究责任，确保整治措施落实到位。工业厂房库房相关企业要落实企业主体责任，分级分类压实企业法人、分管负责人、安全管理人员的责任。

附件：1.工业厂房库房消防安全检查记录表

2.工业厂房库房消防安全专项整治工作情况统计表

附件1
工业厂房库房消防安全检查记录表
	企业名称
	
	统一社会信用代码（18位）
	软件实现营业执照二维码扫描带出企业全称及统一社会信用代码

	地址
	
	是否规上（年营业额2000万以上）
	是/否

	所属区县
	
	所属镇街（园区）
	

	是否与其他厂房共用
	是/否
	管理单位
	

	主要性质
	生产/储存
	所属类别
	食品/汽车/电器/机械/电子/纺织/制衣制鞋/家具/木材/造纸和纸制品/化工/医药/橡胶和塑料制品/电力与燃气/其他

	投产时间（年月）
	
	单位列管情况
	火灾高危单位、消防安全重点单位、派出所列管单位、一般单位

	主要产品名称
	
	主要产品储量
	

	总建筑面积（平米）
	
	最大生产厂房或库房建筑面积（平方米）
	

	厂房数量（座）
	
	库房数量（座）
	

	企业总人数（人）
	
	同一时间车间最大总人数（人）
	

	是否有危化品库房
	是/否
	最高火灾危险性（危化品库房除外）
	甲、乙、丙、丁、戊

	消防安全责任人
	
	消防安全责任人手机号
	

	消防安全管理人
	
	消防安全管理人手机号
	

	检查内容
	检查标准
	检查情况

	建筑使用性质
	1、建筑是否未经消防验收合格擅自投入使用；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	2、是否违规改变建筑使用性质，特别是擅自将丁戊类厂房库房改为丙类及以上厂房库房；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	消防安全管理
	3、是否明确消防安全责任人、管理人；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	4、消防控制室人员是否持证上岗；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	5、自动消防设施是否按照规定定期维护保养、检测；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	6、火灾高危单位是否按规定开展消防安全评估；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	7、是否组织开展消防安全培训；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	8、是否依法建立专职消防队、微型消防站或志愿消防队，并定期开展灭火疏散演练；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	火灾危险源
	9、电气线路是否存在敷设不规范或私拉乱接的情况；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	10、电气设备是否存在违规操作的情况；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	11、是否违规存放易燃易爆危险品；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	12、是否存在违规施工、违章动火动焊的情况；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	13、厂房库房内不同火灾危险性的物品是否按要求分类储存；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	14、供油、供气设施是否符合要求；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	15、铅酸、锂、氢等新能源电池存放方式是否符合规定；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	建筑防火
	16、建筑内防火分隔是否符合要求；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	17、疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防车道、消防救援场地是否符合规范要求；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	18、疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防车道、消防救援场地是否存在被堵塞或占用的情况；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	19、是否存在生产、储存、经营与住宿设置在同一建筑内的“多合一”现象；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	20、厂房仓库内是否违规设置办公室、休息室、员工宿舍、中间仓库；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	21、是否存在防火间距不足或被占用的情况；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	22、是否使用易燃可燃彩钢板搭建建筑；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	23、防爆、泄爆措施是否完好有效；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	消防设施
	24、消防水源是否满足规范要求；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	25、室内、外消火栓系统是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	26、火灾自动报警系统是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	27、自动喷水灭火系统是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	28、防排烟系统是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	29、泡沫灭火系统、气体灭火系统等是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	30、消防应急照明和疏散指示标志是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	
	31、灭火器等消防器材配件是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	其他
	32、是否存在其他消防安全违法违规行为。
	存在问题：无此类问题：□    不涉及：□

	注：1.现场核查时，需采集下列图片：单位大门、主要生产现场、消防验收意见书、消防维保合同、室内外消火栓压力测试、火灾报警主机、喷淋


附件2

巴川工业厂房库房消防安全专项整治工作情况统计表
填报人：                   联系电话：                 审核人：                                    填报时间：
	序号
	村居
	检查企业数
	检查工业厂房数
	检查工业库房数
	发现火灾隐患数
	整改火灾隐患数
	投入整改资金
	确立重大火灾隐患个数
	是否聘请三方技术服务机构
	聘请
专家数
	增配消防设施器材情况
	新建消防站/专职队情况
	开展约谈次数
	隐患曝光次数
	隐患曝光条数
	培训人数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：

1﹒此表由各村居每月25日前上报经发办，务必确保信息准确，格式统一。

2﹒表内数据均为累计数据，统计时间从2021年6月22日起。

3﹒联系人：经发办604室王汝明，电话：13594025760。


巴川街道办事处党政办公室                                                          2021年7月28日印发



