附件3

消防安全集中除患攻坚大整治行动检查记录

检查单位：（盖章）铜梁区XX镇人民政府 编号：〔2024〕第0001号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位（场所）名称 |  | 消防安全责任人 |  |
| 地 址 |  | 联系电话 |  |
| 检查人员（签名） | 王X 张XX | 单位随同检查人员（签名） |  | 检查日期 |  |
| 检查内容和情况记录 |
| 单位场所履行消防安全职责情况 | 消防管理 | 1. 是否存在住宿与生产、储存、经营一种或几种功能混合设置在同一连通空间内的情况 □是 □否 □不涉及2. 是否存在私拉乱接电气线路等违章用电现象 □是 □否 |
| 建筑防火 | 3. 消防车通道 □畅通 □堵塞 □占用 □不涉及4. 疏散通道 □畅通 □堵塞 □锁闭 5. 安全出口 □畅通 □堵塞 □锁闭 6. 人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物 □是 □否 □不涉及 |
| 消防设施 | 7. 室外消火栓是否被埋压、圈占、遮挡 □是 □否 □不涉及8. 室内消火栓 □完好有效 □损坏或配件不齐□无水 □被遮挡、圈占 □不涉及9. 灭火器是否完好有效 □是（压力表应指向绿色区域）□否 □未配置10. 疏散指示标志□完好有效□损坏 □缺少 □不涉及11. 应急照明 □完好有效□损坏 □缺少 □不涉及 |
| 危险品管理 | 12. 是否存在违章电焊、气焊或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 □是 □否 □不涉及13. 是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 □是 □否 □不涉及14. 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设置在同一建筑物内 □是 □否 □不涉及 |
| 其他火灾隐患、消防安全违法行为 | 15.  |
| 对以上第条火灾隐患（违法行为），你单位（场所）应立即采取措施进行整改消除；在火灾隐患（违法行为）消除前，应采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。对条火灾隐患（违法行为）责令你于年月日前整改完毕。 |