附件2

消防安全集中除患攻坚大整治行动检查记录

检查单位：（盖章）铜梁区   镇（部门）  编号：〔2024〕第      号

| 被检查单位（场所）名称 |  |  |  |  |  |  | 消防安全责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 检查人员 （签名） |  |  |  |  | 单位随同检查人员（签名） |  | 检查日期 |  |
| 检查内容和情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位场所履行消防安全职责情况 | 消防管理 |  | 1.是否存在住宿与生产、储存、经营一种或几种功能混合设置在同一连通空间内的情况 □是 □否 □不涉及 2.是否存在私拉乱接电气线路等违章用电现象 □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑防火 |  | 3.消防车通道 □畅通 □堵塞 □占用 □不涉及 4.疏散通道 □畅通 □堵塞 □锁闭 5.安全出口 □畅通 □堵塞 □锁闭 6.人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物 □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施 |  | 7.室外消火栓是否被埋压、圈占、遮挡 □是 □否 □不涉及 8.室内消火栓 □完好有效 □损坏或配件不齐□无水 □被遮挡、圈占 □不涉及 9.灭火器是否完好有效 □是（压力表应指向绿色区域）□否 □未配置 10.疏散指示标志□完好有效□损坏 □缺少 □不涉及 11.应急照明 □完好有效□损坏 □缺少 □不涉及 |  |  |  |  |  |
|  | 危险品管理 |  | 12.是否存在违章电焊、气焊或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 □是 □否 □不涉及 13.是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 □是 □否 □不涉及 14.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设置在同一建筑物内 □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |  |
| 其他火灾隐患、消防安全违法行为 |  |  | 15. |  |  |  |  |  |
| 对以上第 条火灾隐患（违法行为），你单位（场所）应立即采取措施进行整改消除；在火灾隐患（违法行为）消除前，应采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。对 条火灾隐患（违法行为）责令你于年月日前整改完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |