
福果府发〔2025〕31号

重庆市铜梁区福果镇人民政府

关于集中开展排水系统安全隐患排查整治

工作的通知

各村（社区）村（居）民委员会，镇级各办公室（中心、大队），有关单位：
2025年5月19日，重庆对外经贸学院1名学生在路过学院篮球场旁边草坪便道时，踩到便道旁化粪池井盖并掉入化粪池内，最终不幸身亡，教训惨痛，社会影响较大，暴露出排水管网系统在安全管理、设施维护等方面存在安全漏洞。为深刻汲取事故教训，根据全区统一安排，决定从即日起至2025年8月31日，在全镇范围内集中开展排水系统安全隐患排查整治，全面提升排水管网系统安全水平，切实保障人民群众生命财产安全，现将有关事项通知如下。

一、摸清底数，建立台账

各村（社区）、各办公室（中心、大队）（以下简称“各村社区、各办所”）要按照“属地”“属事”原则和“三管三必须”要求，组织镇村干部、企业人员、网格员等各方面力量，分别对本辖区、本行业领域内的污水管道、雨水管道、化粪池、沼气池、检查井、泵站等排水管网系统，以及污水处理厂、雨水净化站、中水回用系统、污泥处理站等污水处理系统开展拉网式排查，建立台账。按照清单化管理、闭环化整治要求，全力做到隐患底数清、整改进度明，确保安全运行。

二、深入排查，及时整改

（一）查设施本体隐患。重点检查排水管网的化粪池、井盖、井壁、管道连接处、管道本体等部位是否存在破损、裂缝、松动、腐蚀、塌陷等安全隐患。对发现的问题，按照风险大小分类分级进行管理，逐一明确整改措施、责任单位和整改期限。

（二）查气体安全隐患。重点对化粪池、沼气池、污水井等容易积聚有毒有害气体的部位进行重点检测，有条件的可委托专业检测机构对排水管网内的有毒有害气体进行检测，对气体浓度超标的区域，及时采取通风、隔离、警示等措施，并限期整改。

（三）查周边环境隐患。排查排水管网周边是否存在影响管网安全运行的因素，如地面沉降、建筑物占压、施工活动干扰等。对存在的问题，及时协调相关部门和单位进行整改，及时消除安全隐患。同时，加强对排水管网周边环境的日常巡查和管理，防止新的安全隐患产生。

三、完善制度，规范作业

（一）完善作业制度。制定和完善排水管网系统作业安全规范，明确管网维护、清理、检修、疏通等作业的操作流程、安全要求和防护措施，督促作业单位严格按照规范进行作业，对有限空间作业严格落实“先通风、后检测、再作业”和有人监护要求。

（二）加强人员培训。通过理论授课、现场演示、案例分析等多种方式，组织对排水管网作业人员开展安全操作规程、应急处置技能、防护用品使用等教育培训，提高作业人员安全意识和操作技能。属于特种作业的，严格要求作业人员持证上岗。

（三）强化现场管理。加强对排水管网作业现场的安全管理，落实“旁站”监护，规范设置警示标识和防护设施，严禁无关人员进入作业区域。作业过程中，严格落实安全防护措施，配备必要的安全设备和应急救援器材，确保作业安全。

四、强化演练，高效应急

各办所督促相关企事业单位建立健全排水管网突发事件应急救援预案并加强演练，配齐配强通风设备、气体检测设备、呼吸防护设备、安全防护设备、照明工具、通讯设备等应急救援装备，提升快速反应和应急救援能力。要畅通举报渠道，加大举报奖励力度，鼓励社会公众和企业员工主动报告排水系统存在的问题隐患和突发情况，避免事故发生。

五、强化联动，信息一致

各办所每月20日前更新完善本行业领域台账，每月通过渝快政“一表通”将附件2报送至镇执法大队。各办所要强化联动会商，重要情况要及时互通，确保掌握情况一致。
附件：1.排水系统安全隐患集中排查整治职责分工

2.排水系统安全隐患集中排查整治情况汇总表

                            重庆市铜梁区福果镇人民政府
                         2025年6月3日

（此件公开发布）



