

	

	

	

	

	                虎府发〔2025〕18号




重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

关于印发《虎峰镇排水系统安全隐患集中排查整治工作方案》的通知

各村（社区），镇属相关岗位，有关单位：

为深入贯彻落实习近平总书记近期关于应急管理重要论述和指示批示精神，围绕市委、市政府和区委、区政府相关安排部署和工作要求，按照《重庆市铜梁区安全生产委员会办公室关于集中开展排水系统安全隐患排查整治工作的通知》（铜安办〔2025〕29号）要求，现制定印发《虎峰镇排水系统安全隐患排查整治工作方案》，请认真贯彻落实。

(此页无正文）

                              重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

                           2025年5月28日
虎峰镇排水系统安全隐患集中排查整治

工作方案

2025年5月19日，重庆对外经贸学院1名学生在路过学院篮球场旁边草坪便道时，踩到便道旁化粪池井盖并掉入化粪池内，最终不幸身亡，教训惨痛，社会影响较大，暴露出全市排水管网系统在安全管理、设施维护等方面存在安全漏洞。为深刻汲取事故教训，根据全市统一安排部署和区委区政府工作要求，决定从即日起至2025年8月31日，在全镇范围内集中开展排水系统安全隐患排查整治，全面提升城乡排水管网系统安全水平，切实保障人民群众生命财产安全。

一、全面摸底，建立台账

各村（社区）、各相关岗位要按照“属地”“属事”原则和“三管三必须”要求，组织干部队伍、网格员等各方面力量，分别对各管理区域、各行业领域内的污水管道、雨水管道、化粪池、沼气池、检查井、泵站等排水管网系统，以及污水处理厂、雨水净化站、中水回用系统、污泥处理站等污水处理系统开展拉网式排查，建立台账。按照清单化管理、闭环化整治要求，全力做到隐患底数清、整改进度明，确保安全运行。

二、深入排查，及时整改

（一）查设施本体隐患。重点检查排水管网的化粪池、井盖、井壁、管道连接处、管道本体等部位是否存在破损、裂缝、松动、腐蚀、塌陷等安全隐患。对发现的问题，按照风险大小分类分级进行管理，逐一明确整改措施、责任单位和整改期限。

（二）查气体安全隐患。重点对化粪池、沼气池、污水井等容易积聚有毒有害气体的部位进行重点检测，有条件的可委托专业检测机构对排水管网内的有毒有害气体进行检测，对气体浓度超标的区域，及时采取通风、隔离、警示等措施，并限期整改。

（三）查周边环境隐患。排查排水管网周边是否存在影响管网安全运行的因素，如地面沉降、建筑物占压、施工活动干扰等。对存在的问题，及时协调相关部门和单位进行整改，及时消除安全隐患。同时，加强对排水管网周边环境的日常巡查和管理，防止新的安全隐患产生。

三、完善制度，规范作业

（一）完善作业制度。各岗位要制定和完善城市排水管网系统作业安全规范，明确管网维护、清理、检修、疏通等作业的操作流程、安全要求和防护措施，督促作业单位严格按照规范进行作业，对有限空间作业严格落实“先通风、后检测、再作业”要求。

（二）加强人员培训。各岗位要通过理论授课、现场演示、案例分析等多种方式，组织对排水管网作业人员开展安全操作规程、应急处置技能、防护用品使用等教育培训，提高作业人员安全意识和操作技能。属于特种作业的，严格要求作业人员持证上岗。
（三）强化现场管理。各岗位要加强对排水管网作业现场的安全管理，落实“旁站”监护，规范设置警示标识和防护设施，严禁无关人员进入作业区域。作业过程中，严格落实安全防护措施，配备必要的安全设备和应急救援器材，确保作业安全。

四、强化预案演练，高效应急处突

各相关岗位要督促各行业领域企业、单位建立健全排水管网突发事件应急救援预案并加强演练，配齐配强通风设备、气体检测设备、呼吸防护设备、安全防护设备、照明工具、通讯设备等应急救援装备，提升快速反应和应急救援能力。要畅通举报渠道，加大举报奖励力度，鼓励社会公众和企业员工主动报告排水系统存在的问题隐患和突发情况，避免事故发生。

五、严格督查督办，确保工作实效

各村（社区）、各相关岗位要强化督导检查力度，推动工作务实开展，强化责任落实，对发现的重大事故隐患和突出问题，严肃通报曝光、警示约谈，推动真查实改。

各村（社区）、各相关岗位每月22日前更新完善各自领域台账，填报《排水系统安全隐患集中排查整治情况汇总表》（见附件2），报送至应急管理岗（联系人：罗杨顺，联系电话：15736136710）。

附件：1.排水系统安全隐患集中排查整治职责分工

2.排水系统安全隐患集中排查整治情况汇总表     
附件1

排水系统安全隐患集中排查整治职责分工

1.经济发展岗负责油气长输管道设施、粮食储备、物资储备、粮食加工企业、电力运行、燃气、工贸企业（个体工商户）、商贸服务业（含零售业、餐饮业、住宿业）、再生资源回收行业等行业领域排水系统安全监管，督促指导行业领域内企事业单位开展排水系统排查整治。

2.应急管理岗负责民爆物品（生产、销售环节）生产和经营、储存、道路运输、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业排水系统安全监管，督促指导行业领域内企事业单位开展排水系统排查整治。

3.民政社会事务岗负责各类学校、幼儿园、敬老院、卫生院等排水系统的安全监管，督促指导行业领域内企事业单位开展排水系统排查整治。

4.农业农村岗负责农村户用沼气、畜禽养殖、畜禽屠宰、饲料生产等行业排水系统安全监管，组织业主开展沼气设备安全检查，督促指导行业领域内企事业单位开展排水系统排查整治。

5.村镇建设岗负责房屋市政工程建设、物业管理、电力建设工程、交通建设等行业领域排水系统安全监管督促指导行业领域内企事业单位开展排水系统排查整治。

6.场镇管理岗负责对环卫、城市污水处理厂建设运行管理、城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理、所属公园等行业领域排水系统安全监管，督促指导行业领域内企事业单位开展排水系统排查整治。
7.文化旅游岗负责公共文化服务场所、相关旅游景点等领域排水系统安全监管，督促指导系统内企事业单位开展排水系统排查整治。

附件2

排水系统安全隐患集中排查整治情况汇总表
	序号
	行业领域
	填报岗位
	排查底数（个）
	排查隐患数（个）
	其中，重大事故隐患（个）
	整改隐患数（个）
	备注

	
	
	
	市政污水管道
	雨水管道
	化粪池
	沼气池
	检查井
	污水处理厂
	雨水净化站
	中水回用系统
	污泥处理站
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




