## 封-2 招标控制价
封-2 | 建筑工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 746,419.98
|  | (大写): | 柒拾肆万陆仟肆佰壹拾玖元玖角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 25200.77
(大写): |  |  |  | 贰万伍仟贰佰元柒角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 621881.26
1.1 | A.4砌筑工程 | 40056.73
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 92532.56
1.3 | A.6金属结构工程 | 64808.64
1.4 | A.8门窗工程 | 34461.87
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 24967.15
1.6 | A.11楼地面装饰工程 | 169803.55
1.7 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 51418.32
1.8 | A.13天棚工程 | 22783.44
1.9 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 24505.73
1.10 | A.15其他装饰工程 | 4915.03
1.11 | B.2石作工程 | 850
1.12 | 其他 | 90778.24
2 | 措施项目费 | 39606.98
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 25200.77
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 16582.24 |  | －
5 | 税金 | 68349.5 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 746,419.98
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3768.47
2 | 施工组织措施项目 | 35838.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 25200.77
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 674.69
措施项目费合计=1+2 |  | 39606.98

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401001001 | MU10烧结实心砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.防潮层材料种类:详设计 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 11.26 |  | 442.08 | 4977.82
2 | 010401004001 | MU10烧结页岩多孔砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 70.78 |  | 486.17 | 34411.11
3 | 010401009001 | 实心砖柱 | [项目特征] 1.部位:伸缩门旁砖柱 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.饰面:小青砖饰面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.38 |  | 513.26 | 195.04
本页小计 | [7 empty] | 39583.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010402B01001 | 砖砌台阶 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌块砌筑 3.材料运输 | m2 | 3.79 |  | 124.74 | 472.76
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 基础垫层 C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.32 |  | 426.65 | 136.53
2 | 010501002001 | 带形基础 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 36.14 |  | 475.41 | 17181.32
本页小计 | [7 empty] | 17790.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010501003001 | 独立基础 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.07 |  | 502.02 | 537.16
4 | 010503001001 | 基础梁 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.65 |  | 699.82 | 6053.44
5 | 010502001001 | 矩形柱 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.17 |  | 1281.5 | 217.86
本页小计 | [7 empty] | 6808.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010502002001 | 构造柱 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.23 |  | 900.05 | 7407.41
7 | 010503004001 | 圈梁 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 15.93 |  | 860.91 | 13714.3
8 | 010503005001 | 过梁 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.91 |  | 1591.19 | 1447.98
本页小计 | [7 empty] | 22569.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010503004002 | 混凝土翻边 C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.67 |  | 1088.25 | 729.13
10 | 010501003002 | 柱脚包封 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.2 |  | 1416.7 | 283.34
11 | 010507001001 | 散水 C20 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，夯实系数≥0.94，30mm厚级配碎石 2.混凝土种类:100mm厚C20混凝土 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 117.2 |  | 62.34 | 7306.25
本页小计 | [7 empty] | 8318.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 010507003001 | 排水沟 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:C20混凝土垫层100mm厚 2.混凝土种类:C30混凝土 3.篦子:成品铸铁水篦子500*300*50 4.抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆收光 5.具体做法:详见排水沟做法 [工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 | m | 54.9 |  | 348 | 19105.2
13 | 010507003002 | 排水沟（无盖板） | [项目特征] 1.名称:排水沟（详设计） 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 | m | 36.46 |  | 113.82 | 4149.88
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 3.178 |  | 4160.47 | 13221.97
本页小计 | [7 empty] | 36477.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.18 |  | 5782.18 | 1040.79
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010603002001 | 空腹钢柱 | [项目特征] 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B-Z钢 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:喷珠(砂) 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:两道环氧富锌防锈底漆(60μm),一道环氧云铁中间漆(40μm),两道氯化橡胶面漆(90μm)(构件表面涂防火涂料时,可不做面漆),但连接接头的接触面不得涂漆, 待安装完毕后对未刷底漆和损伤的部位均应补漆至两底两面 7.运输距离:投标人自行考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.676 |  | 8738.65 | 5907.33
本页小计 | [7 empty] | 6948.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B-Z钢 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:喷珠(砂) 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:两道环氧富锌防锈底漆(60μm),一道环氧云铁中间漆(40μm),两道氯化橡胶面漆(90μm)(构件表面涂防火涂料时,可不做面漆),但连接接头的接触面不得涂漆, 待安装完毕后对未刷底漆和损伤的部位均应补漆至两底两面 7.运输距离:投标人自行考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 3.143 |  | 7904.06 | 24842.46
本页小计 | [7 empty] | 24842.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.类型:钢檩条 2.钢材品种、规格:Q355B-Z钢 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:喷珠(砂) 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:两道环氧富锌防锈底漆(60μm),一道环氧云铁中间漆(40μm),两道氯化橡胶面漆(90μm)(构件表面涂防火涂料时,可不做面漆),但连接接头的接触面不得涂漆, 待安装完毕后对未刷底漆和损伤的部位均应补漆至两底两面 7.运输距离:投标人自行考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 3.066 |  | 7001.38 | 21466.23
4 | 020508019001 | 1mm厚朱红色热镀锌钢板封檐板 | [项目特征] 1.断面尺寸:详设计 2.品种:1mm厚朱红色热镀锌钢板封檐板 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 112.12 |  | 40 | 4484.8
本页小计 | [7 empty] | 25951.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 020508019002 | 1mm厚镀锌钢板泛水 | [项目特征] 1.断面尺寸:详设计 2.品种:1mm厚镀锌钢板泛水，锚钉固定@300 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 45 |  | 95.4 | 4293
6 | 010606011001 | 1mm厚成品灰色铝合金天沟 总宽1620mm | [项目特征] 1.天沟材质:1mm厚成品灰色铝合金天沟 总宽1620mm 2.天沟盖板:0.7mm厚铝合金挡叶网 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m | 4.57 |  | 158.4 | 723.89
7 | 010606011002 | 1mm厚成品灰色铝合金天沟 总宽600mm | [项目特征] 1.天沟材质:1mm厚成品灰色铝合金天沟 总宽600mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m | 20 |  | 74.32 | 1486.4
本页小计 | [7 empty] | 6503.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:钢丝网采用0.8mm厚*9*25孔热镀锌钢丝网 2.加固方式:不同材质处铺挂 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 168.19 |  | 9.54 | 1604.53
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801002001 | 实木套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门型号:详设计 3.材质:实木套装门、双包套及配套锁具 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 10.47 |  | 329.51 | 3449.97
2 | 010802001001 | 铝合金平开门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框、扇材质:铝合金15mm钢化玻璃平开门,铝合金窗套（双包套），颜色甲方自定 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 14.4 |  | 314.72 | 4531.97
3 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.框、扇材质:铝合金窗框固定8+8钢化玻璃窗,颜色甲方自定 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 15.12 |  | 313.1 | 4734.07
本页小计 | [7 empty] | 14320.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.型号:详设计 3.材质:110系列铝合金中空玻璃窗（6+12A+6）,颜色甲方自定，三轨，带金钢防蚊纱窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 29.7 |  | 316.79 | 9408.66
5 | 010807001003 | 铝合金上悬窗 | [项目特征] 1.型号:详设计 2.材质:铝合金8mm厚磨砂玻璃上悬窗,颜色甲方自定，带金钢防蚊纱窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 0.6 |  | 270.58 | 162.35
6 | 010808004001 | 铝合金窗套（双包套） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:铝合金窗套（双包套）,颜色甲方自定 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m | 7.5 |  | 76.5 | 573.75
本页小计 | [7 empty] | 10144.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010805004001 | 铝合金电动伸缩门 | [项目特征] 1.名称:铝合金电动伸缩门 2.尺寸:最大伸长8米，高度1400 3.说明:可摇控器控制开启，也可录入车牌自动开启(往外侧围墙收) [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 | 套 | 1 |  | 8541.1 | 8541.1
8 | 040205022001 | 人行道闸门 | [项目特征] 1.类型:人行道闸门 2.规格、型号:宽1800mm，高1600mm 3.包含:电动开启，密码指纹开启，样式甲方自定（电源线、网线、安装预埋件均需隐藏安装后再饰面） [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.安装 3.调试 | 套 | 2 |  | 1530 | 3060
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010901001001 | 3mm厚仿小青瓦的树脂瓦 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:3mm厚仿小青瓦的树脂瓦饰面（配套：脊瓦、封檐瓦、滴水瓦） 2.做法:搭接长度不小于200mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 354.78 |  | 46.93 | 16649.83
本页小计 | [7 empty] | 28250.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010902001001 | 4mm厚SBS屋面附加防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS屋面附加防水卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 36 |  | 34.58 | 1244.88
3 | 010903004001 | 外墙变形缝 | [项目特征] 1.做法:盖缝条与墙面外装修结合处压0.8mm厚9×25孔钢板网(50mm宽)与盖缝条同时用射钉固定（射钉上加30×30mm，3mm厚铝片做垫片），以利于外装修结合 2.参照:做法详西南18J112，55页/7 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 20 |  | 38.77 | 775.4
4 | 010903004002 | 内墙变形缝 | [项目特征] 1.做法:射钉固定M8@500，3mm厚铝板，100mm厚镀锌铅丝网 2.参照:做法详西南18J112，58页/1 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 20 |  | 33.53 | 670.6
本页小计 | [7 empty] | 2690.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010904001001 | 4mm厚SBS改性沥青地面防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(同材性胶粘剂二道) 2.反边高度:四周上翻300mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 153.77 |  | 36.59 | 5626.44
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 040202011001 | 50mm厚碎石垫层 | [项目特征] 1.石料规格:50mm厚碎石垫层 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 709.62 |  | 10.39 | 7372.95
2 | 010103001001 | 50mm厚级配砂石垫层 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数不小于0.95素土夯实（压实系数≥0.95)回填土部分需分层夯实，每层厚度不超过300mm 2.填方材料品种:50mm厚级配砂石垫层 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 18.99 |  | 89.62 | 1701.88
本页小计 | [7 empty] | 14701.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011101003001 | 细石混凝土找平层 C20 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚细石混凝土找平层 C20 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 153.77 |  | 55.04 | 8463.5
4 | 011101007001 | 100mm厚C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.种类:100mm厚C30混凝土垫层 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.材料运输 | m2 | 67.28 |  | 52.41 | 3526.14
5 | 011101007002 | 150mm厚C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.种类:150mm厚C30混凝土垫层 2.做法:大面积时6*6m设变形缝，沥青灌缝 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.材料运输 | m2 | 868.3 |  | 76.29 | 66242.61
本页小计 | [7 empty] | 78232.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011102003001 | 防滑砖地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.种类:防滑砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 153.77 |  | 89.65 | 13785.48
7 | 011105006001 | 1mm厚铝合金踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚铝合金踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 92.52 |  | 16.61 | 1536.76
本页小计 | [7 empty] | 15322.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011102001001 | 枫叶红花岗石地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:900*600*50mm厚枫叶红花岗石 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 5.4 |  | 202.62 | 1094.15
9 | 011102003002 | 青石板地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm青石板工字形缝铺贴，缝宽10mm，白水泥沟缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 105.25 |  | 83.18 | 8754.7
本页小计 | [7 empty] | 9848.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011102003003 | 水泥仿石砖地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mmm厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚水泥仿石砖工字形缝铺贴，缝宽10mm，白水泥沟缝（颜色、样式、尺寸甲方自定） [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 709.62 |  | 61.16 | 43400.36
11 | 011107001001 | 青石板台阶饰面 | [项目特征] 1.粘结材料种类:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm青石板饰面，缝宽10mm，白水泥沟缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 3.79 |  | 126.15 | 478.11
本页小计 | [7 empty] | 43878.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 040203003001 | 0.5L/m2乳化沥青粘层 | [项目特征] 1.材料品种:0.5L/m2乳化沥青粘层 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 153.28 |  | 1.56 | 239.12
13 | 040203006001 | SMA-13沥青混凝土面层40mm厚 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:SMA-13沥青混凝土面层40mm厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 153.28 |  | 49.09 | 7524.52
14 | 040204007001 | 树池 | [项目特征] 1.名称:树池砌筑（详设计） 2.基础:素土夯实,压实系数≥0.94，100mm厚碎石垫层，150mm厚C30混凝土垫层 3.砌筑:M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结页岩实心砖 4.压顶+内侧:30mm厚1:3水泥砂浆粘接层+70mm厚青石板 5.池壁抹灰:10mm厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶或专业胶粘剂）+20mm厚1：3水泥砂浆找平 6.外侧饰面:60*240*8mm小青砖饰面1:1白水泥砂浆擦缝 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料运输、安装 | 个 | 1 |  | 1452.67 | 1452.67
本页小计 | [7 empty] | 9216.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 010403008001 | 350*150*900mm青条石台阶 | [项目特征] 1.粘接层:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.石料种类、规格:350*150*900mm青条石,踩面荔枝面 [工作内容] 1.铺设垫层 2.石料加工 3.砂浆制作、运输 4.砌石 5.石表面加工 6.勾缝 7.材料运输 | m2 | 19.37 |  | 218.41 | 4230.6
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 外墙面抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 264.91 |  | 33.58 | 8895.68
2 | 011201001002 | 外墙耐碱玻纤网格布 | [项目特征] 1.材质:耐碱玻纤网格布 [工作内容] 1.基层清理 2.挂网 | m2 | 264.91 |  | 4.72 | 1250.38
本页小计 | [7 empty] | 14376.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011201001003 | 内墙面抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 498.33 |  | 26.46 | 13185.81
4 | 011202001001 | 柱面抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝 | m2 | 3.82 |  | 30.53 | 116.62
本页小计 | [7 empty] | 13302.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011207001001 | 石膏板墙面 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm防火阻燃木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 90.72 |  | 55.49 | 5034.05
6 | 011204003001 | 内墙面砖 | [项目特征] 1.粘接层:7mm厚1:3水泥砂浆抹光 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800*10mm墙砖饰面,白水泥擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 124.75 |  | 107.89 | 13459.28
本页小计 | [7 empty] | 18493.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011204003002 | 小青砖外墙 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚240*60小青砖工字型铺贴，3~6mm厚1:2水泥砂浆，缝宽8mm，白水泥擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 77.41 |  | 116.23 | 8997.36
8 | 011205002001 | 小青砖柱面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚240*60小青砖工字型铺贴，3~6mm厚1:2水泥砂浆，缝宽8mm，白水泥擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 3.82 |  | 125.43 | 479.14
| A.13 | 天棚工程
本页小计 | [7 empty] | 9476.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:8mm钢筋吊杆或u8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距<1200mm，次龙骨（专用），中距<300~600mm 2.面层材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 8 |  | 114.9 | 919.2
2 | 011302001002 | 石膏板吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:10mm厚石膏板 3.做法:详西南18J515-P68 P9 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 149.39 |  | 56.17 | 8391.24
本页小计 | [7 empty] | 9310.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001003 | 屋檐石膏板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:角钢L40*40*4,横向间距600mm，竖向间距1200mm 2.基层材料种类、规格:10mm厚阻燃木工板 3.面层材料品种、规格:10mm厚石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 154.03 |  | 87.47 | 13473
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 内墙涂料 | [项目特征] 1.刮腻子要求:分2遍满刮腻子3mm厚,找平,磨光 2.涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料(一底两面) [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 464.3 |  | 24.71 | 11472.85
本页小计 | [7 empty] | 24945.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011406001001 | 涂料天棚 | [项目特征] 1.腻子种类:满刮2mm~3mm厚腻子分遍刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 2.油漆品种、刷漆遍数:满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 149.39 |  | 19.35 | 2890.7
3 | 011301001001 | 外墙涂料天棚 | [项目特征] 1.刮腻子要求:建筑腻子（防水型）两遍,每遍1mm并打磨平整 2.涂料品种、喷刷遍数:保养刷白色外墙涂料2遍，外侧喷甲基硅醇钠憎水剂 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 154.03 |  | 30.69 | 4727.18
4 | 011407001002 | 外墙涂料墙面 | [项目特征] 1.刮腻子要求:建筑腻子（防水型）两遍,每遍1mm并打磨平整 2.涂料品种、喷刷遍数:保养刷白色外墙涂料2遍，外侧喷甲基硅醇钠憎水剂 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 187.5 |  | 28.88 | 5415
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 13032.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011503001001 | 仿木纹混凝土栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:详设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 44.5 |  | 110.45 | 4915.03
| B.2 | 石作工程
1 | 020206001001 | GZ2钢柱脚基石 | [项目特征] 1.名称:GZ2钢柱脚基石，青石加工成品 2.石料种类、构件规格:青石，详设计 [工作内容] 1.选料、放样、开料 2.石构件制作 3.石构件雕刻 4.运输 5.铺砂浆 6.安装、校正、修正缝口、固定 | 只 | 8 |  | 106.25 | 850
其他
本页小计 | [7 empty] | 5765.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010403004001 | 毛石挡土墙 | [项目特征] 1.石料种类、规格:MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑(尺寸相同,外侧勾30宽,凸出10皮带缝) 2.泄水孔:泄水孔孔眼尺寸为100X150方孔,上下交错设置,最下一排泄水孔的出水口应高出地面(水面)大于或等于200; 3.反滤层:用透水材料(如卵石,砂砾石) 4.具体做法:详见挡墙大样图 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 7.材料运输 | m3 | 150.48 |  | 344.89 | 51899.05
2 | 010504004001 | 混凝土挡土墙 | [项目特征] 1.石料种类、规格:C25混凝土，M7.5水泥砂浆砌筑(尺寸相同,外侧勾30宽,凸出10皮带缝) 2.泄水孔:泄水孔孔眼尺寸为100X150方孔,上下交错设置,最下一排泄水孔的出水口应高出地面(水面)大于或等于200; 3.反滤层:用透水材料(如卵石,砂砾石) 4.具体做法:详见挡墙大样图 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 96.14 |  | 367.84 | 35364.14
本页小计 | [7 empty] | 87263.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504001001 | 原有给水检查井拆除后重新做检查井 | [项目特征] 1.名称:原有给水检查井拆除 拆除后重新做检查井，完成面标高齐周边地面,原井内管线重新改入井内 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 1 |  | 1079.73 | 1079.73
4 | 01B001 | 原建筑卫生间拆除 | [项目特征] 1.原建筑卫生间需拆除37.88m2，高度约3米 [工作内容] 1.拆除 2.运输 3.控制扬尘 | m2 | 37.88 |  | 28.32 | 1072.76
5 | 01B002 | 拆除现有围墙 | [项目特征] 1.拆除现有围墙约52米 [工作内容] 1.拆除 2.运输 3.控制扬尘 | m | 52 |  | 23.63 | 1228.76
6 | 01B003 | 拆除原有屋顶 | [项目特征] 1.拆除现有围墙约52米 [工作内容] 1.拆除 2.运输 3.控制扬尘 | m2 | 20 |  | 6.69 | 133.8
本页小计 | [7 empty] | 3515.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 31 页
合 计 | [7 empty] | 621881.26

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 3768.47
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:综合考虑 2.檐口高度:4m [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 179.28 |  | 21.02 | 3768.47
本页小计 | [7 empty] | 3768.47
合 计 | [7 empty] | 3768.47

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 9963.05
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 25200.77
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术 | 0.42 | 674.69
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 35838.51

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 16582.24
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 68349.5
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 61026.34
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7323.16
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 84931.74