## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 33,339.52
|  | (大写): | 叁万叁仟叁佰叁拾玖元伍角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1444.91
(大写): |  |  |  | 壹仟肆佰肆拾肆元玖角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 25935.99
1.1 | C安装工程 | 25935.99
2 | 措施项目费 | 3114.61
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1444.91
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1236.02 |  | －
5 | 税金 | 3052.9 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 33,339.52
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 411.01
2 | 施工组织措施项目 | 2703.6
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1444.91
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 133.22
措施项目费合计=1+2 |  | 3114.61

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | ALZM1配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALZM1配电箱 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.内部配置:详设计 5.安装方式:箱体尺寸:500×400×160mm 底边距地1.5m明装 共一台 用电负荷应尽量平均分配到三相 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 841.7 | 841.7
2 | 030408001001 | WDZC-YJY 5×10mm2 | [项目特征] 1.名称:WDZC-YJY 5×10mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 30 |  | 51.14 | 1534.2
3 | 030411004001 | 配线WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:WDZC-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 886.8 |  | 4.39 | 3893.05
4 | 030411004002 | 配线WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:WDZC-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 863.34 |  | 5.73 | 4946.94
本页小计 | [7 empty] | 11215.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404019001 | 开关（一开） | [项目特征] 1.名称:开关（一开） 2.规格:250V,10A,暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  | 21.76 | 21.76
6 | 030404019002 | 开关（二开） | [项目特征] 1.名称:开关（二开） 2.规格:250V,10A,暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 3 |  | 24.01 | 72.03
7 | 030404019003 | 开关（三开） | [项目特征] 1.名称:开关（三开） 2.规格:250V,10A,暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  | 25.54 | 25.54
8 | 030412001001 | 筒灯12W | [项目特征] 1.名称:1X9W,LED灯,中色温,Ra≥80 嵌入式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 56 |  | 32.83 | 1838.48
9 | 030412001002 | 排气扇220V 25W | [项目特征] 1.名称:排气扇 220V 25W 2.型号:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 102 | 204
本页小计 | [7 empty] | 2161.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404035001 | (二、三孔)插座(安全型) | [项目特征] 1.名称:插座 2.规格:250V,10A,暗装,86型 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 21 |  | 21.58 | 453.18
11 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 84 |  | 5.05 | 424.2
12 | 030411001001 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管PVC20 2.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 395.6 |  | 7.45 | 2947.22
13 | 030411001002 | 配管PVC25 | [项目特征] 1.名称:配管PVC25 2.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 194 |  | 7.91 | 1534.54
本页小计 | [7 empty] | 5359.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030411001003 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管SC25 2.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 94 |  | 15.1 | 1419.4
15 | 030409008001 | MEB总等电位接地端子箱 | [项目特征] 1.名称:MEB总等电位接地端子箱 2.材质:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 137.03 | 137.03
16 | 030409005001 | 避雷带（不锈钢扁钢） | [项目特征] 1.名称:不锈钢扁钢 -40X4 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 83.05 |  | 20.92 | 1737.41
17 | 030409005002 | 避雷带（Ф12热浸锌圆钢） | [项目特征] 1.名称:Ф12热浸锌圆钢 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 176.26 |  | 19.14 | 3373.62
本页小计 | [7 empty] | 6667.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030409006001 | 避雷针 | [项目特征] 1.名称:避雷针 2.规格:详设计 [工作内容] 1.避雷针制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 1 |  | 150.91 | 150.91
19 | 030502012001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.规格:详设计 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 |  | 24.09 | 24.09
20 | 030502012002 | 电视插座 | [项目特征] 1.名称:电视插座 2.规格:详设计 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 |  | 33.69 | 33.69
21 | 030502005001 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称:6类双绞线 2.规格:详设计 3.敷设方式:穿管DN20 4.其他:暂按100米计算 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 100 |  | 3.23 | 323
本页小计 | [7 empty] | 531.69
合 计 | [7 empty] | 25935.99

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 411.01
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 411.01 | 411.01
本页小计 | [7 empty] | 411.01
合 计 | [7 empty] | 411.01

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1125.47
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1444.91
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 133.22
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 2703.6

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1236.02
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3052.9
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2725.8
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 327.1
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4288.92