## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 24,466.47
|  | (大写): | 贰万肆仟肆佰陆拾陆元肆角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 844.65
(大写): |  |  |  | 捌佰肆拾肆元陆角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 20061.36
1.1 | C安装工程 | 20061.36
2 | 措施项目费 | 1450.06
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 844.65
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 714.66 |  | －
5 | 税金 | 2240.39 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 24,466.47
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 55.91
2 | 施工组织措施项目 | 1394.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 844.65
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 80.2
措施项目费合计=1+2 |  | 1450.06

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 040504002001 | 化粪池（尺寸参照图集G1-2SF） | [项目特征] 1.名称:化粪池改为砖砌，尺寸参照图集G1-2SQF,有效容积2立方,防止地下水顶部可过汽车有覆土,详见图集22S702中71~95页。 2.池底垫层:垫层10CMC20 3.池底:250mm厚的C25混凝土 4.池壁:250厚的实心砖墙 5.盖板材质、规格:按图集尺寸 6.井盖、井圈材质及规格:按图集尺寸 7.其他:墙体改为砖砌，其他做法参照图集 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 1 |  | 3427.92 | 3427.92
本页小计 | [7 empty] | 3427.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040504002002 | 隔油池（改为砖砌，尺寸按图集尺寸） | [项目特征] 1.名称:隔油池（改为砖砌，尺寸按GY-1SF,有效容积1.5立方,防止地下水有覆土,详见图集23S519中55~60页。 2.其他:墙体改为砖砌，其他做法参照图集 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 1 |  | 3142.85 | 3142.85
3 | 040504001002 | 污水井（井深1.6m） | [项目特征] 1.做法:砖砌（尺寸按照给定图集DN1000钢筋混凝土检查井,具体详见图集20S515的29-32页尺寸） 2.其他:墙体改为砖砌，其他做法参照图集 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 3 |  | 1356.85 | 4070.55
本页小计 | [7 empty] | 7213.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040504001003 | 700x700方形砖砌检查井 | [项目特征] 1.做法:700x700方形砖砌检查井（尺寸参照具体详见图集20S515） 第328页。 2.其他:墙体改为砖砌，其他做法参照图集 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 2 |  | 1307.06 | 2614.12
5 | 031001006001 | HDPE双壁波纹管 De225 | [项目特征] 1.材质、规格:UPVC双壁波纹管,环刚度8KN/m 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 33 |  | 58.77 | 1939.41
本页小计 | [7 empty] | 4553.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006002 | 给水管PE DN50 | [项目特征] 1.材质、规格:给水管PE DN50 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15.96 |  | 27.95 | 446.08
7 | 031003013001 | 减压阀组 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):包含压力表*4、DN50闸阀*4、Y型过滤器*2、减压阀*4等 2.型号、规格:详设计 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 1041.57 | 1041.57
8 | 031003013002 | 总水表DN50组件 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):包含水表、DN50闸阀、倒流防止器、Y型过滤器、减压阀等 2.型号、规格:详设计 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 576.67 | 576.67
9 | 031003001001 | DN32截止阀 | [项目特征] 1.类型:DN25截止阀 2.规格、压力等级:J11W-16T,DN20~DN50 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 82.47 | 82.47
本页小计 | [7 empty] | 2146.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031003001002 | DN25截止阀 | [项目特征] 1.类型:DN25截止阀 2.规格、压力等级:J11W-16T,DN20~DN50 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 71.93 | 71.93
11 | 031001006003 | 给水管 DN25 | [项目特征] 1.材质、规格: DN25，PPR(1.0MPa)给水管,热熔连接。 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10.9 |  | 16.46 | 179.41
12 | 031001006004 | 给水管 DN15 | [项目特征] 1.材质、规格: DN25，PPR(1.0MPa)给水管,热熔连接。 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 11.85 |  | 14.32 | 169.69
本页小计 | [7 empty] | 421.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031001006005 | PVC排水管 DN150 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC排水管 DN150 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5 |  | 36.53 | 182.65
14 | 031001006006 | PVC排水管 DN100 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC排水管 DN100 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 25.89 |  | 21.16 | 547.83
15 | 031001006007 | PVC排水管 DN75 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC排水管 DN75 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1 |  | 13.78 | 13.78
本页小计 | [7 empty] | 744.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031001006008 | PVC排水管 DN50 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC排水管 DN50 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1 |  | 6.99 | 6.99
17 | 03B001 | 87型雨水斗 | [项目特征] 1.87型雨水斗 [工作内容] 1.安装 | 副 | 2 |  | 21.59 | 43.18
18 | 030703022001 | 给水自动排气阀 | [项目特征] 1.名称:DN15 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 55.25 | 110.5
19 | 011505001001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:蹲便器（含水箱） 2.做法:详设计 3.其他:包下水管、角阀等所配件 [工作内容] 1.运输 2.安装 | 个 | 2 |  | 310.13 | 620.26
本页小计 | [7 empty] | 780.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 011505001002 | 洗手盆 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:台式洗手盆(墙挂式)洗手盆 2.支架、配件品种、规格:详设计（带单盆、台面、龙头、下水、角阀、支架等所有附件） [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 套 | 1 |  | 552.5 | 552.5
21 | 011505001003 | 拖布盆龙头 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:拖布盆龙头 2.支架、配件品种、规格:详设计（台面、龙头、下水、角阀、等所有附件） [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 套 | 1 |  | 221 | 221
本页小计 | [7 empty] | 773.5
合 计 | [7 empty] | 20061.36

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 55.91
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 55.91 | 55.91
本页小计 | [7 empty] | 55.91
合 计 | [7 empty] | 55.91

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 469.3
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 844.65
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 80.2
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 1394.15

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 714.66
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2240.39
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2000.35
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 240.04
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2955.05