## 封-2 招标控制价
| 2026年铜梁区华兴镇文化广场气排球场地面及雨棚建设项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 169794.21
(大写)： |  |  | 壹拾陆万玖仟柒佰玖拾肆元贰角壹分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 5775.63
(大写)： |  |  |  | 伍仟柒佰柒拾伍元陆角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：2026年铜梁区华兴镇文化广场气排球场地面及雨棚建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 2026年铜梁区华兴镇文化广场气排球场地面及雨棚建设项目 | 169794.21 |  | 5775.63 |  | 4587.83
合 计 |  | 169794.21 |  | 5775.63 |  | 4587.83
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【2026年铜梁区华兴镇
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：2026年铜梁区华兴镇文化广场气排球场地面及雨棚建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 土石方（全费用） | 1542.24
2 | 公共建筑工程 | 150148.23 |  | 5077.64 |  | 3992.55
3 | 安装工程 | 18103.74 |  | 697.99 |  | 595.28
合 计 |  | 169794.21 |  | 5775.63 |  | 4587.83
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【土石方（全费用）】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土石方（全费用） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1542.24
1.1 | A建筑工程 | 1542.24
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,542.24
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【土石方（全费用）】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方（全费用） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010101004001 | 基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计及规范要求 3.开挖方式:综合考虑 4.回填碾压:回填材质及压实度等满足设计及规范要求 5.综合单价:包含开挖、机械凿打、爆破、解小、场内排水、场内转运、回填碾压、机械进出场费、余方运距2KM内等全部工作内容，亦包含建筑工程一般风险、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有内容。 6.备注:工程量按挖方量计 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.回填碾压 7.余方弃置2KM 8.密闭运输 | m3 | 75.6 |  | 20.4 | 1542.24
本页小计 | [7 empty] | 1542.24
合 计 | [7 empty] | 1542.24

## 表-12 规费、税金项目计价表【土石方（全费用）】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土石方（全费用） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计+其他项目安文费 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 10
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【公共建筑工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 124990.91
1.1 | 结构工程 | 83019.91
1.2 | A建筑工程 | 41971
2 | 措施项目费 | 7639.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5077.64
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3992.55 |  | －
5 | 税金 | 13525.63 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 150,148.23
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【公共建筑工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 7639.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5077.64
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 162.39
措施项目费合计=1+2 |  | 7639.14

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【公共建筑工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
结构工程
1 | 010606013001 | 零星钢构件 | [项目特征] 1.构件名称:零星构件 2.钢材品种、规格:螺栓、垫板等零星钢构件 3.除锈要求:满足设计及规范要求 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 7.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.877 |  | 8982.29 | 7877.47
2 | 010603003001 | 钢管柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ168*5钢柱；Q235B 2.螺栓种类:综合考虑 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 7.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 1.483 |  | 6710.52 | 9951.7
本页小计 | [7 empty] | 17829.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ75*4、φ42*3；Q235B 2.构件类型:满足设计及规范要求 3.螺栓种类:综合考虑 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.除锈要求:满足设计及规范要求 6.防火要求:满足设计及规范要求 7.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 8.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 5.432 |  | 6475.38 | 35174.26
本页小计 | [7 empty] | 35174.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:200X70X20X2.0;Q235B 2.构件类型:满足设计及规范要求 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.除锈要求:满足设计及规范要求 6.防火要求:满足设计及规范要求 7.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 8.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 2.75 |  | 5314.62 | 14615.21
5 | 010501001001 | C20垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.92 |  | 456.19 | 1332.07
本页小计 | [7 empty] | 15947.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010501003001 | C30独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.52 |  | 518.3 | 5970.82
7 | 010502001001 | C30矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.86 |  | 777.58 | 3779.04
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.058 |  | 4082.55 | 4319.34
| A | 建筑工程
1 | 010901001001 | 瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色树脂瓦屋面，3.0厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 497.04 |  | 24.05 | 11953.81
本页小计 | [7 empty] | 26023.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010902007001 | 镀锌雨水沟200*300*3.0 | [项目特征] 1.材料品种、规格:镀锌钢板雨水沟200*300*3.0 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m | 40.8 |  | 26.47 | 1079.98
3 | 011103001001 | 150mmC25混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土:150厚C25混凝土 2.其他:综合考虑，满足设计及相关要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 50 |  | 54.81 | 2740.5
4 | 011103001002 | EPDM运动场地面面层 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:EPDM橡胶颗粒通过聚氨酯胶水相互粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:EPDM蓝色颗粒10厚（EPDM颗粒直径1-3mm），图案颜色甲方根据现场确定 3.底漆:底层专用底胶，渗透型防水底漆 4.其他:综合考虑，满足设计及相关要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 163.48 |  | 102.34 | 16730.54
本页小计 | [7 empty] | 20551.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 041001008001 | 排水沟拆除 | [项目特征] 1.结构形式:混凝土排水沟拆除 2.场内运距:综合考虑 3.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 2.16 |  | 120.67 | 260.65
6 | 040201022001 | 排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:内空尺寸380*400mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C10混凝土垫层 3.材料:底板墙身采用C15混凝土 4.盖板材质、规格:盖板利旧 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 10 |  | 251.78 | 2517.8
7 | 010607004003 | 钢丝网围墙（利旧） | [项目特征] 1.名称:钢丝网围墙（利旧） 2.材料品种、规格:满足相关规范及要求，综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.安螺栓及金属立柱 | m2 | 339.2 |  | 12.57 | 4263.74
本页小计 | [7 empty] | 7042.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010607004002 | 钢丝网围墙（新增） | [项目特征] 1.名称:钢丝网围墙 2.材料品种、规格:满足相关规范及要求，综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.安螺栓及金属立柱 | m2 | 16 |  | 33.81 | 540.96
9 | 011609002001 | 钢丝网围墙拆除 | [项目特征] 1.名称:钢丝网围墙拆除 2.场内运距:综合考虑 3.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 355.2 |  | 2.77 | 983.9
10 | 040205006001 | 标线 | [项目特征] 1.名称:运动球场标线 2.工艺:综合考虑，满足相关要求 3.线型:线宽40mm宽 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m | 156.94 |  | 2.87 | 450.42
本页小计 | [7 empty] | 1975.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011613001001 | 路灯移位 | [项目特征] 1.说明:路灯需拆除移到指定位置安装 2.预埋件:综合考虑其中 3.基础:综合考虑其中 4.其他:需综合考虑，满足指定要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 224.35 | 448.7
本页小计 | [7 empty] | 448.7
合 计 | [7 empty] | 124990.91

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【公共建筑工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 2399.11
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 5077.64
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术 | 0.42 | 162.39
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 7639.14

## 表-12 规费、税金项目计价表【公共建筑工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 3992.55
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 13525.63
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 12296.03
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1229.6
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 17518.18

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 14573.45
1.1 | C安装工程 | 14573.45
2 | 措施项目费 | 1304.19
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 697.99
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 595.28 |  | －
5 | 税金 | 1630.82 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 18,103.74
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【安装工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1304.19
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 697.99
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 64.16
措施项目费合计=1+2 |  | 1304.19

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030901013001 | 灭火器 | [项目特征] 1.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 2.要求:满足相关规范及要求 [工作内容] 1.设置 | 具 | 8 |  | 78.55 | 628.4
2 | 030404017001 | 配电箱PZ-30 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:PZ-30 3.说明:空开配件综合考虑，满足使用要求 4.安装方式:安装高度底边距地1500，配电箱形式为内门带锁 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 982.37 | 982.37
3 | 030412002001 | LED工厂灯 | [项目特征] 1.名称:LED工厂灯 2.型号:220V/100W/4000K 3.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 28 |  | 120.57 | 3375.96
本页小计 | [7 empty] | 4986.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006001 | PVC管DN110 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC管DN110 2.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 45 |  | 15.54 | 699.3
5 | 030411001003 | 配管PC16 | [项目特征] 1.名称:配管PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 84.35 |  | 9.16 | 772.65
6 | 030411001004 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 68.25 |  | 10.14 | 692.06
7 | 030411004001 | 配线ZC-B2-BV-0.45/0.75KV-3X2.5 | [项目特征] 1.配线形式:ZC-B2-BV-0.45/0.75KV-3X2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 84.35 |  | 9.54 | 804.7
本页小计 | [7 empty] | 2968.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004002 | 配线ZC-B2-BV-0.45/0.75KV-3X4 | [项目特征] 1.配线形式:ZC-B2-BV-0.45/0.75KV-3X4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 68.25 |  | 10.56 | 720.72
9 | 030409008001 | 接地端子板 | [项目特征] 1.名称:接地端子板 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 2 |  | 38.65 | 77.3
10 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:-25x4扁钢 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 73.8 |  | 25.01 | 1845.74
11 | 030409005001 | 避雷网-40x4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:40x4热镀锌扁钢 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.避雷网制作、安装 2.2.跨接 3.3.混凝土块制作 4.4.补刷(喷)油漆 | m | 99.4 |  | 16.93 | 1682.84
本页小计 | [7 empty] | 4326.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030409005002 | φ12热镀锌圆钢接闪带 | [项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.避雷网制作、安装 2.2.跨接 3.3.混凝土块制作 4.4.补刷(喷)油漆 | m | 113.1 |  | 20.26 | 2291.41
本页小计 | [7 empty] | 2291.41
合 计 | [7 empty] | 14573.45

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【安装工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 542.04
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 697.99
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 64.16
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 1304.19

## 表-12 规费、税金项目计价表【安装工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 595.28
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1630.82
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1482.56
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 148.26
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2226.1