## 封-2 招标控制价
| 旧县街道2025年森林防火消防水箱建设项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 433539.56
(大写)： |  |  | 肆拾叁万叁仟伍佰叁拾玖元伍角陆分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 15283.79
(大写)： |  |  |  | 壹万伍仟贰佰捌拾叁元柒角玖分
招 标 人： |  | / |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：旧县街道2025年森林防火消防水箱建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 旧县街道2025年森林防火消防水箱建设项目 | 433539.56 |  | 15283.79 |  | 1289.51
合 计 |  | 433539.56 |  | 15283.79 |  | 1289.51
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【旧县街道2025年森林
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：旧县街道2025年森林防火消防水箱建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 全费用土石方工程 | 2643.36
2 | 建筑工程 | 430896.2 |  | 15283.79 |  | 1289.51
合 计 |  | 433539.56 |  | 15283.79 |  | 1289.51
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-2 招标控制价【全费用土石方工程】
封-2 | 全费用土石方工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 2,643.36
|  | (大写): | 贰仟陆佰肆拾叁元叁角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 0
(大写): |  |  |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【全费用土石方工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：全费用土石方工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 2643.36
1.1 | A建筑工程 | 2643.36
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,643.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【全费用土石方工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：全费用土石方工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【全费用土石方工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全费用土石方工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 040101001001 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.1.土石类别:土方、石方、淤泥、建筑垃圾等综合考虑 2.2.开挖方式:综合考虑 3.3.开挖深度:满足设计及规范要求 4.4.机械进出场:含一次或多次机械进出场 5.5.场内运距:全包 6.6.场外运距:余方运距2KM内 7.7.综合单价:包含开挖、机械凿打、爆破、解小、挖淤、晾晒、场内排水、场内转运、一般回填、机械进出场费、余方运距2KM内等全部工作内容，亦包含建筑工程一般风险、管理费、利润、措施费(含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.1.清除表土及地上附着物、拆除构（建）筑物等场地清理 2.2.排地表水 3.3.施工现场排水、降水 4.4.土石方开挖 5.5.支护、围护(挡土板)安、拆 6.6.挖淤、晾晒 7.7.基底钎探 8.8.场内运输 9.9.一般回填 10.10.余方运距2KM | m3 | 80 |  | 13.3 | 1064
本页小计 | [7 empty] | 1064
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全费用土石方工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010101003001 | 挖沟槽、基坑土石方 | [项目特征] 1.1.部位:综合考虑 2.2.土石类别:土方、石方、淤泥等综合考虑 3.3.开挖方式:综合考虑 4.4.开挖深度:满足设计及规范要求 5.5.机械进出场:含一次或多次机械进出场 6.6.综合单价:包含开挖、机械凿打、爆破、解小、挖淤、晾晒、场内排水、场内转运、回填碾压、机械进出场费、余方运距2KM内等全部工作内容，亦包含建筑工程一般风险、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.1.清除表土及地上附着物、拆除构（建）筑物等场地清理 2.2.排地表水 3.3.施工现场排水、降水 4.4.土石方开挖 5.5.围护(挡土板)及拆除 6.6.挖淤、晾晒 7.7.基底钎探 8.8.场内运输 9.9.回填碾压 10.10.余方运距2KM | m3 | 68.77 |  | 22.8 | 1567.96
本页小计 | [7 empty] | 1567.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全费用土石方工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103002001 | 余方外运(增运1km) | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.增加运距:1km 3.运输方式:根据现场需要综合考虑 4.其他费用:管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范、施工降排水等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 5.其他说明:此全费用综合单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.增运 | m3 | 1 |  | 11.4 | 11.4
本页小计 | [7 empty] | 11.4
合 计 | [7 empty] | 2643.36

## 封-2 招标控制价【建筑工程】
封-2 | 建筑工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 430,896.20
|  | (大写): | 肆拾叁万零捌佰玖拾陆元贰角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 15283.79
(大写): |  |  |  | 壹万伍仟贰佰捌拾叁元柒角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【建筑工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 374038.66
1.1 | A建筑工程 | 374038.66
2 | 措施项目费 | 16110.97
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 15283.79
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1289.51 |  | －
5 | 税金 | 39457.06 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 430,896.20
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【建筑工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 16110.97
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 15283.79
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 52.48
措施项目费合计=1+2 |  | 16110.97

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010507001001 | 散水 | [项目特征] 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 86.4 |  | 42.92 | 3708.29
2 | 030507008001 | 监控摄像设备 | [项目特征] 1.名称:太阳能监控设备 2.类别:根据现场确定，不低于1600万像素 3.备注:含太阳能板，镜头、立杆、防护罩等所有内容 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 1727.2 | 6908.8
3 | 030817006001 | 物联网液位计 | [项目特征] 1.要求:能监测水位 [工作内容] 1.安装 | 组 | 4 |  | 191.84 | 767.36
本页小计 | [7 empty] | 11384.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040201022001 | 排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:500*300mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土 3.砌体材料:页岩标准砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 102.8 |  | 64.97 | 6678.92
5 | 031001006001 | PE进水管 DN50 | [项目特征] 1.材质、规格:PE100进水管 DN50，1.6Mpa [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8 |  | 18.68 | 149.44
本页小计 | [7 empty] | 6828.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006002 | 排污管UPVC DN50 | [项目特征] 1.材质、规格:UPVC DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 12 |  | 12.49 | 149.88
7 | 031001006003 | PE进水管100 DN32 | [项目特征] 1.材质、规格:PE100给水管 DN32 1.6MPa [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 200 |  | 11.61 | 2322
8 | 031001006004 | 溢流管 DN20 | [项目特征] 1.材质、规格:PE100 DN20 1.6MPa [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |  | 9.26 | 185.2
本页小计 | [7 empty] | 2657.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031006015001 | 成品不锈钢消防水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:SUS304不锈钢水箱 2.蓄水量:108m3 3.不锈钢厚度:2mm 4.其他:出口管处安装快速取水阀，并安装所有阀门和除预留50m以外的所有管线；配备与消防车匹配的接头，成品爬梯一个，进水口及出水口安装不锈钢锁和五金配件并采用不锈钢板制作挡板以满足使用要求 5.水箱配置与技术质量要求:满足规范要求的质量标准及功能需求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 4 |  | 71250 | 285000
10 | 040205004001 | 水箱标志牌 | [项目特征] 1.材质、规格尺寸:厂家根据水箱参数确定 [工作内容] 1.制作、安装 | 块 | 4 |  | 71.05 | 284.2
11 | 040205004002 | 森林防火宣传标志牌 | [项目特征] 1.材质、规格尺寸:按以往水箱旁宣传标牌做法 [工作内容] 1.制作、安装 | 块 | 4 |  | 137.55 | 550.2
12 | 040309001001 | 不锈钢栏杆（含基础预埋件） | [项目特征] 1.栏杆材质、规格:1.2m高不锈钢栏杆（带锁） [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.除锈、刷油漆 | m | 131.2 |  | 230.44 | 30233.73
本页小计 | [7 empty] | 316068.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 1.204 |  | 4703.42 | 5662.92
14 | 070103001001 | 水箱基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 30.75 |  | 459.23 | 14121.32
15 | 011201001001 | 一般抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 133.33 |  | 27.01 | 3601.24
本页小计 | [7 empty] | 23385.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030409006001 | 避雷针 | [项目特征] 1.材质:不锈钢防雨帽，防雨裙边 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装形式、高度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷针制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 2 |  | 701.58 | 1403.16
17 | 011707B07001 | 水运输及装箱 | [项目特征] 1.运输距离:综合考虑 2.其他:水费、路况、运距、运输及装卸水等一切因素由投标人自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 432 |  | 28.5 | 12312
本页小计 | [7 empty] | 13715.16
合 计 | [7 empty] | 374038.66

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【建筑工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【建筑工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 774.7
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 15283.79 | 100 | 15283.79
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 52.48
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 16110.97

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【建筑工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【建筑工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 1289.51
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 39457.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 35229.52
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4227.54
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 40746.57

## 人材机价差表【建筑工程】
人材机价差表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 4.5224 | 120 | 128 |  | 8 | 36.18
2 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 10.5611 | 120 | 128 |  | 8 | 84.49
3 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 18.582 | 115 | 123 |  | 8 | 148.66
4 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 11.3336 | 115 | 122 |  | 7 | 79.34
5 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 10.4865 | 125 | 133 |  | 8 | 83.89
6 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 8.2446 | 125 | 134 |  | 9 | 74.2
7 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 32.5192 | 120 | 128 |  | 8 | 260.15
8 | 000500030 | 工业管道综合工 |  | 工日 | 0.5968 | 130 | 139 |  | 9 | 5.37
9 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 1.8108 | 125 | 132 |  | 7 | 12.68
10 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 2.7512 | 135 | 142 |  | 7 | 19.26
11 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 0.2512 | 115 | 122 |  | 7 | 1.76
12 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 8.2254 | 3.07 | 3.2 |  | 0.13 | 1.07
13 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 1.1747 | 2905.98 | 3203.54 |  | 297.56 | 349.54
14 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 2380.0488 | 0.31 | 0.43 |  | 0.12 | 285.61
15 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 6.3248 | 63.11 | 232 |  | 168.89 | 1068.2
16 | 122101010 | 金属栏杆(成品) |  | m | 124.64 | 60 | 199 |  | 139 | 17324.96
17 | 241700100 | 水位计 |  | 套 | 3.8 | 38.46 | 170 |  | 131.54 | 499.85
18 | 363101830@1 | 防火标志牌 |  | 块 | 3.8 | 17.09 | 140 |  | 122.91 | 467.06
19 | 363101830@2 | 水箱标志牌 |  | 块 | 3.8 | 17.09 | 70 |  | 52.91 | 201.06
20 | 840201140 | 商品砼 | C20 | m3 | 3.3546 | 266.99 | 415 |  | 148.01 | 496.51
21 | 840201140@1 | 商品砼 | C20 | m3 | 4.7099 | 266.99 | 415 |  | 148.01 | 697.11
22 | 840201140@2 | 商品砼 | C30 | m3 | 26.7703 | 266.99 | 433 |  | 166.01 | 4444.14
23 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.0931 | 120 | 128 |  | 8 | 8.74
| 合 计 | [8 empty] | 26649.83