旧县办发〔2025〕13号
重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

关于印发《旧县街道“小火亡人”专项整治

工作方案》的通知
各相关板块、各相关岗位，各村（社区）：

根据现阶段社会治安重点地区和突出问题整治工作规则，结合当前工作实际，决定开展“小火亡人”专项整治工作，现将《旧县街道2025年“小火亡人”专项整治工作方案》印发给你们，请抓好工作落实。

                 重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

                          2025年4月11日

（此件公开发布）

旧县街道2025年“小火亡人”专项整治

工作方案

为切实有效提升辖区居民小区、农家大院火灾防控水平，坚决防止“小火亡人”事故发生。秉承“依靠镇街、推动社区（村）、发动社会”工作思路，强化源头治理、综合施策，推动消防工作向基层末端延伸，大力消除“小火亡人”诱因，有效确保辖区火灾防控形势持续稳定，结合工作实际，特制定本方案。
一、组织领导
成立旧县街道“小火亡人”整治工作专班，由街道党工委副书记辜明川任专班组长，应急管理岗、农业服务岗、派出所以及各村（社区）书记为成员。工作专班下设专班办公室在应急管理岗办公室，由谭小江任办公室主任，办公室负责动态整治工作的组织和协调。
二、工作目标

认真贯彻习近平总书记关于推进应急管理体系和能力现代化的重要讲话精神，深入贯彻新发展理念，坚持问题导向，整改消除火灾隐患，健全农村消防安全监管体系，完善农村消防基础设施，不断提高群众消防安全素质，切实增强农村抗御火灾整体能力，坚决预防和遏制“小火亡人”事故发生。
三、工作内容
（一）排查整治电路隐患。各村（社区）重点针对居民小区、村民自建房开展排查，重点排查电气线路是否乱拉乱接、老化损坏或直接敷设在可燃物上；是否使用铜丝、铁丝等代替保险丝；是否存在电动车违规入户充电行为；是否过载使用用电设备；配电箱、电表箱是否采用不燃材料制作；是否在电气线路上搭、挂物品；架空电气线路是否跨越可燃物堆场，且间距小于电杆高度的1.5倍等；对于无人居住的房屋建筑，要核查用电线路是否切断。
（二）严格规范用火用气。农业服务岗、各村（社区）要严格规范农村地区柴草等可燃堆垛的堆放，村民院落内堆放的少量柴草、饲料等与建筑之间应采取防火隔离措施。应减少室内柴草、木材等可燃物存放，确需堆放，与灶台、大功率电器等保持一定的安全距离，且不应堆放在电气线路下方，尤其是要对野外烧荒，不文明用火等要进行劝阻；组织村居网格员，加强农村大院房前屋后可燃物的清理，减少火灾荷载。依托农村危房改造，对耐火等级低的房屋进行改造。燃柴炉灶周围1.0米范围内不应堆放柴草等可燃物，炉灶正上方1.5米范围内不应有可燃物。使用沼气的，沼气池进料口、出料口及池盖与明火散发点的距离不应小于25米；使用液化石油气的，液化石油气钢瓶不应接近火源、热源，与灶具之间的安全距离不应小于0.5米。
（三）全面加强重点对象消防检查。应急管理岗要按照电气火灾、电动自行车、“打通生命通道”等专项整治要求，以老旧住宅、“九小场所”、“三合一”场所、群租房、连片村寨等为重点，组织消防委托执法人员、网格员、村（社区）消防工作人员、消防网格员、物业服务企业员工等力量，广泛开展以“三清三查”为主要内容的消防安全大检查活动（即清理楼道、阳台、管道井和住宅周边可燃物，清理电动自行车违规在楼道、出口处停放、充电，清理电气线路乱拉乱接；检查消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，检查消防设施器材和防火门是否完好，检查值班人员是否在岗在位），彻底摸清隐患底数，并建立隐患清单，逐一对账销号；能够当场整改的，督促当场整改；不能当场整改的，督促限期整改或依照委托执法权限处理。
（四）加强消防宣教工作。应急管理岗、各村（社区）要结合专项整治工作，挨家挨户开展报火警、防火灭火、逃生自救、家庭火灾防范等消防安全基本常识宣传。要以村民小组为单位，设置消防知识宣传栏，逐户张贴消防宣传画、发放防火手册，扩大消防宣传教育的受众面，增强消防宣传教育的实效性。要建立消防志愿者、村（社区）干部对弱势群体进行“一对一”帮扶和监管制度，定期对留守儿童，孤、寡、独居以及老弱、病等人员进行走访，宣讲消防安全常识，组织开展邻里之间友爱互助。
（五）强化消防基础设施。应急管理岗要加强综合应急救援队伍、专职消防队伍、社会救援力量、社区和单位微型消防站联勤联动，提高同步调度、协调救援能力；充分发挥本区域专职消防队、志愿消防队和社区微型消防站的作用，配齐人员装备，严格落实值班备勤制度，加强队伍管理，做好器材的维护保养，强化日常业务训练和实战演练，不断提升战斗力。农业服务岗要在具备给水管网条件的农村地区设置室外消防给水系统，不具备给水管网条件的要建设消防水池或利用天然水源建设消防车应急取水平台。各村（社区）要配置灭火器等灭火设施，要确保一旦发生火灾后能立即开展自防自救。
六、工作要求
（一）全面加强部署研判。高度重视此次排查整治工作，进一步增强工作紧迫感、责任感和危机感，组织召开农村、社区消防安全形势分析会，全面分析消防工作存在的薄弱环节和突出问题，对辖区内农村建筑进行认真摸排，重点清查3户（含）以上房屋相连或紧邻建筑，建立基础台账及隐患清单，做到底数清、情况明。
（二）全面加强日常管理。应急管理岗要严格按照整治方案工作内容，组织消防委托执法人员、村（社区）工作人员、消防网格员等力量，广泛开展农村地区消防安全大检查活动，组织社区、村民小组相关人员开展经常性消防安全教育培训，培养消防安全“明白人”，提升基层消防安全管理能力和人员消防安全素质水平。
（三）加强组织领导，及时报送工作动态。加强与上级部门联系沟通，及时上报情况信息；对整治中的热点、难点问题及时上报工作小组，确保此项工作稳步推进。
1

