平府发〔2021〕51号

重庆市铜梁区平滩镇人民政府

关于明确村（社区）安全用电“协管员”

的通知

各村（社区）：

经镇政府研究同意，现将我镇各村（社区）安全用电协管员及工作职责明确如下：

附件：1.安全用电电力协管员工作职责

2.平滩镇安全用电协管员名单

（此页无正文）

重庆市铜梁区平滩镇人民政府

2021年9月6日

平滩镇党政办公室                         2021年9月6日印发

附件1

安全用电电力协管员工作职责

为顺利推进安全用电示范镇的创建，现对安全用电电力协管员的职责明确如下：

一、定期参与供电公司的安全用电知识专业培训，定期向区域内居民进行安全培训，培训覆盖率应达到90%以上。

二、电力协管员对所在村社居民的安全用电培训每季度不得少于一次，对所在村社电力线路的安全巡视每月不少于一次，对居民安装的漏电保护装置每月应进行试跳检测一次，上述内均应有相应记录。

三、在履行职责或安全监督、检查、巡视等过程发现有触电危险的安全隐患应单独备案，及时上报或协调供电公司消除隐患。

四、暴风雨等极端恶劣天气后应立即对所在村社的线路现场巡查一次。

五、协助电力部门完成施工、清障工作。

六、有以下情况应立即制止，并立即通知供电所：

1.线路有破损、跑漏电情况；

2.线路通道下及两侧树竹超高，影响线路安全；

3.及时制止并汇报线路附近堆放易燃易爆物品；

4.线路下方建房或堆放弃土、柴草等杂物的情况；

5.可能发生倒杆断线的情况；

6.发现窃电（含外挂抽水等）违章用电；

7.其他电力安全相关隐患的情况。