## 封-2 招标控制价
封-2 | 铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 3,367.30
|  | (大写): | 叁仟叁佰陆拾柒元叁角
其中:安全文明施工费(小写):
(大写):
招 标 人： |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 3345.46
1.1 | A屋面整治工程 | 2553.45
1.2 | 外墙面整治工程 | 304.46
1.3 | 农房院落柴棚 | 487.55
2 | 措施项目费 | 21.84
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 3,367.30
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 21.84
措施项目费合计=1+2 |  | 21.84

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 屋面整治工程
1 | 011607001003 | 拆除彩钢棚（含相应基层骨架） | [项目特征] 1.刚性层厚度:综合考虑 2.材质:彩钢棚 3.场内运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑 4.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 |  | 5.86 | 5.86
2 | 011607001004 | 小青瓦屋面拆除（含相应基层骨架） | [项目特征] 1.刚性层厚度:综合考虑 2.材质:小青瓦 3.场内运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑 4.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 |  | 15.81 | 15.81
本页小计 | [7 empty] | 21.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010901001008 | 树脂瓦瓦屋面(含钢檩条、钢柱、钢梁等施工图所示全部内容） | [项目特征] 1.瓦品种、规格:仿琉璃瓦树脂瓦、3mm厚 2.瓦脊:3厚合成树脂正脊瓦 3.柱类型:热浸镀锌方管100*100*2.5（Q355B） 4.单根柱质量:综合考虑 5.钢檩条品种、规格:热浸镀锌矩管30*60*2.5（Q355B)间距750mm 6.梁类型:按设计图纸 7.梁钢材品种、规格:热浸镀锌矩管50*100*3.0（Q355B） 8.梁单根质量:综合考虑 9.螺栓种类:综合考虑 10.探伤要求:按设计、规范要求 11.防火要求:满足设计和施工规范 12.焊缝:焊缝为连续焊缝（均为满焊），焊缝高度不少于连接构 件的最小壁厚，焊缝最小长度为 40mm，焊条用 E43 型；所有焊接处需涂刷防护油漆 13.运输距离:综合考虑 14.具体做法:详设计 15.综合单价:含人材机直接工程费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 3.焊缝 4.钢柱、钢梁、檩条安装 | m2 | 1 |  | 182.66 | 182.66
本页小计 | [7 empty] | 182.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 020603002009 | 滴水瓦 | [项目特征] 1.瓦件类型:滴水瓦 2.瓦件规格尺寸:符合设计及规范要求 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.运瓦 2.调运砂浆 3.铺底灰 4.盖瓦 5.嵌缝 | m | 1 |  | 12.66 | 12.66
5 | 020508019005 | 1mm红褐色钢质封檐板 | [项目特征] 1.品种:1mm红褐色钢质封檐板 2.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安装 | m | 1 |  | 12.23 | 12.23
6 | 020508019006 | 1mm铝合金封檐板 | [项目特征] 1.品种:1mm铝合金封檐板,立面红褐色烤漆 2.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安装 | m | 1 |  | 12.78 | 12.78
本页小计 | [7 empty] | 37.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 020603002010 | 树脂封檐瓦 | [项目特征] 1.瓦件类型:树脂封檐瓦 2.瓦件规格尺寸:符合设计及规范要求 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.运瓦 2.调运砂浆 3.铺底灰 4.盖瓦 5.嵌缝 | m | 1 |  | 16.51 | 16.51
8 | 030409006002 | 避雷针 | [项目特征] 1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢Φ16 3.规格:H=500MM 4.安装形式、高度:根据现场情况考虑 5.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.避雷针制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 1 |  | 142.52 | 142.52
本页小计 | [7 empty] | 159.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011207001009 | 20mm厚硅酸钙板墙面 | [项目特征] 1.龙骨:L40X40X4沿女儿墙@900 2.基层材料种类、规格:20mm厚硅酸钙板（双面） 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 4.其他:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 | m2 | 1 |  | 164.26 | 164.26
10 | 011207001010 | 10mm厚硅酸钙板墙面 | [项目特征] 1.龙骨:1.2mm厚50*50不锈钢方管@600、1.2mm厚50*100mm不锈钢与方管满焊连接间距@750 2.基层材料种类、规格:10mm厚硅酸钙板 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 4.其他:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 | m2 | 1 |  | 123.38 | 123.38
本页小计 | [7 empty] | 287.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 010607001001 | 成品铝合金百叶 | [项目特征] 1.材料品种、规格:0.8mm厚，中距80mm成品铝合金百叶 2.边框材质:铝合金方管25*15*0.8 3.做法:详设计 4.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓 | m2 | 1 |  | 230.25 | 230.25
12 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | [项目特征] 1.材料品种、规格:1mm铝合金 2.接缝、嵌缝材料种类:符合设计及规范要求 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 4.具体做法:详设计 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 1 |  | 100.99 | 100.99
本页小计 | [7 empty] | 331.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010501003001 | C30柱脚包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 |  | 737.95 | 737.95
14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体拆除 2.砌体材质:砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 1 |  | 59.95 | 59.95
15 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1 |  | 657.63 | 657.63
本页小计 | [7 empty] | 1455.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 011707B07005 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:综合考虑 2.其他:包含场内转运 3.运输方式:机械运输 4.装车方式:机械 5.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 1 |  | 78.01 | 78.01
外墙面整治工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底、两次成活、扫毛或划出纹道，最薄处20mm 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 | 1 |  | 45.19 | 45.19
本页小计 | [7 empty] | 123.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010607005001 | 挂镀锌钢丝网 | [项目特征] 1.网格面:镀锌钢丝网，12.7*12.7网格， 2.做法:详设计 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 1 |  | 14.42 | 14.42
3 | 011406003001 | 外墙面腻子 | [项目特征] 1.基层类型:外墙面 2.腻子种类:建筑腻子（防水型） 3.刮腻子遍数:二遍，每遍 1mm 并打磨平整，保养 4.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 1 |  | 12.15 | 12.15
4 | 010607005002 | 贴玻纤网格布 | [项目特征] 1.网格面:耐碱玻纤网格布（400g/㎡） 2.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 1 |  | 7.11 | 7.11
本页小计 | [7 empty] | 33.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011406001001 | 乳胶漆外墙面 | [项目特征] 1.部位:外墙面 2.面层油漆种类、遍数:刷外墙乳胶漆2遍 3.防护材料种类:喷甲基硅酸钠憎水剂 4.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 1 |  | 28.32 | 28.32
本页小计 | [7 empty] | 28.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011204003004 | 仿青砖墙裙 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙面 2.安装方式:1:3水泥砂浆粘贴，横向 工字贴至窗台下 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10mm仿青砖墙裙 4.缝宽、嵌缝材料种类:符合设计及规范要求 5.防护材料种类:符合设计及规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 7.具体做法:详设计 8.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 1 |  | 151.04 | 151.04
本页小计 | [7 empty] | 151.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:墙面砖 2.场内运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 |  | 8.7 | 8.7
8 | 011604002001 | 外墙面、天棚铲除抹灰和涂料 | [项目特征] 1.抹灰层种类及厚度:腻子、涂料 2.场内运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 |  | 1.81 | 1.81
本页小计 | [7 empty] | 10.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011402001001 | 木窗油漆 | [项目特征] 1.窗类型:木窗 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.其他:包含墙面及其他实施的保护费用 4.防护材料种类:符合设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:刷朱褐色油漆一遍 6.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 1 |  | 35.72 | 35.72
农房院落柴棚
1 | 011603001001 | 原柴棚、圈舍拆除 | [项目特征] 1.名称:原柴棚、圈舍 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:根据现场实际情况确定 4.场内运距:由投标人根据现场实际情况综合考虑 5.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 |  | 18.04 | 18.04
本页小计 | [7 empty] | 53.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 050303001001 | 柴棚、圈舍（含基础） | [项目特征] 1.屋面坡度:详设计 2.铺草种类:100mm厚黄褐色仿真毛草 3.垫层:100mm厚C20自拌混凝土 4.基础类型:C30自拌混凝土 5.钢筋种类:现浇钢筋,配置及型号详设计 6.圆木梁规格、材质:稍径200mm 7.方木梁:80*80mm@600杉木 8.墙面装饰板:15mm厚杉木板 9.墙面压条材料种类、规格:50*50mm@500杉木条 10.木檩:50*50mm杉木@300 11.方木柱:100*50mm杉木 12.圆木柱:稍径150mm杉木 13.竹材种类:防腐松木、人工做旧、上透明外漆两遍，含水率≤20％ 14.柱、梁防护材料种类:油溶性木材防腐剂表面涂刷、喷淋法进行处理 15.望板:接触灰背面选用油溶性防腐剂、采用喷淋法处理，上面层均匀的喷淋药剂三遍以上做灰膏 16.其他木构件:选用水淋处理方法，表面均匀喷淋处理三次（三遍一次，一次一天） 17.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 18.做法:详设计 [工作内容] | m2 | 1 |  | 469.51 | 469.51
本页小计 | [7 empty] | 469.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.整理、选料 2.屋面铺设 3.基础浇筑 4.钢筋制作、安装 5.木材选用、做旧 6.木构件制作、安装 7.刷防护材料
本页小计 | [7 empty] | 469.51
合 计 | [7 empty] | 3345.46

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：铜梁区庆隆镇璧铜线及铜安高速（庆隆段）沿线农房整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 21.84
1 | 011701001001 | 钢管双排脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:综合 2.檐口高度:按实际尺寸 3.综合单价:含人工费、材料费、机械费、一般风险费、组织措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1 |  | 21.84 | 21.84
本页小计 | [7 empty] | 21.84
合 计 | [7 empty] | 21.84