水口府〔2024〕59号

重庆市铜梁区水口镇人民政府

关于印发《水口镇污水管网设施维护管理

制度》的通知

各村（社区），镇级各板块：

《水口镇污水管网设施维护管理制度》已经镇政府办公会研究审议，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市铜梁区水口镇人民政府

2024年5月 29日

水口镇污水管网设施维护管理制度

为加强我镇污水管网设施维护管理，提高污水设施运行质量，保障污水管网设施功能完好，结合我镇实际制定本制度。

一、镇规划建设环保办公室负责场镇污水管网建设及维修整治，镇生态治理中心结合场镇管理职责负责日常运行。

二、按照“141”综合治理体系，网格员是本网格污水管网设施的责任人，负责对管网进行日常巡查，对擅自向主管网内排放污水和破坏管网及其设施的行为及时制止，及时上报管网及其设施在运行中出现的问题。

三、网格员坚持每天巡查，薄弱时间段（即八小时外、节假日、双休日）和汛期等重点时段的加大巡查强度。镇生态治理中心随时抽查。

四、加大污水管网的维护力度和破坏管网的处罚力度，对破坏管网及其设施的行为，由镇生态治理中心、规建环办进行教育并督促整改；对不服从管理的，由镇执法大队牵头进行行政处罚；触犯法律法规的，按法律法规执行。

五、因工程建设等需向污水管网排放污水的，必须提前向镇规建环办提交申请报告，由规建环办按规定审核。未提前申报向污水管网排放的，按相关法律法规处理。

六、本制度自2024年6月1日起执行。