	附件1

	工业厂房库房消防安全检查记录表

	企业名称
	
	统一社会信用代码
（18位）
	软件实现营业执照二维码扫描带出企业全称及统一社会信用代码

	地址
	
	是否规上（年营业额2000万以上）
	是/否

	所属区县
	
	所属镇街（园区）
	

	是否与其他厂房共用
	是/否
	管理单位
	

	主要性质
	生产/储存
	所属类别
	食品/汽车/电器/机械/电子/纺织/制衣制鞋/家具/木材/造纸和纸制品/化工/医药/橡胶和塑料制品/电力与燃气/其他

	投产时间（年月）
	
	单位列管情况
	火灾高危单位、消防安全重点单位、派出所列管单位、一般单位

	主要产品名称
	
	主要产品储量
	

	总建筑面积（平方米）
	
	最大生产厂房或库房建筑面积（平方米）
	

	厂房数量（座）
	
	库房数量（座）
	

	企业总人数（人）
	
	同一时间车间最大总人数（人）
	

	是否有危化品库房
	是/否
	最高火灾危险性（危化品库房除外）
	甲、乙、丙、丁、戊

	消防安全责任人
	
	消防安全责任人手机号
	

	消防安全管理人
	
	消防安全管理人手机号
	

	检查内容
	检查标准
	检查情况

	建筑使用性质
	1、建筑是否未经消防验收合格擅自投入使用；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	2、是否违规改变建筑使用性质，特别是擅自将丁戊类厂房库房改为丙类及以上厂房库房；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	消防安全管理
	3、是否明确消防安全责任人、管理人；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	4、消防控制室人员是否持证上岗；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	5、自动消防设施是否按照规定定期维护保养、检测；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	6、火灾高危单位是否按规定开展消防安全评估；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	7、是否组织开展消防安全培训；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	8、是否依法建立专职消防队、微型消防站或志愿消防队，并定期开展灭火疏散演练；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	火灾危险源
	9、电气线路是否存在敷设不规范或私拉乱接的情况；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	10、电气设备是否存在违规操作的情况；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	11、是否违规存放易燃易爆危险品；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	12、是否存在违规施工、违章动火动焊的情况；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	13、厂房库房内不同火灾危险性的物品是否按要求分类储存
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	14、供油、供气设施是否符合要求；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	15、铅酸、锂、氢等新能源电池存放方式是否符合规定；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	建筑防火
	16、建筑内防火分隔是否符合要求；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	17、疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防车道、消防救援场地是否符合规范要求；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	18、疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防车道、消防救援场地是否存在被堵塞或占用的情况；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	19、是否存在生产、储存、经营与住宿设置在同一建筑内的“多合一”现象；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	20、厂房仓库内是否违规设置办公室、休息室、员工宿舍、中间仓库；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	21、是否存在防火间距不足或被占用的情况；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	22、是否使用易燃可燃彩钢板搭建建筑；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	23、防爆、泄爆措施是否完好有效；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	消防设施
	24、消防水源是否满足规范要求；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	25、室内、外消火栓系统是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	26、火灾自动报警系统是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	27、自动喷水灭火系统是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	28、防排烟系统是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	29、泡沫灭火系统、气体灭火系统等是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	30、消防应急照明和疏散指示标志是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	
	31、灭火器等消防器材配件是否按规范设置并保持完好有效；
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□

	其他
	32、是否存在其他消防安全违法违规行为。
	存在问题：
无此类问题：□
不涉及：□


