## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A电气安装工程
1.2 | 给排水安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1091.94
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1091.94
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 电气安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:强电箱 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3
2 | 030404017002 | 配电箱（弱电） | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3
3 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 2.规格:五孔插座 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:三孔带开关 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
5 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:按设计 3.底盒材质、规格:单联 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 2
6 | 030502004002 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.安装方式:按设计 3.底盒材质、规格:单联 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 14
7 | 030412001001 | LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:460*460 3.类型:LED [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 31
8 | 030412001002 | 集成灯带换气扇 | [项目特征] 1.名称:集成灯带换气扇 2.规格:300*600 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404034001 | 单联翘板开关 | [项目特征] 1.名称:单联翘板开关 2.规格:单联单控 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10
10 | 030404034002 | 双联翘板开关 | [项目特征] 1.名称:双联翘板开关 2.规格:双联单控 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
11 | 030404034003 | 三联翘板开关 | [项目特征] 1.名称:三联翘板开关 2.规格:三联单控 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
12 | 030404034004 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:双控开关 2.规格:单联双控 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004001 | 配线BV-3*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:BV-3*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 261.63
14 | 030411004002 | 配线BV-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:BV-3*4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 207.96
15 | 030411001001 | 电线配管 | [项目特征] 1.名称:电线配管 2.材质:PVC-U 3.规格:16mm [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 469.59
16 | 030502005001 | 电话线 | [项目特征] 1.名称:电话线 2.规格:HBV-4*2*0.5 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 27.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030502007001 | 网线 | [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 154.18
给排水安装工程
1 | 031001006003 | 塑钢复合管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑钢复合管 DN20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 50
2 | 031001006001 | 塑钢复合管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑钢复合管 DN32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 50
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006004 | UPVC塑料管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN50 4.连接形式:零件粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 60
4 | 031001006005 | UPVC塑料管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN100 4.连接形式:零件粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 60
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷洗手盆 2.附件名称、数量:含连接管、角阀等全部附件。 3.其他:连接管长度超过定额耗量长度部分不再计算，投标报价自行考虑此因素。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
6 | 031004006001 | 大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷大便器(水箱) 2.附件名称、数量:低位水箱、角阀、连接管等全部附件 3.其他:连接管长度超过定额耗量长度部分不再计算，投标报价自行考虑此因素。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
7 | 031004014001 | 地漏 DN100 | [项目特征] 1.材质:综合 2.型号、规格:地漏 DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 1091.94 |  | 1091.94
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计