## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单综合单价最高限价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 电气安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:强电箱 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3 |  | 489.69
2 | 030404017002 | 配电箱（弱电） | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3 |  | 412.06
3 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 2.规格:五孔插座 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 25 |  | 29.77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单综合单价最高限价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:三孔带开关 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 34.47
5 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:按设计 3.底盒材质、规格:单联 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 2 |  | 17.85
6 | 030502004002 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.安装方式:按设计 3.底盒材质、规格:单联 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 14 |  | 16.71
7 | 030412001001 | LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:460*460 3.类型:LED [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 31 |  | 40.69
8 | 030412001002 | 集成灯带换气扇 | [项目特征] 1.名称:集成灯带换气扇 2.规格:300*600 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 207.55
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单综合单价最高限价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404034001 | 单联翘板开关 | [项目特征] 1.名称:单联翘板开关 2.规格:单联单控 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10 |  | 17.33
10 | 030404034002 | 双联翘板开关 | [项目特征] 1.名称:双联翘板开关 2.规格:双联单控 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 21.46
11 | 030404034003 | 三联翘板开关 | [项目特征] 1.名称:三联翘板开关 2.规格:三联单控 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 30.8
12 | 030404034004 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:双控开关 2.规格:单联双控 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 24.07
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单综合单价最高限价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004001 | 配线BV-3*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:BV-3*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 261.63 |  | 8.33
14 | 030411004002 | 配线BV-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:BV-3*4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 207.96 |  | 15.67
15 | 030411001001 | 电线配管 | [项目特征] 1.名称:电线配管 2.材质:PVC-U 3.规格:16mm [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 469.59 |  | 11.56
16 | 030502005001 | 电话线 | [项目特征] 1.名称:电话线 2.规格:HBV-4*2*0.5 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 27.18 |  | 3.71
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单综合单价最高限价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030502007001 | 网线 | [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 154.18 |  | 4.47
给排水安装工程
1 | 031001006003 | 塑钢复合管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑钢复合管 DN20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 50 |  | 15.52
2 | 031001006001 | 塑钢复合管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑钢复合管 DN32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 50 |  | 23.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单综合单价最高限价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006004 | UPVC塑料管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN50 4.连接形式:零件粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 60 |  | 20.41
4 | 031001006005 | UPVC塑料管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN100 4.连接形式:零件粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 60 |  | 36.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单综合单价最高限价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷洗手盆 2.附件名称、数量:含连接管、角阀等全部附件。 3.其他:连接管长度超过定额耗量长度部分不再计算，投标报价自行考虑此因素。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 234.57
6 | 031004006001 | 大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷大便器(水箱) 2.附件名称、数量:低位水箱、角阀、连接管等全部附件 3.其他:连接管长度超过定额耗量长度部分不再计算，投标报价自行考虑此因素。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 366.4
7 | 031004014001 | 地漏 DN100 | [项目特征] 1.材质:综合 2.型号、规格:地漏 DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 50.24
本页小计
合 计