## 封-2 招标控制价
| 铜梁区围龙镇2024巴蜀美丽庭院示范片龙隐村六组（蒋德立等4户）房屋整治项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 282263.09
(大写)： |  |  | 贰拾捌万贰仟贰佰陆拾叁元零玖分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 10619.63
(大写)： |  |  |  | 壹万零陆佰壹拾玖元陆角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：铜梁区围龙镇2024巴蜀美丽庭院示范片龙隐村六组（蒋德立等4户）房屋整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 铜梁区围龙镇2024巴蜀美丽庭院示范片龙隐村六组(殷家院子)房屋整治项目(一标段) | 282263.09 |  | 10619.63 |  | 13610.86
合 计 |  | 282263.09 |  | 10619.63 |  | 13610.86
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 199515.11
1.1 | 25号蒋德立房屋 | 69936.31
1.2 | 26号李朝建房屋 | 68941.38
1.3 | 27号李朝伦房屋 | 38503.74
1.4 | 31号蒋德江房屋 | 22133.68
2 | 措施项目费 | 43290.35
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10619.63
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 13610.86 |  | －
5 | 税金 | 25846.77 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 282,263.09
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 23800.72
2 | 施工组织措施项目 | 19489.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10619.63
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1106.5
措施项目费合计=1+2 |  | 43290.35

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25号蒋德立房屋
1 | 011605002003 | 原有墙面砖剔除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:原有墙面砖拆除 2.拆除内容:原有墙面砖及抹灰层 3.饰面材料种类及厚度:综合考虑 4.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m2 | 40 |  | 11.04 | 441.6
2 | 01B013 | 屋面彩钢棚拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:原有彩钢棚拆除 2.拆除内容:原有彩钢棚及钢骨架 3.计算规则:按设计图示尺寸以投影面积计算 4.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m2 | 110 |  | 13.33 | 1466.3
3 | 01B015 | 屋面三曲瓦拆除 | [项目特征] 1.拆除内容:原有三曲瓦屋面拆除 2.计算规则:按设计图示尺寸以投影面积计算 3.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m2 | 5 |  | 10.73 | 53.65
本页小计 | [7 empty] | 1961.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011608002003 | 铲除涂料墙面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:原有外墙漆铲除 2.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m2 | 36 |  | 1.24 | 44.64
5 | 011601001002 | 拆除女儿墙 | [项目特征] 1.砌体名称:综合考虑 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:综合考虑 4.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m3 | 3 |  | 113.98 | 341.94
6 | 010503004002 | 圈梁(过梁） | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.18 |  | 1028.31 | 2241.72
7 | 010502002002 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.86 |  | 1081.15 | 929.79
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.599 |  | 4699.66 | 7514.76
本页小计 | [7 empty] | 11072.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010401012003 | MU15砖砌山墙 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:砖砌山墙 2.砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖砌体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 13.06 |  | 597.37 | 7801.65
10 | 011204001020 | 600*300仿文化石瓷砖 | [项目特征] 1.粘接层:1:1.5水泥砂浆加建筑胶 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300仿文化石瓷砖，石材背面刷环氧树脂粘粗砂 3.其他:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 34 |  | 114.29 | 3885.86
11 | 011407001037 | 仿红砖外墙漆（基层抹灰面） | [项目特征] 1.基层类型:原有抹灰墙面清扫干净 2.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:仿红砖外墙漆2遍，白色美纹缝缝宽8mm 4.防护材料种类:甲基硅醇钠增水剂 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.刷防护材料 | m2 | 110 |  | 29.79 | 3276.9
本页小计 | [7 empty] | 14964.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011407001038 | 仿红砖外墙漆（基层涂料面） | [项目特征] 1.基层类型:原有涂料墙面用砂纸打磨干净后清理粉尘 2.隔离层:涂刷加固界面剂 3.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数:仿红砖外墙漆2遍，白色美纹缝缝宽8mm 5.防护材料种类:甲基硅醇钠增水剂 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.刷防护材料 | m2 | 36 |  | 36.23 | 1304.28
13 | 011407001039 | 仿红砖外墙漆（基层瓷砖及砖墙面） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.12厚1:3水泥砂浆打底 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 5.涂料品种、喷刷遍数:仿红砖外墙漆2遍，白色美纹缝缝宽8mm 6.防护材料种类:喷甲基硅醇钠增水剂 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.刷防护材料 | m2 | 120 |  | 64.74 | 7768.8
14 | 011207001001 | 凸30*30凹25铝合金仿木纹长城板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:按设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:凸30*30凹25铝合金仿木纹长城板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 4 |  | 202.18 | 808.72
本页小计 | [7 empty] | 9881.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011502002001 | 50*50樟子松防腐木 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.木材品种:樟子松防腐木 3.防护材料:栗色防腐油饰面 4.钢钉固定 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 190 |  | 16.2 | 3078
16 | 011502003022 | 100*30厚仿木纹陶瓷线条及仿木纹漆 | [项目特征] 1.粘结层类型:专用胶粘剂 2.线条材料品种、规格、颜色:100*30厚仿木纹陶瓷线条 3.线条固定:膨胀螺栓固定（锚入墙体厚度≥60mm） 4.找平层:6厚1：2.5水泥砂浆找平 5.面层漆:仿木纹漆两遍 6.防护材料:甲基硅醇钠憎水剂 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装、固定 2.找平 3.刷面漆 4.刷防护材料 | m | 60 |  | 63.95 | 3837
17 | 011502003023 | 200*100厚发泡陶瓷线条及灰色外墙漆 | [项目特征] 1.粘结层类型:专用胶粘剂 2.线条材料品种、规格、颜色:200*100厚发泡陶瓷线条 3.线条固定:膨胀螺栓固定（锚入墙体厚度≥60mm） 4.找平层:6厚1：2.5水泥砂浆找平 5.面层漆:灰色外墙漆两遍 6.防护材料:甲基硅醇钠憎水剂 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 36 |  | 107.08 | 3854.88
本页小计 | [7 empty] | 10769.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011402002010 | 窗框白色漆 | [项目特征] 1.窗类型:原有窗框 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:白色漆 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.除锈、基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 20 |  | 23.93 | 478.6
19 | 011401001008 | 木门打磨刷饰面漆 | [项目特征] 1.门类型:原有木门 2.防护材料种类、涂刷遍数:白色饰面漆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料，油漆 | m2 | 4 |  | 23.93 | 95.72
20 | 010807001001 | 铝合金玻璃窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃（内贴深色膜） [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.6 |  | 477.83 | 1242.36
21 | 010901001024 | 深灰色三曲瓦 | [项目特征] 1.瓦品种:三曲瓦 2.安装要求:水泥砂浆粘贴 3.计算规则:按设计图示尺寸以斜面积计算 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.龙骨制作安装 3.安瓦、作瓦脊 | m2 | 5 |  | 93.39 | 466.95
本页小计 | [7 empty] | 2283.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 010901001025 | 琉璃瓦瓦屋面(含木龙骨、脊瓦） | [项目特征] 1.龙骨类型、规格、施工要求:主龙骨100*30木枋间距800mm，次龙骨50*30木枋间距350mm。龙骨密度应根据瓦件材料规格及其厂家要求适当调整实施，保证屋面不漏水 2.瓦品种:琉璃瓦 3.瓦脊:琉璃瓦脊 4.安装要求:根据厂家要求采用不锈钢自攻螺钉固定牢固，做到不滑移，不掉落等 5.计算规则:按设计图示尺寸以斜面积计算 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.龙骨制作安装 3.安瓦、作瓦脊 | m2 | 66 |  | 116.42 | 7683.72
23 | 020508019015 | 150*30mm厚封檐板 | [项目特征] 1.断面尺寸:150*30 2.木材品种:杉木防腐木 3.防护材料种类、涂刷遍数:涂刷栗色防腐油两遍 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 45 |  | 23.28 | 1047.6
24 | 010702002017 | 200*100挑梁 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:200*100挑梁 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 0.13 |  | 4043.87 | 525.7
本页小计 | [7 empty] | 9257.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 010702002018 | Φ100檩子 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:Φ100檩子 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 1.57 |  | 4468.69 | 7015.84
26 | 010702002019 | Φ130脊檩 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:Φ130脊檩 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 0.28 |  | 4267.71 | 1194.96
27 | 010902007003 | 屋面天沟 | [项目特征] 1.材料品种、规格:详设计 2.接缝、嵌缝材料种类:详设计 3.具体做法:参照图集GB09J202-1-K26-5 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m | 10.29 |  | 86.45 | 889.57
28 | 010902004003 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 20 |  | 32.24 | 644.8
26号李朝建房屋
本页小计 | [7 empty] | 9745.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011605002005 | 原有墙面砖剔除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:原有墙面砖拆除 2.拆除内容:原有墙面砖及抹灰层 3.饰面材料种类及厚度:综合考虑 4.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m2 | 53.18 |  | 11.04 | 587.11
2 | 011604002001 | 铲除空鼓抹灰层 | [项目特征] 1.拆除部位:外墙 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | m2 | 10 |  | 3.37 | 33.7
3 | 011601001003 | 原有瓷砖墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:原有瓷砖墙 2.砌体材质:实心砖 3.拆除高度:现场实际 4.砌体表面的附着物种类:面砖 5.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m3 | 1.68 |  | 166.86 | 280.32
本页小计 | [7 empty] | 901.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 01B016 | 屋面彩钢棚拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:原有彩钢棚拆除 2.拆除内容:原有彩钢棚及钢骨架 3.计算规则:按设计图示尺寸以投影面积计算 4.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m2 | 61.58 |  | 13.33 | 820.86
5 | 01B017 | 屋面小青瓦拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:原有小青瓦屋面拆除 2.拆除内容:原有小青瓦及龙骨、封檐板等一并拆除 3.计算规则:按设计图示尺寸以投影面积计算 4.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m2 | 49.04 |  | 13.89 | 681.17
6 | 010401012004 | MU15砖砌山墙 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:砖砌山墙 2.砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖砌体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.83 |  | 597.37 | 495.82
本页小计 | [7 empty] | 1997.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010401005001 | 200*200*200水泥空心砖 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200*200*200水泥空心砖 2.墙体部位:详设计 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.35 |  | 894.59 | 1207.7
8 | 010503004001 | 预制C20砼压顶 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.22 |  | 1399.73 | 307.94
9 | 010502001001 | C20矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.07 |  | 1773.01 | 124.11
10 | 011204001021 | 600*300仿文化石瓷砖（完好基层） | [项目特征] 1.粘接层:1:1.5水泥砂浆加建筑胶 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300仿文化石瓷砖，石材背面刷环氧树脂粘粗砂 3.其他:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 25.28 |  | 114.29 | 2889.25
本页小计 | [7 empty] | 4529
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011204001022 | 600*300仿文化石瓷砖（新建基层） | [项目特征] 1.基层种类:13厚1:3水泥砂浆打底，两次成活 2.抹灰层种类:7厚1：3水泥砂浆找平 3.粘接层:1:1.5水泥砂浆加建筑胶 4.面层材料品种、规格、颜色:600*300仿文化石瓷砖，石材背面刷环氧树脂粘粗砂 5.其他:满足设计及规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 10 |  | 149.11 | 1491.1
12 | 011407001040 | 外墙漆（基层抹灰面） | [项目特征] 1.基层类型:原有抹灰墙面清扫干净 2.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙漆两遍，颜色详设计 4.防护材料种类:甲基硅醇钠增水剂 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.刷防护材料 | m2 | 184.14 |  | 23.87 | 4395.42
本页小计 | [7 empty] | 5886.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011407001041 | 外墙漆（基层瓷砖及砖墙面） | [项目特征] 1.抹灰层种类:12厚1：3水泥砂浆打底，两次成活；扫毛或划出纹道 2.找平层种类:6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙漆2遍 5.防护材料种类:甲基硅醇钠增水剂 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 5.刷防护材料 | m2 | 55.72 |  | 58.82 | 3277.45
14 | 011207001002 | 凸30*30凹25铝合金仿木纹长城板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:按设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:凸30*30凹25铝合金仿木纹长城板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 3.12 |  | 202.18 | 630.8
15 | 020509019004 | 100*20厚樟子松防腐木及防腐油 | [项目特征] 1.木材品种:樟子松防腐木 2.规格:100*20mm 3.间缝:5mm 4.防护材料种类、涂刷遍数:涂刷栗色防腐油两遍 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.雕刻 3.刷防护材料 | m2 | 6.28 |  | 102.18 | 641.69
本页小计 | [7 empty] | 4549.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 011502003024 | 100*30厚仿木纹陶瓷线条及仿木纹漆 | [项目特征] 1.粘结层类型:专用胶粘剂 2.线条材料品种、规格、颜色:100*30厚仿木纹陶瓷线条 3.线条固定:膨胀螺栓固定（锚入墙体厚度≥60mm） 4.找平层:6厚1：2.5水泥砂浆找平 5.面层漆:仿木纹漆两遍 6.防护材料:甲基硅醇钠憎水剂 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装、固定 2.找平 3.刷面漆 4.刷防护材料 | m | 36.37 |  | 63.95 | 2325.86
17 | 011502003025 | 200*100厚发泡陶瓷线条及灰色外墙漆 | [项目特征] 1.粘结层类型:专用胶粘剂 2.线条材料品种、规格、颜色:200*100厚发泡陶瓷线条 3.线条固定:膨胀螺栓固定（锚入墙体厚度≥60mm） 4.找平层:6厚1：2.5水泥砂浆找平 5.面层漆:灰色外墙漆两遍 6.防护材料:甲基硅醇钠憎水剂 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 30.05 |  | 107.08 | 3217.75
18 | 011402002009 | 窗框深灰色漆 | [项目特征] 1.窗类型:原有窗框 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:深灰色漆 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.除锈、基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.82 |  | 23.93 | 139.27
本页小计 | [7 empty] | 5682.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 011401001007 | 木门打磨刷防腐油 | [项目特征] 1.门类型:原有木门 2.防护材料种类、涂刷遍数:涂刷栗色防腐油两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料，油漆 | m2 | 6.06 |  | 23.93 | 145.02
20 | 020203001005 | 300*300*300錾道面青石柱础 | [项目特征] 1.石料种类、构件规格:250*250*200錾道面青石 2.榫头加工要求:满足设计及规范要求 3.石表面加工要求及等级:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.石构件制作 2.吊装 3.运输 4.安装、校正、修正缝口、固定 | 个 | 12 |  | 114.68 | 1376.16
21 | 010702001007 | 200*200木柱 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:200*200木柱 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 0.29 |  | 3319.47 | 962.65
22 | 010702001008 | Φ200木柱 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:Φ200木柱 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 0.97 |  | 3624.17 | 3515.44
本页小计 | [7 empty] | 5999.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 010702001009 | Φ150木柱 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:Φ150木柱 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 0.4 |  | 3769.32 | 1507.73
24 | 010702002020 | Φ100檩子 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:Φ100檩子 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 1.42 |  | 4468.69 | 6345.54
25 | 010702002021 | Φ130脊檩 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:Φ130脊檩 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 0.34 |  | 4267.77 | 1451.04
26 | 010702002022 | 200*100穿枋 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:200*100穿枋 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 0.74 |  | 4043.87 | 2992.46
本页小计 | [7 empty] | 12296.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 010702002023 | 150*100穿枋、斗枋、斜撑 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:150*100穿枋、斗枋、斜撑 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 1.12 |  | 4116.43 | 4610.4
28 | 010702002024 | 200*100挑梁 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:200*100挑梁 2.面层漆:仿木纹漆两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷面漆 | m3 | 0.25 |  | 4043.87 | 1010.97
29 | 011403003009 | 封檐板仿木纹漆 | [项目特征] 1.断面尺寸:原有封檐板 2.油漆品种、刷漆遍数:涂栗色防腐油面层二遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m | 11 |  | 6.53 | 71.83
30 | 020508019016 | 150*30mm厚封檐板 | [项目特征] 1.断面尺寸:150*30 2.木材品种:杉木防腐木 3.防护材料种类、涂刷遍数:涂刷栗色防腐油两遍 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.刨光制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 70.1 |  | 23.28 | 1631.93
本页小计 | [7 empty] | 7325.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 010901002002 | 0.8厚彩色钢板返水板 | [项目特征] 1.型材品种、规格:0.8厚彩色钢板返水板 2.水泥钉或射钉@500 3.镀锌垫片20*20*0.7 4.密封胶严封 5.其他:详图集09J202-1-P17-1 [工作内容] 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 | m2 | 4.29 |  | 52.12 | 223.59
32 | 020508019017 | 1厚铝板（与小青瓦同色） | [项目特征] 1.1厚铝板宽度250mm以内 2.聚合物水泥砂浆加抗裂纤维 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 2.9 |  | 28.58 | 82.88
33 | 010901001026 | 小青瓦瓦屋面白瓦头(含木龙骨、脊瓦） | [项目特征] 1.龙骨类型、规格、施工要求:120x30mm厚桷子@240；龙骨密度应根据瓦件材料规格及其厂家要求适当调整实施，保证屋面不漏水 2.瓦品种:小青瓦 3.瓦脊:小青瓦瓦脊 4.安装要求:详设计 5.计算规则:按设计图示尺寸以斜面积计算 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.龙骨制作安装 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 28.07 |  | 128.67 | 3611.77
34 | 010901001027 | 深灰色三曲瓦 | [项目特征] 1.瓦品种:三曲瓦 2.安装要求:水泥砂浆粘贴 3.计算规则:按设计图示尺寸以斜面积计算 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.龙骨制作安装 3.安瓦、作瓦脊 | m2 | 7.83 |  | 93.39 | 731.24
本页小计 | [7 empty] | 4649.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 010901001028 | 琉璃瓦瓦屋面(含木龙骨、脊瓦） | [项目特征] 1.龙骨类型、规格、施工要求:主龙骨100*30木枋间距800mm，次龙骨50*30木枋间距350mm。龙骨密度应根据瓦件材料规格及其厂家要求适当调整实施，保证屋面不漏水 2.瓦品种:琉璃瓦 3.瓦脊:琉璃瓦脊 4.安装要求:根据厂家要求采用不锈钢自攻螺钉固定牢固，做到不滑移，不掉落等 5.计算规则:按设计图示尺寸以斜面积计算 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.龙骨制作安装 3.安瓦、作瓦脊 | m2 | 64.43 |  | 116.42 | 7500.94
36 | 010901001029 | 树脂瓦屋面(含木龙骨、脊瓦） | [项目特征] 1.龙骨类型、规格、施工要求:主龙骨100*30木枋间距800mm，次龙骨50*30木枋间距500mm。龙骨密度应根据瓦件材料规格及其厂家要求适当调整实施，保证屋面不漏水 2.瓦品种:树脂瓦 3.瓦脊:树脂瓦脊 4.安装要求:根据厂家要求采用不锈钢自攻螺钉固定牢固，做到不滑移，不掉落等 5.计算规则:按设计图示尺寸以斜面积计算 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.龙骨制作安装 3.安瓦、作瓦脊 | m2 | 50.47 |  | 106.49 | 5374.55
本页小计 | [7 empty] | 12875.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 011503001003 | 仿木纹铝合金栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:100*50*1.5厚仿木纹铝合金扶手 2.栏杆材料种类、规格:50*50*1.2厚仿木纹铝合金 3.固定配件种类:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 30.05 |  | 74.5 | 2238.73
38 | 011101003002 | C20细石砼 | [项目特征] 1.部位:挑梁、穿枋与原墙安装 2.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石砼 3.具体做法:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 0.35 |  | 26.26 | 9.19
27号李朝伦房屋
本页小计 | [7 empty] | 2247.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011204001023 | 600*300仿文化石瓷砖 | [项目特征] 1.基层种类:13厚1:3水泥砂浆打底，两次成活 2.抹灰层种类:7厚1：3水泥砂浆找平 3.粘接层:1:1.5水泥砂浆加建筑胶 4.面层材料品种、规格、颜色:600*300仿文化石瓷砖，石材背面刷环氧树脂粘粗砂 5.其他:满足设计及规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 44.33 |  | 149.11 | 6610.05
2 | 011210001001 | 50*50木格栅 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:50*50樟子松防腐木格栅，中对中@100 2.油漆品种、刷漆遍数:涂刷栗色防腐油两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.格栅制作、运输、安装 2.刷油漆 | m2 | 17.04 |  | 146.91 | 2503.35
3 | 011401001003 | 木门打磨刷防腐油 | [项目特征] 1.门类型:原有木门 2.防护材料种类、涂刷遍数:涂刷栗色防腐油两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料，油漆 | m2 | 21.21 |  | 23.93 | 507.56
本页小计 | [7 empty] | 9620.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011407001042 | 仿砖肌理外墙漆（基层砖墙面） | [项目特征] 1.抹灰层种类:12厚1：3水泥砂浆打底，两次成活；扫毛或划出纹道 2.找平层种类:6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数:240X60米灰色仿砖肌理外墙漆，白色美纹缝，缝宽8mm 5.防护材料种类:甲基硅醇钠增水剂 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 5.刷防护材料 | m2 | 391.08 |  | 65.01 | 25424.11
5 | 011407001043 | 外墙漆 | [项目特征] 1.部位:原有栏杆扶手 2.抹灰层种类:12厚1：3水泥砂浆打底，两次成活；扫毛或划出纹道 3.找平层种类:6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙漆2遍 6.防护材料种类:甲基硅醇钠增水剂 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 5.刷防护材料 | m2 | 3.59 |  | 58.8 | 211.09
本页小计 | [7 empty] | 25635.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011403003010 | 封檐板仿木纹漆 | [项目特征] 1.断面尺寸:原有封檐板 2.油漆品种、刷漆遍数:涂栗色防腐油面层二遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m | 71.36 |  | 6.53 | 465.98
7 | 011101001002 | 1：2水泥砂浆找平找坡层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆找平找坡层（最薄20mm厚） [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 22.92 |  | 26.74 | 612.88
8 | 010902001002 | 3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 22.92 |  | 72.17 | 1654.14
9 | 011101003003 | 30mm厚C20细石砼抹平 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石砼抹平（保护层） [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 16.33 |  | 21.64 | 353.38
10 | 031001006001 | 塑料DN110排水管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:塑料DN110排水管 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5 |  | 32.24 | 161.2
31号蒋德江房屋
本页小计 | [7 empty] | 3247.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011608002004 | 铲除涂料墙面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:原有外墙漆铲除 2.场内外运距:包含场内转运堆放及场外弃渣运距，综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.转运堆放 5.建渣外运 | m2 | 66.44 |  | 1.24 | 82.39
2 | 011204001024 | 600*300仿文化石瓷砖 | [项目特征] 1.基层种类:13厚1:3水泥砂浆打底，两次成活 2.抹灰层种类:7厚1：3水泥砂浆找平 3.粘接层:1:1.5水泥砂浆加建筑胶 4.面层材料品种、规格、颜色:600*300仿文化石瓷砖，石材背面刷环氧树脂粘粗砂 5.其他:满足设计及规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 42.87 |  | 149.11 | 6392.35
本页小计 | [7 empty] | 6474.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011502003026 | 100*30厚仿木纹陶瓷线条及仿木纹漆 | [项目特征] 1.粘结层类型:专用胶粘剂 2.线条材料品种、规格、颜色:100*30厚仿木纹陶瓷线条 3.线条固定:膨胀螺栓固定（锚入墙体厚度≥60mm） 4.找平层:6厚1：2.5水泥砂浆找平 5.面层漆:仿木纹漆两遍 6.防护材料:甲基硅醇钠憎水剂 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装、固定 2.找平 3.刷面漆 4.刷防护材料 | m | 58.8 |  | 63.95 | 3760.26
4 | 011407001044 | 外墙漆（基层抹灰面） | [项目特征] 1.基层类型:原有抹灰墙面清扫干净 2.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙漆两遍，颜色详设计 4.防护材料种类:甲基硅醇钠增水剂 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.刷防护材料 | m2 | 81.56 |  | 23.87 | 1946.84
本页小计 | [7 empty] | 5707.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011407001045 | 外墙漆（基层砖墙面） | [项目特征] 1.抹灰层种类:12厚1：3水泥砂浆打底，两次成活；扫毛或划出纹道 2.找平层种类:6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.腻子种类、遍数:防水腻子1遍并打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙漆2遍 5.防护材料种类:甲基硅醇钠增水剂 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 5.刷防护材料 | m2 | 163.09 |  | 58.82 | 9592.95
6 | 011403003011 | 封檐板仿木纹漆 | [项目特征] 1.断面尺寸:原有封檐板 2.油漆品种、刷漆遍数:涂栗色防腐油面层二遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m | 54.96 |  | 6.53 | 358.89
本页小计 | [7 empty] | 9951.84
合 计 | [7 empty] | 199515.11

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 23800.72
1 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1282.94 |  | 15.83 | 20308.94
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 3491.78 | 3491.78
本页小计 | [7 empty] | 23800.72
合 计 | [7 empty] | 23800.72

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 7763.5
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 10619.63
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 1106.5
合 计 |  |  |  |  | 19489.63
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【装饰工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 13610.86
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 25846.77
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 23077.47
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2769.3
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 39457.63