## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 20,837.28
|  | (大写): | 贰万零捌佰叁拾柒元贰角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 976.12
(大写): |  |  |  | 玖佰柒拾陆元壹角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 16240.31
1.1 | 安装工程 | 16240.31
2 | 措施项目费 | 1855.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 976.12
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 863.97 |  | －
5 | 税金 | 1877.06 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 20,837.28
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1855.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 976.12
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 93.12
措施项目费合计=1+2 |  | 1855.94

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱ALX（含基础） | [项目特征] 1.名称:配电箱ALX 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.基础形式、材质、规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2243.83 | 2243.83
2 | 030409002001 | 40x4扁钢 | [项目特征] 1.材质:40x4扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 18 |  | 17.71 | 318.78
3 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:50x50x5角钢,L=2.5m [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 3 |  | 73.77 | 221.31
4 | 030408003001 | 电缆保护管PVC32 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管PVC32 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 19.27 |  | 6.42 | 123.71
5 | 030408003002 | 电缆保护管PVC25 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管PVC25 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 412.14 |  | 5.27 | 2171.98
本页小计 | [7 empty] | 5079.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030408001001 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3x6mm2 | [项目特征] 1.名称:YJV-0.6/1KV-3x6mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 19.27 |  | 14.83 | 285.77
7 | 030408001002 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3x4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆YJV-0.6/1KV-3x4mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 65.18 |  | 12.58 | 819.96
8 | 030408001003 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3x2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆YJV-0.6/1KV-3x2.5mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 346.96 |  | 9 | 3122.64
9 | 030404034001 | 双联照明开关 | [项目特征] 1.名称:双联照明开关 2.规格:10A,220V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 20.35 | 40.7
10 | 030404035001 | 五孔普通插座 | [项目特征] 1.名称:五孔普通插座 2.规格:10A,220V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 19.65 | 235.8
11 | 011304001001 | 灯带 | [项目特征] 1.格栅片材料品种、规格:6W/m,3000K [工作内容] 1.安装、固定 | m | 56.06 |  | 29.16 | 1634.71
本页小计 | [7 empty] | 6139.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030412001001 | 照树投射灯 | [项目特征] 1.名称:照树投射灯 2.规格:18W，3000K，暖黄色，IP67 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 76.76 | 383.8
13 | 030412001002 | 龟背灯 | [项目特征] 1.名称:龟背灯 2.规格:1W,4000k，暖白色，IP67 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 66 |  | 26.87 | 1773.42
14 | 030412001003 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格:7W,4000k，暖白色，IP67 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 33.23 | 332.3
15 | 030412001004 | 壁灯 | [项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格:2*6W,3000k，暖黄色，IP67 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 124.39 | 497.56
16 | 030412001005 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:50W,4000k，暖白色，IP67 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 80.03 | 800.3
17 | 030412001006 | 吸顶灯1 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯1 2.规格:18W,3000k，暖黄色，IP67 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 55.19 | 110.38
本页小计 | [7 empty] | 3897.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 040205001001 | 手孔井 | [项目特征] 1.规格尺寸:400*400*600mm 2.井身材质:M5水泥砂浆砌筑MU10砖，20厚1:2水泥砂浆抹灰 3.井盖材质、规格:绿化内采用下沉式复合材料井盖 4.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚碎石+100mm厚C15 5.其余详设计 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装 | 座 | 3 |  | 308.74 | 926.22
19 | 010507007001 | 300*300*300mm C20砼射灯基础 | [项目特征] 1.构件的类型:300*300*300mm C20砼射灯基础 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.14 |  | 1408.12 | 197.14
本页小计 | [7 empty] | 1123.36
合 计 | [7 empty] | 16240.31

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 786.7
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 976.12 |  | 976.12
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 93.12
合 计 |  |  |  |  | 1855.94
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 863.97
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1877.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1706.42
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 170.64
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2741.03