10号节点焊缝群计算书

一. 基本资料

截面类型为：PIPE-299*10-Q235

连接方式为：

连接方式：采用四面围焊角焊缝，焊脚高度10 mm

连接板厚度为：20mm

焊缝高度为：10mm

内力值为：N=37kN. Mx=10kN穖. Vy=10kN.

二. 角焊缝验算

焊缝群分布和尺寸如下图所示：

角焊缝焊脚高度：hf=10 mm；有效高度：he=7 mm

1 焊缝群强度验算

焊缝群坐标和分布参数如上图所示

焊缝受力：N=37kN；Vx=0kN；Vy=10kN；Mx=10kN穖；My=0kN穖；T=0kN穖

未直接承受动力荷载，取正面角焊缝强度设计值增大系数?f=1.22

焊脚高度：hf=10 mm；有效高度：he=7 mm

有效面积：A=67.29 cm2

焊缝圆圈半径：R=156.5 mm

对形心惯性矩：I=7880.42 cm4

剪力合力：V=(Vx2+Vy2)0.5=(02+102)0.5=10 kN

剪力作用下：?v=V/A=10/67.293?0=1.486 MPa

平面内综合应力：

?//=?v=1.486 MPa

轴力下正应力：?N=N/A=37/67.293?0=5.4984 MPa

弯矩作用下：?M=M*R/I=10?56.5/7880.4?02=19.859 MPa

焊缝平面外最大正应力：

?⊥max=?N+?M=5.498+19.86=25.36 MPa

焊缝平面外最小正应力：

?⊥min=?N-?M=5.498-19.86=(-14.36) MPa

平面外综合应力：?⊥=max(|?⊥max|，|σ⊥min|)=25.358 MPa

焊缝最大综合应力：

?m=[(?⊥/βf)2+?//2]0.5=[(25.358/1.22)2+1.4862}0.5=20.838 MPa≤160，满足

2 角焊缝构造检查

角焊缝连接板最小厚度：Tmin=10 mm

构造要求最大焊脚高度：hfmax=1.2*Tmin=12 mm≥10，满足

腹板角焊缝连接板最大厚度：Tmax=20 mm

构造要求最小腹板焊脚高度：hfmin=1.5*Tmax0.5=6.708 mm≤10，满足