3号节点焊缝群计算书

一. 基本资料

截面类型为：BOX-300*100*10-Q235

连接方式为：

连接方式：采用四面围焊角焊缝，焊脚高度10 mm

连接板厚度为：10mm

焊缝高度为：10mm

内力值为：N=3.5kN. Mx=5kN·m. Vy=6kN.

二. 角焊缝验算

焊缝群分布和尺寸如下图所示：

角焊缝焊脚高度：hf=10 mm；有效高度：he=7 mm

焊缝受力：N=3.5kN；Vx=0kN；Vy=6kN；Mx=5kN·m；My=0kN·m；T=0kN·m

未直接承受动力荷载，取正面角焊缝强度设计值增大系数βf=1.22

1 角焊缝强度验算

有效面积：A=57.96 cm2

形心到左下角距离：Cx=60 mm；Cy=160 mm

对形心惯性矩： Ix=6911.187 cm4；Iy=1376.707 cm4

Vy作用下：τvy=Vy/A=6/57.96×10=1.035 MPa

角点平面内综合应力：σ//=|τvy|=1.035 MPa

轴力下正应力：σN=N/A=3.5/57.96×10=0.6039 MPa

绕Y轴弯矩下：σMy=My*Cx/Ix=0×60/1376.7×102=0 MPa

绕x轴弯矩下：σMx=Mx*Cy/Ix=5×160/6911×102=11.575 MPa

角点平面外最大正应力：

σ⊥max=σN+|σMx|+|σMy|=|0.6039+|11.58|+|0|=12.18 MPa

角点平面外最小正应力：

σ⊥min=σN-|σMx|-|σMy|=|0.6039-|11.58|-|0|=(-10.97) MPa

角点平面外正应力σ⊥=max(|σ⊥max|，|σ⊥min|)=12.179 MPa

角点最大综合应力：

σm=[(σ⊥/βf)2+σ//2]0.5=[(12.179/1.22)2+1.0352]0.5=10.037 MPa≤160，满足

2 角焊缝构造检查

角焊缝连接板最小厚度：Tmin=10 mm

构造要求最大焊脚高度：hfmax=1.2*Tmin=12 mm≥10，满足

腹板角焊缝连接板最大厚度：Tmax=10 mm

构造要求最小腹板焊脚高度：hfmin=1.5*Tmax0.5=4.743 mm≤10，满足