9号节点焊缝群计算书

一. 基本资料

截面类型为：BOX-300*100*10-Q235

连接方式为：

连接方式：采用四面围焊角焊缝，焊脚高度10 mm

连接板厚度为：10mm

焊缝高度为：10mm

内力值为：N=4kN. Mx=7kN穖. Vy=10kN.

二. 角焊缝验算

焊缝群分布和尺寸如下图所示：

角焊缝焊脚高度：hf=10 mm；有效高度：he=7 mm

焊缝受力：N=4kN；Vx=0kN；Vy=10kN；Mx=7kN穖；My=0kN穖；T=0kN穖

未直接承受动力荷载，取正面角焊缝强度设计值增大系数?f=1.22

1 角焊缝强度验算

有效面积：A=57.96 cm2

形心到左下角距离：Cx=60 mm；Cy=160 mm

对形心惯性矩： Ix=6911.187 cm4；Iy=1376.707 cm4

Vy作用下：τvy=Vy/A=10/57.96?0=1.7253 MPa

角点平面内综合应力：?//=|?vy|=1.725 MPa

轴力下正应力：?N=N/A=4/57.96?0=0.6901 MPa

绕Y轴弯矩下：?My=My*Cx/Ix=0?0/1376.7?02=0 MPa

绕x轴弯矩下：?Mx=Mx*Cy/Ix=7?60/6911?02=16.206 MPa

角点平面外最大正应力：

?⊥max=?N+|?Mx|+|?My|=|0.6901+|16.21|+|0|=16.9 MPa

角点平面外最小正应力：

?⊥min=?N-|?Mx|-|?My|=|0.6901-|16.21|-|0|=(-15.52) MPa

角点平面外正应力?⊥=max(|?⊥max|，|σ⊥min|)=16.896 MPa

角点最大综合应力：

?m=[(?⊥/βf)2+?//2]0.5=[(16.896/1.22)2+1.7252]0.5=13.956 MPa≤160，满足

2 角焊缝构造检查

角焊缝连接板最小厚度：Tmin=10 mm

构造要求最大焊脚高度：hfmax=1.2*Tmin=12 mm≥10，满足

腹板角焊缝连接板最大厚度：Tmax=10 mm

构造要求最小腹板焊脚高度：hfmin=1.5*Tmax0.5=4.743 mm≤10，满足