围龙府〔2021〕31号

重庆市铜梁区围龙镇人民政府

关于开展电动车消防安全专项整治工作的通知

各村（社区），镇属有关办（站）所、企事业单位：

近年来，全镇电动车数量迅速增长，多数不具备过流和短路保护功能，车身大多是泡沫、塑料等易燃可燃材料，且普遍存在入楼入户停放充电的现象，一旦起火燃烧，蔓延十分迅速，并产生大量有毒烟气，极易致人伤亡。为深刻汲取近期电动车火灾事故教训，切实加强全镇电动车消防安全管理，严防电动车火灾事故发生，即日起在全镇开展电动车消防安全专项整治。现将有关工作通知如下：

一、工作目标

通过电动车消防安全专项整治，进一步规范电动自行车销售、停放和充电的管理，落实电动车火灾防范措施，发现并消除动态性火灾隐患，有效预防和减少电动车火灾事故发生；推动技防措施落实，建立长效管理机制；广泛普及消防安全常识，提高群众电动车火灾防范意识。

二、整治重点

（一）重点整治范围：电动车销售点、农贸市场、临街商铺、企业集体宿舍、居民住宅区等停放电动车较多并提供充电设施的单位和场所。

（二）重点整治内容：违法销售质量不合格电动车；建筑内部特别是疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动车；违规私拉电线和乱装插座给电动车充电；未按要求设置电动车集中停放充电场所；电动车充电设施不符合用电安全要求；电动车集中停放充电场所未采取防火分隔措施等突出问题。

三、工作步骤

电动车消防安全专项整治共分三个阶段：

（一）动员部署阶段（2021年5月15日前）：应急办牵头制定电动车消防安全专项整治工作方案，建立工作机制，落实责任，细化措施。

（二）集中整治阶段（2021年5月16日至6月30日）：结合消防安全专项整治三年行动，积极发动社会各方面力量，集中排查整治电动车突出问题，遏制电气火灾多发势头。通过整治达到“车辆有序停放”、“车辆停放有安全距离”、“禁止楼道通道停放”、“与住房保持安全距离”的目标。

（三）总结阶段（2021年7月1日至7月10日）：各村（社区），镇属有关办（站）所要对电动车消防安全专项整治工作开展情况进行汇总分析，认真总结经验做法，研究建立电动车火灾防范长效管理机制，从源头上提升电气火灾防范水平。

四、工作措施

（一）落实电动车消防安全管理责任。各村（社区）要明确电动车消防安全管理的责任人。镇市场监管所、经发办等部门要严把市场准入关、流通关，质量不合格电动车一律不得进入市场，对违法销售质量不合格电动车的，一律依法严肃查处。各村（社区）要依法依规落实消防安全管理责任，不定期对辖区电动车停放、充电单位和场所开展排查整治；镇属有关办（站）所要督促辖区企业加强对从业人员的消防安全提示，要求其规范电动车停放、充电行为。

（二）规范电动车停放充电行为。各村（社区）、镇属有关办（站）所要加强防火检查，尤其是夜间巡查，及时发现和制止违规停放电动车及充电行为。各村（社区）要组织发动基层网格力量加强电动车停放、充电管理。要督促电动车销售单位、村（社区）、企事业单位履行法定消防安全职责，规范电动车停放、充电等行为。要坚决执行电动车停放充电“三个决不能”要求（决不能进楼入户，决不能违规充电，决不能停放在楼梯间），对检查发现在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域违规停放、充电的，须立即制止并组织清理；对拒不清理的，及时向镇应急办或者派出所报告。

（三）推进电动车停放充电设施建设。各村（社区）、规划建设环保办、经发办、国土所、生态治理中心等有关单位要加强沟通协调，集中规划建设一批电动车库（棚）和集中充电设施。对电动车较多的企事业单位、居民楼院，要在有条件的地方尽快修建电动车库（棚）。电动车库（棚）应采用不燃材料，配置简易喷淋、干粉灭火器、独立式感烟火灾探测报警器等消防设施器材，并与建筑物保持安全距离；在电动车库（棚）内应规划配建具备定时充电、自动断电等功能的充电设施，电气设备和线路敷设要符合相关技术标准要求。

（四）加强电动车火灾防范宣传教育。各村（社区），镇属有关办（站）所要充分利用网格员进村入户以及居民区内板报、公示栏等宣传阵地进行宣传，引导群众购买质量合格电动车，规范群众电动车停放、充电行为。要深入居民住宅区，组织居民群众，面对面讲解电动自行车违规存放、充电的火灾危险性，普及消防安全常识。

五、工作要求

（一）主动作为，加强统筹。各村（社区），镇属有关办（站）所、企事业单位要认真研究，主动作为，细化分解每个阶段任务目标，合理安排工作进度，严密制定具体实施方案，确保取得实效。

（二）认真履职，加强协作。各村（社区），镇属有关办（站）所、企事业单位要深刻认识此次电动车消防安全专项整治的现实作用，将专项整治工作作为有效预防和减少火灾事故的重要举措，将电动车停放充电设施建设纳入年终目标考核。建立健全各部门间沟通协调和联合执法机制，切实形成部门工作合力。

重庆市铜梁区围龙镇人民政府

2021年5月12日

重庆市铜梁区围龙镇党政办公室                 2021年5月12日印发