### 重庆市铜梁区维新镇槐树村太阳能路灯采购文件

### 一、询比采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（万元）** | **资金来源** | **备注** |
| 铜梁区维新镇槐树村太阳能路灯采购 | 10 | **自筹资金** |  |

### 二、询比资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（路灯安装资质）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具备照明系统安装相关资质。

**三、采购服务内容**

6米60W太阳能路灯 100 盏。具体数量和最低规格附后，见《明细报价表》，供货商可根据实际情况做出相应调整，但电池、太阳能组件、控制器、光源等关键组件不得低于表中的最低规格。

以上单价为全费用综合单价，包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、风险费、利润、规费、税金等全部费用。单价不能超过最高单价限价。

**四、服务期**

自合同签订之日起15天内。

**五、付款方式**

项目服务完成验收，多方签字合格后，一次性付款总额的97%，其它3%作为质保金待一年后支付。

### 六、联系方式

采购人：重庆市铜梁区维新镇槐树村村民委员会

联系人： 蒋木江

电 话：13983128558

地 址：重庆市铜梁区维新镇

### 七、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市铜梁区维新镇人民政府网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在铜梁区维新镇人民政府槐树村村民委员会办公室报名并按要求递交相应文件，报名时间为:2022年3月3日9：30至2022年3月4日10：00,未按要求提供的为无效供应商。

3、现场递交投标文件时，供应商需携带样品一份（太阳能板、电池等），中标后，由业主封存，发现样品与投标文件规格不一致或实际安装灯具与样品不一致的，业主有权取消供货商供货资格，所有损失，由供货商自行承担。

4、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

5.中标后，中标单位需向甲方缴纳履约保证金壹万元。

**八、商务条款**

（一）交货时间：

合同签订之日起15天内。

（二）交货地点：

按采购方要求在维新镇槐树村指定地点安装。

（三）验货方式：

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（四）工作内容：1.砼基础原槽浇筑2.立灯杆3.杆座安装4.灯架安装5.灯具附件安装6.焊、压接线端子7.接线8.补刷(喷)油漆9.灯杆编号10.接地11.试灯12.其中50盏灯喷印“铜梁区慈善会捐赠”字样

（五）付款方式：

根据项目实际情况以及合同规定由采购人明确付款方式。

**九、评选方法**

单个路灯报价最低单位为中标单位

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到 的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，自愿接受惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **最高单价限价（元/盏）** | **供应商单价（元/盏）** | **供应商总价（元）** |
| 1 | 太阳能路灯 | 1、 工作时间：无论阴雨天8小时  2、 工作环境温度：零下3度至45度  3、 太阳能板80W、使用寿命20年、衰减率小于20%  4、 LED灯：60W、使用寿命14年  5、 锂电池：3.2V、50AH、使用寿命14年以上  6、 控制方式：智能控制  7、 路灯杆：整高6米、P235板材热镀锌喷塑工艺，一体成型  8、 灯杆下口径：135mm；上口径：60mm；壁厚2.5MM;寿命20年以上  9、 整体质保5年 | 100 | 1020 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：以上单价为全费用综合单价，包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、风险费、利润、规费、税金等全部费用。单价不能超过最高单价限价。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 资格条件及其他

*按照采购文件要求提供扫描件*

**三、法定代表人授权委托书（格式）**

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日