高龙村人饮管网改造工程预算清单

- 水管

PE¢90，公称压力1.6MPa，长度780米，单价23元/米，金额：17940.00元

PE¢75，公称压力1.6MPa	，长度380米，单价16元/米 金额：6080.00元

PE¢63，公称压力1.6MPa	 ，长度600米，单价13元/米 金额：7800.00元

- 安装

PE¢90                     780米*4.8元/米=3744.00元

PE¢75                    380米*3.17元/米=1204.60元

PE¢63                     600米*2.8元/米=1680.00元

- PN75闸阀（1套，包括安装及闸阀井、盖）2100.00元

PN63闸阀、水表¢50（5套，包括安装及闸阀井、盖）10400.00元

PN63排污阀（1套，包括安装及闸阀井、盖）1600.00元

PN63排气阀（1套、包括安装及闸阀井、盖）1600.00元

- 石方开挖、回填          150米*55元/米=8250.00元

土方开挖、回填        1610米*13元/米=20930.00元

合计金额：83328.60元（大写：捌万叁仟叁佰贰拾捌元陆角整）