铜府办发〔2022〕9号

重庆市铜梁区人民政府办公室

关于印发重庆市铜梁区城镇天然气事故

应急预案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

《重庆市铜梁区城镇天然气事故应急预案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。

重庆市铜梁区人民政府办公室

2022年4月21日

（此件公开发布）

重庆市铜梁区城镇天然气事故应急预案

（2022版）

2022年4月

一、总则	5

1.1编制目的	5

1.2编制依据	5

1.3适用范围	5

1.4响应分级	5

二、应急组织机构及职责	6

2.1区应急指挥部及职责	6

2.2区应急指挥部办公室及职责	7

2.3现场指挥机构及职责	7

三、应急响应	8

3.1信息报告	8

3.2信息研判与处置	10

3.3预警	11

3.4响应启动	13

3.5应急处置	15

3.6响应终止	18

四、后期处置	18

4.1现场恢复	18

4.2善后处置	18

4.3总结评估	19

4.4事故调查	19

五、应急保障	20

5.1通信与信息保障	20

5.2应急保障队伍	20

5.3物资和装备保障	21

5.4经费保障	21

六、附件	21

6.1全区城镇天然气基本情况	21

6.2风险评估结果	22

6.3预案体系与衔接	23

6.4有关应急部门、机构或人员的联系方式	23

6.5城镇天然气事故——现场处置流程图	31

# 一、总则

## 1.1编制目的

建立统一指挥、职责明确、反应迅速、处置有力的城镇天然气事故应对机制，科学、高效、妥善应对城镇天然气事故，最大限度减少人员伤亡和财产损失，确保城镇天然气行业安全运行，保障人民群众生命财产安全。

## 1.2编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《重庆市突发事件应对条例》《重庆市突发事件总体应急预案》《重庆市突发事件预警信息发布管理办法》《重庆市城镇天然气事故应急预案》《重庆市铜梁区突发事件总体应急预案（暂行）》等法律法规和有关规定，制定本预案。

## 1.3适用范围

本预案适用于重庆市铜梁区行政区域内发生的城市门站以内且设计压力4.0MPa以下的城镇天然气事故的应对工作。

城镇天然气事故是指天然气供应、储存、输配、使用（含CNG、LNG加气站）过程中发生的泄漏、火灾和爆炸事故，对人民群众生产生活造成重大影响或可能对国家安全、社会稳定造成影响和威胁的事件。

## 1.4响应分级

根据城镇天然气事故严重程度和发展态势，应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级4个等级。

1.4.1  Ⅰ级响应：本区发生城镇天然气特别重大或重大事故，市政府启动《重庆市城镇天然气事故应急预案》Ⅰ级、Ⅱ级响应；因城市供气系统突发事故，造成5万户以上居民连续停用燃气24小时以上。

1.4.2  Ⅱ级响应：本区发生城镇天然气较大或造成人员死亡的一般事故；城市供气系统突发事故，造成3万户以上5万户以下居民连续停用燃气24小时以上；本区发生应急力量和资源不足，难以控制事态，需要市政府调度市级力量和资源进行增援的城镇天然气事故。

1.4.3  Ⅲ级响应：本区发生人员重伤、轻伤的城镇天然气一般事故；城市供气系统突发事故，造成1万户以上3万户以下居民连续停用燃气24小时以上；事发地应急力量和资源不足，难以控制事态，需要区政府调度区级力量和资源进行增援的城镇天然气事故。

1.4.4  Ⅳ级响应：本区发生未造成人员伤亡的一般城镇天然气事故；城市供气系统突发事故，造成5000户以上1万户以下居民连续停用燃气24小时以上；事发单位应急力量和资源不足，难以控制事态，需要区级行业管理部门增援的城镇天然气事故。

# 二、应急组织机构及职责

## 2.1区应急指挥部及职责

在区政府统一领导下，以区突发事故灾难应急指挥部为基础，成立铜梁区城镇天然气事故应急指挥部（以下简称区应急指挥部）。指挥部成员单位及职责见附件。

区应急指挥部职责：收集掌握涉及事故有关信息，综合分析事故预测预警信息，组织力量及时研判可能发生的事故以及紧急状态，按分级响应决定启动和终止本预案；听取各工作组情况汇报，研究部署处置过程中的重大事宜，统一协调指挥应急处置工作；负责应急信息的接受、核实、处理、传递、通报、报告；根据需要区政府和市政府报告事故情况、应急措施的建议和提出增援请求。

## 2.2区应急指挥部办公室及职责

区应急指挥部办公室设在区经济信息委，作为日常办事机构，由区经济信息委主任兼任办公室主任。

区应急指挥部办公室职责：组织开展应急知识宣传教育和应急演练等工作。督促城镇天然气企业加强城镇天然气事故的预防、监测和隐患的排查整改。负责全区城镇天然气应急状态时的协调和联络，为领导决策提出意见和建议。

## 2.3现场指挥机构及职责

发生Ⅲ级及以上响应的城镇天然气事故时，区应急指挥部办公室牵头，成立现场应急处置指挥部。现场应急处置指挥部实行指挥长负责制，指挥长根据响应分级确定，统一指挥参与现场应急处置的单位和人员。现场应急处置指挥部下设综合协调组、抢险救援组、医学救援组、安全维稳组、舆论引导组、后勤保障组、善后工作组、事故调查组等工作组，各工作组职责、成员单位及职责见附件。

现场应急处置指挥部职责：传达上级有关指示精神，收集掌握涉及事故有关信息，组织力量及时研判事故发展趋势、紧急状态以及可能造成的危害，制定现场应急处置方案，向区应急指挥部汇报事故处置应对情况。采取下列一项或者多项应急救援措施：

（1）组织抢救遇险人员，救治受伤人员；

（2）通知可能受到事故影响的单位和人员，隔离事故现场，划定警戒区域，疏散受到威胁的人员，实施交通管制；

（3）采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或者减少事故对环境造成的危害；

（4）依法发布调用和征用应急资源的决定；

（5）依法向应急救援队伍下达救援命令；

（6）维护事故现场秩序，组织安抚遇险人员和遇险遇难人员亲属；

（7）依法发布有关事故情况和应急救援工作的信息；

（8）法律、法规规定的其他应急救援措施。

# 三、应急响应

## 3.1信息报告

3.1.1信息接报

信息接报实行“首问”负责制。现场目击者（单位或个人）有责任和义务立即拨打110、119报警电话或燃气经营企业客服、抢险电话（潜能公司45685014、陆升公司45867936）报警，也可向事发地镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门、城镇天然气单位用户报警。接警单位应立即响应，根据初判事故达到的响应级别，采取以下信息报告程序：

初判事故达到Ⅳ级响应时，接警单位应立即响应，且立即将信息报告给事故单位（城镇天然气经营企业、城镇天然气单位用户）、事发地镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门。

初判事故达到Ⅲ级及以上响应时，30分钟内向区应急指挥部办公室报告（电话：45689019、45396823），紧急情况下可越级报告。区应急指挥部办公室立即向区应急指挥部报告，告知受影响单位。区应急指挥部向各成员单位通报城镇天然气事故和应急救援相关信息。

初判事故达到Ⅰ级响应时，区应急指挥部同时向市安委办报告。

因生产安全事故、交通事故、自然灾害等因素可能引发城镇天然气事故的，有关部门、单位应当及时向区应急指挥部办公室通报。

3.1.2信息报告内容

信息报告内容包括：

（1）险情或事故发生单位的基本情况；

（2）险情或事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）已经或可能造成的人员伤亡和财产损失等情况；

（4）已经采取的处置措施、事故控制情况及发展趋势；

（5）拟采取的措施及下一步工作建议等。

3.1.3信息续报

达到Ⅲ级及以上响应的事故，涉事企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门，应在接警后1小时内提供书面报告。对首报要素不齐全或事故衍生出新情况、处置工作有新进展的，要及时续报，每天不少于1次。应急处置结束后要及时终报，包括处置措施、过程、结果，潜在或间接危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题等。

## 3.2信息研判与处置

3.2.1达到响应启动条件

达到响应启动条件进行如下处置：

达到Ⅳ级响应的事故，由涉事企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门启动应急预案处置；

达到Ⅲ级及以上响应时，向区应急指挥部办公室报告；

达到Ⅲ级、Ⅱ级响应的事故，区应急指挥部办公室报请区应急指挥部启动相应应急预案，同时上报市政府和市级相关部门；

达到Ⅰ级响应的事故，经区政府主要领导审批同意，区应急指挥部报请市政府和市级相关部门启动相应级别市级应急预案响应；

响应启动后，区应急指挥部应注意跟踪事态发展，现场应急处置指挥部科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3.2.2未达到响应启动条件

尚未达到响应启动条件，但事态有进一步发展可能，接警单位应向区应急指挥部办公室、区应急指挥部预警，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

城镇天然气事故报送流程见附件：城镇天然气事故应急指挥机构组织结构图。

## 3.3预警

区应急指挥部办公室组织企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、相关管理部门落实各项事故、用气需求预警监测措施，建立健全城镇天然气安全评估和风险管理体系，实现信息共享，及时监测、分析研判可能发生的城镇天然气事故，根据可能造成的损失和影响，及时发布Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级预警，分别用蓝色、黄色、橙色、红色标示，Ⅰ级为最高等级。重大节日、重大活动期间或重点区域发生城镇天然气事故，可视情形提高预警级别。

遇到下列情形时，企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门应组织有关部门、专业技术人员或专家对可能发生的燃气险情或事故进行研判，预估可能的影响范围和危害程度。

（1）第三方违章施工，危及燃气设施安全运行；

（2）暴雨、滑坡等气象、地质自然灾害，可能造成燃气管道、设施设备严重损坏；

（3）生产过程中出现的其他安全隐患等。

3.3.1预警启动

Ⅳ级（蓝色）预警：预计可能发生需要Ⅳ级响应的城镇天然气事故。由企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门发布。

Ⅲ级（黄色）预警：预计可能发生需要Ⅲ级响应的城镇天然气事故。由区政府授权区应急指挥部、行业管理部门发布。

Ⅱ级（橙色）预警：预计可能发生需要Ⅱ级响应的城镇天然气事故。由区应急指挥部报请区政府发布。

Ⅰ级（红色）预警：预计可能发生需要Ⅰ级响应的城镇天然气事故。由区政府报请市政府发布或授权市行业管理部门发布。

预警信息可以通过突发事件信息发布平台或电视、广播、报纸、互联网、手机短信、社区显示屏和当面告知等渠道向社会公众发布，主要包括发布单位、发布时间、可能发生的事故类别、预警级别、可能影响范围、起始时间、警示事项、应当采取的措施、咨询方式等内容。

3.3.2响应准备

预警信息发布后，发布单位要密切关注事故进展情况，依据势态变化情况适时调整预警级别，并及时发布。涉事企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门迅速采取有效处置措施，控制事故事件苗头。区应急指挥部成员单位、现场工作组及成员单位应当根据预警信息立即作出部署，动员、调集应急所需人员、物资和设备，进入相应的应急工作状态，加强舆情监测，做好舆论引导工作。

3.3.3预警解除

预警信息发布后，预警信息发布单位应当加强信息收集、分析、研判，根据事态的发展情况和采取措施的效果，按照有关规定适时调整预警级别，确定不可能发生城镇天然气事故或险情已解除的，应当及时宣布解除预警，并终止相关预警措施。

## 3.4响应启动

达到Ⅰ级响应的城镇天然气事故，区应急指挥部启动相应区级应急预案，并及时上报市政府和市级相关部门启动相应级别市级应急预案响应；区政府主要领导、分管领导迅速赶赴现场成立区现场应急处置指挥部，区政府主要领导任指挥长，区政府分管领导、区政府办主任（或联系副主任）、区经济信息委、区应急局主要负责人任副指挥长，组织指挥涉事企事业单位、事发地镇街按各自职责迅速有效地开展先期处置工作。组织召开应急会议，掌握、研判险情及发展态势。指挥区应急指挥部成员单位、现场工作组及成员单位按职责做好应急处置工作。及时向市政府、市级现场应急处置指挥部报告救援工作进展情况，并在其现场应急处置指挥部的统一领导下开展有关应急处置工作。

达到Ⅱ级响应的城镇天然气事故，区应急指挥部启动相应区级应急预案，区政府主要领导、分管领导迅速赶赴现场成立区现场应急处置指挥部，区政府主要领导任指挥长，区政府分管领导、区政府办主任（或联系副主任）、区经济信息委、区应急局主要负责人任副指挥长，组织指挥涉事企事业单位、事发地镇街按各自职责迅速有效地开展先期处置工作。组织召开应急会议，掌握、研判险情及发展态势。指挥区应急指挥部成员单位、现场工作组及成员单位按职责做好应急处置工作。当我区应急力量和资源不足难以控制事态时，区政府及时上报市政府，由市政府调度相关应急力量和资源进行增援。

达到Ⅲ级响应的城镇天然气事故，区应急指挥部启动相应区级应急预案，区政府分管领导迅速赶赴现场成立区现场应急处置指挥部，区政府分管领导担任指挥长、区政府办主任（或联系副主任）、区经济信息委、区应急局和事发地镇街主要负责人任副指挥长，组织指挥涉事企事业单位、事发地镇街按各自职责迅速有效地开展先期处置工作。组织召开应急会议，掌握、研判险情及发展态势。指挥应急领导小组、现场工作组及成员单位按职责做好应急处置工作。事发地应急力量和资源不足，难以控制事态，区政府调度区级力量和资源进行增援。

达到Ⅳ级响应的城镇天然气事故，涉事企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门，主要或分管负责人迅速赶赴现场启动应急预案，成立主要领导任指挥长，分管负责人任副指挥长的现场应急处置指挥部，组织力量迅速有效地开展应急处置工作。涉事企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门应急力量和资源不足，难以控制事态，报告区应急指挥部，升级为Ⅲ级响应。

应急响应流程图

## 3.5应急处置

3.5.1先期处置

城镇天然气事故发生单位、城镇天然气经营企业为先期处置的主要责任单位，企业主要负责人为抢险救援指挥的第一责任人，应立即启动生产安全事故应急救援预案，组织探测、寻找事故源，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况：

（1）迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；

（2）根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；

（3）及时通知可能受到事故影响的单位和人员；

（4）采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

（5）根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；

（6）维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；

（7）法律、法规规定的其他应急救援措施。

3.5.2现场处置

现场应急指挥部及各工作组到现场后组织制定并实施生产安全事故现场应急救援方案，协调、指挥有关单位和个人参加现场应急救援。应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，现场指挥部或者统一指挥应急救援的人民政府应当立即采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险，必要时可以暂时撤离应急救援人员。

（1）畅通救援通道。公安交警部门应迅速采取有效措施，快速封锁事故现场周边道路，医疗救护车及抢险人员进入现场，保持消防救援车通道的畅通。

（2）转移安置人员。根据城镇天然气事故发生地的地理环境和人员密集程度等情况，设立现场警戒区、交通管制区和重点防护区，确定受威胁人员疏散方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区的居民，并妥善做好转移人员的安置工作。

（3）搜救伤亡、幸存人员。根据火灾、爆炸、坍台等事故现场具体情况，研判事故发展趋势以及可能造成的危害，依法发布调用和征用应急资源的决定，采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，组织消防救援力量搜救伤亡、幸存人员。

（4）环境监测。环保、水利地质、卫生等部门对空气、地质、水质等开展现场公共卫生管理、环境污染、地质灾害监测，避免或者减少事故对环境造成的危害。

（5）医学救援。迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。视情增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持医学救援。做好受影响人员的心理援助。

（6）保障居民基本生活。后勤保障组组织供水、供电等部门确保居民用水、用电等基本民生需求；迅速组织应急物资和生产必需品的生产、调配和运输，保证受影响居民停气期间的基本生活。

（7）信息发布和舆论引导。按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，加强信息发布和舆论引导，通过政府发布新闻通稿、举行新闻发布会等多种形式，借助电视、广播、报纸、网络新媒体平台和社区显示屏等多种途径，主动向社会发布城镇天然气事故相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和防范措施。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实消息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

（8）维护安全稳定。依法从严惩处囤积居奇、哄抬物价、制假售假等扰乱市场秩序的行为，稳定市场价格，维护市场秩序；依法从严惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为，维护社会治安。

## 3.6响应终止

现场应急处置指挥部组织有关机构、专家评估确认引发城镇天然气事故的因素已经消除，势态得到全面控制，城镇天然气管网恢复运行，事故处置工作已基本完成，无次生、衍生事件发生可能性，由现场应急处置指挥部决定并宣布响应终止，将情况及时通知参与处置的有关部门和单位，必要时，舆论引导组通过广播电台、电视台等新闻媒体向社会大众发布应急结束信息。

# 四、后期处置

## 4.1现场恢复

事发企事业单位、镇（街道）负责及时清理现场，积极实施燃气设施抢修重建工作，尽快恢复正常燃气供应。

## 4.2善后处置

应急处置结束后，事发地企事业单位、镇（街道）和有关部门要及时制定善后工作方案，尽快恢复正常的生产生活秩序，对存在环境污染风险的污染物进行无害化处理，对转移疏散的人民群众回迁居家安置、投亲靠友安置或集中安置。相关产权部门、镇（街道）对受损的各类市政设施进行修复或重建。有关保险机构、事故责任单位及时进行理赔工作，按照国家有关规定给予事故伤亡人员治疗和抚恤。民政部门、事发地镇（街道）按照国家有关规定给予在救援工作中受伤、致残、牺牲的人员相应的补助和抚恤。在抢险过程中紧急调用的物资、设备、运输车辆和占用的场地，由征用部门提出补偿明细，报区政府审批同意后，区财政局按照国家规定给予补偿。

## 4.3总结评估

Ⅳ级响应的城镇天然气事故由涉事企事业单位、镇（街道）人民政府（办事处）、行业管理部门负责收集、整理应急救援过程的方案、记录等文件资料，进行总结评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成应急处置总结评估报告提交区应急指挥部。

Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级响应的城镇天然气事故由区应急指挥部组织收集、整理应急救援过程的方案、记录等文件资料，对事故处置工作进行全面总结评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成应急处置总结评估报告提交区政府。

## 4.4事故调查

按照事故类型、等级以及有关规定成立调查组，查明事故原因、经过、人员伤亡、财产损失等情况，认定事故的性质和事故责任，提出对事故责任者的处理建议，提出整改防范措施和处理建议，形成调查报告。

# 五、应急保障

## 5.1通信与信息保障

通信管理部门负责保障现场应急处置指挥部与各成员单位的通信联系，组织现场信息通信保障，保障现场应急处置指挥部与市应急指挥部之间视频、音频和数据信息的实时传输。

相关单位及人员通信联系方式见附件。

## 5.2应急保障队伍

5.2.1城镇天然气经营企业、镇（街道）人民政府（办事处）应建立应急救援保障队伍，配备城镇天然气应急专业抢险救援人员，定期开展日常训练和演练，提高应急响应和处置能力，发生城镇天然气事故预警或险情，第一时间到达事发现场进行先期处置，控制事态。区应急指挥部办公室负责对城镇天然气企业应急救援保障队建设进行指导。

5.2.2建立城镇天然气事故应急抢险救援骨干队伍。由区公安局、区消防救援支队、区应急局、区经济信息委、区商务委、区生态环境局等部门和民防队伍组成，作为城镇天然气事故应急抢险救援主力队伍，快速到达事发现场进行抢险救援。

5.2.3各类抢险救援队伍应配备先进的装备、器材和通信、交通工具，积极开展专业技术技能培训和演练，提高快速反应和协同作战能力。

5.2.4应急抢险救援队伍由区经济信息委、区应急局开展业务指导，事故现场应急处置指挥部统一调动开展应急处置。

专兼职应急救援队伍见附件。

## 5.3物资和装备保障

城镇天然气经营企业、负有应急救援职责的有关单位应配备现场救援、工程抢险的装备和器材，或与相关部门、单位签订调度使用合同，建立应急物资和装备信息库，明确物资装备的类型、数量、性能、存放位置等，建立健全应急物资装备维护、保养、调用等制度，保证现场应急抢险、救援工作需要。

区经济信息委依托城镇天然气经营企业建立应急物资和装备，必要时可协调重庆市应急救援燃气保障队开展城镇天然气事故的应急处置及救援工作。

## 5.4经费保障

有关企事业单位、区财政局应安排应急专项资金，确保应急处置的资金需要。

# 六、附件

## 6.1全区城镇天然气基本情况

目前铜梁区范围内共有城镇天然气经营企业2家，CNG加气站2座，LNG加气站1座。城镇天然气经营企业分别是重庆潜能燃气股份有限公司和重庆市铜梁区陆升天然气有限公司，其基本情况如下。

重庆潜能燃气股份有限公司：储配站1座，储配规模32000方，调压柜46台，调压箱2899台，阀井685座，运行的市政天然气管线230.8公里（其中按压力分：高压36.8公里、中压194公里，按材质分：无缝钢管36.8公里、PE管194公里），庭院管网165公里，立管227.3公里。城镇天然气用户18.63万户（其中居民183292户、工业用气226户、商业集体用气5606户），年供气量约11742.23万方。

重庆市铜梁区陆升天然气有限公司：调压箱357台，阀井208座，运行的天然气管线680公里（其中按压力分：中压55公里、低压625公里，按材质分：PE管680公里）。城镇天然气用户19446户（其中居民19270户、工业用气22户、商业集体用气154户），年供气量约900万方。

本区供气区域交叉、复杂，城镇天然气设备设施本质安全水平存有差异；随着经济迅速发展，城市化进程加快，市政建设改建、扩建频繁，各种潜在风险交织并存。

## 6.2风险评估结果

天然气储配站、LNG/CNG加气站、城镇燃气管网、调压柜、调压箱、阀井等天然气设备设施在天然气输配运行中，存在因设备设施本质安全性、操作不当、第三方破坏导致天然气泄漏发生火灾、爆炸、环境污染事故、低温冻伤的风险和大面积停气的风险；以及在对天然气设备设施工程施工、维护保养过程中，因操作不当导致人员伤亡的风险；还存在因用户使用天然气不当，发生天然气火灾、爆炸、中毒窒息事故的风险。

## 6.3预案体系与衔接

本预案上衔接《重庆市城镇天然气事故应急预案》和《重庆市铜梁区突发事件总体应急预案（暂行）》。

## 6.4有关应急部门、机构或人员的联系方式

6.4.1区应急指挥部成员单位及职责

区应急指挥部实行指挥长负责制。Ⅰ级、Ⅱ级响应事故，由区政府主要领导任指挥长，区政府分管领导、区政府办主任（或联系副主任）、区经济信息委、区应急局主要负责人任副指挥长；Ⅲ级响应事故，由区政府分管领导任指挥长、区政府办主任（或联系副主任）、区经济信息委、区应急局和事发地镇街主要负责人任副指挥长。区应急指挥部成员单位主要包括：区政府值班室、区应急局、区公安局、区消防救援支队、区民政局、区财政局、区生态环境局、区住房城乡建委、区交通局、区城市管理局、区卫生健康委、区规划自然资源局、区市场监管局、区气象局、区委宣传部、区委网信办、区融媒体中心、区总工会、各镇街和上游天然气供应企业等。各成员单位职责如下：

区政府值班室：发挥运转枢纽作用，统筹协调Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级响应的城镇天然气事故的应急处置工作，传达区应急指挥部指令；及时向市政府报告事故处置进展情况。

区应急局：组织、协调、参与应急救援工作，负责区级应急救援队伍建设、日常管理和应急物资的配备、管理，调集区级应急救援力量；负责或参与Ⅱ级、Ⅲ级响应的城镇天然气事故的调查处理和信息收集、上报工作，指导Ⅳ级响应的城镇天然气事故的调查处理和信息收集、上报工作。

区经济信息委：负责向区政府提出预警级别建议，提供专业技术支持，组织专家组根据事故现场情况迅速制订救援技术方案和防范措施，及时开展应急救援和处置工作；督促事故发生单位启动应急预案，组织力量及时进行应急救援和处置工作；组建并加强区级城镇天然气事故专业救援队伍和各行业管理部门、镇（街道）、企事业单位城镇天然气事故应急救援队伍建设和日常管理，负责调集城镇天然气事故应急救援队伍、应急抢险器材和物资。

区公安局：负责事故区域的安全保卫和秩序维护，组织群众疏散；负责组织指挥排爆、案件侦破等工作；负责事故现场及周边道路的交通维护疏导工作；按照现场应急处置指挥部确定的警戒范围采取临时交通管制措施，保证救援车辆顺利通行。

区消防救援支队：实施灭火、冷却抑爆工作，搜救被困失踪人员；在城镇天然气专业人员或应急救援队协助或指导下进行器具堵漏、关阀断源等工作；参与事故调查。

区民政局：负责配合地方政府做好受灾群众的转移安置工作；负责组织、发放灾民生活救济款物，妥善安排受灾群众的基本生活。

区财政局：安排应急专项资金，确保应急处置的资金需要。

区生态环境局：负责城镇天然气事故污染的环境监测，提出控制污染危害的建议。

区住房城乡建委：根据行业职能职责，配合参与监管范围内的第三方破坏天然气设施事故的调查。

区交通局：负责协调提供应急运力，协调受事故影响公交线路运营时间和线路的临时调整。

区城市管理局：负责协助、配合抢险、抢修所需的市政开挖。

区卫生健康委：负责组织有关医疗单位对伤病人员实施医疗救治。

区规划自然资源局：参与事故调查，协助、配合办理事故后城镇天然气工程项目规划选址和审批。

区市场监管局：参与压力容器、压力管道事故的抢险救援、技术支持和事故调查。

区气象局：负责提供气象预警信息并为事故应急处置期间提供气象信息服务。

区委宣传部、区融媒体中心：负责组织发布权威信息，负责媒体记者接待和舆论引导工作。

区委网信办：负责实时、准确、全面地汇集相关舆情，做好网上舆情监测和舆论导控工作，及时澄清网络谣言。

区总工会：指导企业做好事故善后处理工作，维护受事故影响职工的合法权益，参与事故的调查处理工作。

事发镇（街道）：组织事故区域警戒，疏散安置受影响人民群众。

涉事天然气单位用户：及时报警，及时启动单位（企业）应急预案，组织本单位（企业）应急救援队伍在力所能及的范围内开展应急处置。负责配合做好调查处理工作。

涉事天然气经营企业：及时报警，及时启动单位（企业）应急预案，及时组织应急抢险队赶往现场，对城镇天然气事故进行先期应急处置，防止事故进一步扩大。负责配合做好调查处理工作。

上游天然气供应企业：负责配合事故单位（企业）做好城镇天然气供应保障的气源调度，协助天然气经营企业做好城镇天然气事故处置工作，并提供相关抢险技术及施工支持。

6.4.2区应急指挥部成员单位、专兼职应急救援队伍值班电话

| 序号 | 成员单位 | 值班电话、传真 |
| --- | --- | --- |
|  | 区政府值班室 | 45632177、45633670 |
|  | 区应急局 | 45612350、12350 45640016（传真） |
|  | 区经济信息委 | 45689019、45396823 |
|  | 区公安局 | 45695470、45874091 |
|  | 区消防救援支队 | 45695883 |
|  | 区民政局 | 45692700、45689306 |
|  | 区财政局 | 45682069、45686317 |
|  | 区生态环境局 | 45695228 |
|  | 区住房城乡建委 | 45693111、45693889 |
|  | 区交通局 | 45682758、45672606 |
|  | 区城市管理局 | 45481801 |
|  | 区卫生健康委 | 45695860、64404022 |
|  | 区规划自然资源局 | 45632532 |
|  | 区市场监管局 | 64410100 |
|  | 区气象局 | 64410933、64410911 |
|  | 区委宣传部、区融媒体中心 | 45649298、45639069 |
|  | 区委网信办 | 45695157 |
|  | 区总工会 | 45682146 |
|  | 巴川街道 | 45682675、45677611 |
|  | 东城街道 | 45870801 |
|  | 南城街道 | 45689509、45689539 |
|  | 蒲吕街道 | 45488102、45488611 |
|  | 旧县街道 | 45422230、45422602 |
|  | 土桥镇 | 45625414、45625434 |
|  | 二坪镇 | 45430581、45430002 |
|  | 水口镇 | 45433561、45433494 |
|  | 安居镇 | 45855001、45856700 |
|  | 白羊镇 | 45851201、45851047 |
|  | 平滩镇 | 45211002、45211001 |
|  | 双山镇 | 45218241、45218322 |
|  | 小林镇 | 64410881 |
|  | 虎峰镇 | 45511002、45512414 |
|  | 福果镇 | 45517021 |
|  | 石鱼镇 | 45581025 |
|  | 少云镇 | 45866043、45866855 |
|  | 高楼镇 | 45865290、45865058 |
|  | 维新镇 | 45862016、45862007 |
|  | 大庙镇 | 45366002、45367123 |
|  | 围龙镇 | 45360015、45360515 |
|  | 华兴镇 | 45363014、45363270 |
|  | 庆隆镇 | 45480011、45480014 |
|  | 永嘉镇 | 45399003、45397001 |
|  | 西河镇 | 45391141、45390011 |
|  | 安溪镇 | 45393101、45393001 |
|  | 侣俸镇 | 45266002、45266004 |
|  | 太平镇 | 45620211、45621064 |
|  | 重庆潜能燃气股份有限公司及救援队 | 45685014 |
|  | 重庆市铜梁区陆升天然气有限公司及救援队 | 45867936 |

6.4.3现场应急处置指挥部各工作组职责及成员单位

（1）综合协调组职责：传达区应急指挥部的指示，报告应急处理情况，协调有关抢险救援工作，负责信息的收集、汇总、上报。由区经济信息委牵头，区应急局、区城市管理局、区公安局、区消防救援支队、事发地镇（街道）、涉事天然气单位用户、涉事城镇天然气经营企业配合。

（2）抢险救援组职责：组织专家制定现场救援方案，组织各救援队伍、装备和器材并实施救援，消除次生灾害隐患，清理现场等。由区经济信息委牵头，区应急局、区公安局、区消防救援支队、区生态环境局、区规划自然资源局、区市场监管局、区气象局、区城市管理局、事发地镇（街道）、涉事天然气单位用户、涉事城镇天然气经营企业等配合，包括但不局限于上述单位。

（3）医疗救援组职责：负责应急救援工作，组织开展伤病员医疗救治、卫生防疫、心理援助；统计核实事故伤亡情况等。由区卫生健康委牵头，区民政局、事发地镇（街道）、涉事天然气单位用户、涉事城镇天然气经营企业等配合，包括但不局限于上述单位。

（4）安全维稳组职责：负责维护事故现场及周围的交通秩序，封锁、警戒、控制、保护事故现场及周边区域，维护现场治安；疏散转移现场和周边受威胁区域人员；开展交通管制，开辟专用通道，做好群众维稳工作。由区公安局牵头，事发地镇（街道）、涉事天然气单位用户等配合，包括但不局限于上述单位。

（5）舆论引导组职责：及时、准确、客观发布权威信息，汇总收集相关舆情，组织开展宣传报道，做好现场媒体记者的接待，做好舆论引导工作。由区委宣传部牵头，区融媒体中心、区委网信办、区应急局、区经济信息委、区生态环境局、区公安局等配合，包括但不局限于上述单位。

（6）后勤保障组职责：提供应急处置后勤服务，提供必要办公用品和交通、通信等工具，调集抢险救援所需装备、物资等，保障应急通信。由事发地镇（街道）、涉事天然气单位用户牵头，区财政局、区民政局、区交通局等部门和单位配合，包括但不局限于上述单位。

（7）善后工作组职责：开展伤病人员及家属、亡人家属的安抚、补偿和保险理赔，做好事故死亡人员遗体火化，恢复正常的生产、生活秩序，事故现场污染物的清除以及生态破坏的恢复。由事发地镇（街道）牵头，区民政局、区总工会、区生态环境局、区住房城乡建委等配合，包括但不局限于上述单位。

（8）事故调查组职责：按规定组织开展较大和一般事故调查，认定事故性质、责任，提出处理意见、整改及预防纠正措施；配合市政府工作组开展重大及以上事故调查。由区应急局牵头，区经济信息委、区公安局、区总工会、区住房城乡建委、区规划自然资源局、事发地镇（街道）、涉事企事业单位、天然气经营企业等配合，包括但不局限于上述单位。

6.4.4城镇天然气事故应急指挥机构组织结构图

## 6.5城镇天然气事故——现场处置流程图

# Text boxes

险情或事故信息

发生险情或事故的责任单位在岗及现场人员进行自救互救，切断气源、电源，采用灭火器材扑救初起火灾，处置及报告。

报告、处置

区应急指挥部（应急指挥中心）启动应急预案

舆论引导

后勤保障

应急行动

应急处置及恢复

应急结束

事态控制

抢险救援

医学救援

安全维稳

善后工作

综合协调

事故调查组

信息反馈

事态难以控制需提升响应级别。

后期处置

重庆市铜梁区突发事故灾难应急指挥部

重庆市铜梁区城镇天然气事故应急指挥部

难以控制

难以控制

Ⅳ级

Ⅱ级、Ⅲ级

Ⅰ级

重庆市铜梁区现场应急处置指挥部

综合协调组

抢险救援组

事故调查组

后勤保障组

善后工作组

舆论引导组

安全维稳组

医疗救援组

相关行业管理部门现场应急处置指挥部

报市政府、市经济信息委，启动市级相关预案，在市政府领导下开展应急处置工作。

事发镇（街道）现场应急处置指挥部

城镇天然气经营企业、单位用户现场应急处置指挥部